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INCISO IV

Descrição dos Laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se destinam, área física disponível, capacidade de atendimento (número de alunos), turnos de funcionamento, coordenador e equipamentos instalados.
	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE ARTES E LETRAS



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DA DIREÇÃO DO CENTRO DE ARTES E LETRAS



	Anfiteatro do Centro de Artes e Letras – Caixa Preta
	506,00
	168
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Rozane Silva Cardoso

	Equipamentos 
	

	01 Mesa de controle para luz de 24 canais – 01 Amplificador – 01 Áudio mixer stereo – 01 Equalizador - 24 Módulos de rack para luz – 70 Refletores tipo PC 1000w – 92 Cadeiras plásticas – 76 Cadeiras estofadas – 01 Andaime com rodas e 04 partes – 06 Caixas de som – 01 Geladeira – 02 Sofás para 02 lugares – 01 Televisão 20” –– 01 Escada de madeira com quatro metros de altura – 01 Mesa de madeira redonda para quatro lugares – 01 Mesa com cadeiras para escritório – 02 Armários de madeira com duas portas – 01 Armário de madeira com oito gavetas – 01 Arquivo metálico –11 Módulos médios – 01 Mesa de som com 12 canais - 2-aluminio para perna de pau -andaime c/ rodas 4,00 m de altura- 1 ar condicionado consul classe a 1200 -8 ar-condicionados gree -8 controle de ar condicionado  marca gree -armário cinza com 8 prateleiras-armário com 12 gavetas-2-banco branco – 4 bojos metálicos para lâmpada- 3 bojos pretos para lâmpada 2cadeiras estofadas cor preta – 2 caixa de som antiga -2 caixa de som novix aluminium 1200 - 2caixa de som sony modelo ss-dx30 -caixão preto -2-canos marrons -escada móvel com 7 degraus -3 extintores previne a – 6 extintores previne b e c -ferro de passar arno - fogão branco cônsul -grampeador p/ madeira stanley -grampeador preto genmes -mesa de abrir redonda branca -mesa de luz "liga/desliga"em madeira -mesa de madeira preta 50x1.50x80 cm -microfone sionika fm-500- 2 módulo cinza (40x20x80 cm) – 8 módulos cinzas (80x20x40 cm) – monociclo -multimetro digital ce -23-placas acústicas de alumínio no teto -porta durex preto grampline - 78refletores  pc (sem registro) – 2 sistema surround  modelo ss-b5550av -2 sistema surround modelo ss-cr120 -sistema surround modelo ss-cr120/central -suporte metálico em forma de cilindro -telão tnt branco -telefone siemens cinza -telefone siemens euroset 805s branco - 2-trilho preto p/cortina -- escada de madeira móvel de 4 m de altura -rádio sony  mcd-dx30 –quadro negro

	Laboratório de Informática
	36,00
	40
	X
	X
	X

	Coordenador
	Sérgio Luis May

	Equipamentos 
	

	01 Computador IBM Pentium, 166 MHZ, 16 MB de memória RAM, HD de 1,2 Mbytes, monitor Syga color de 14”, CD-ROM de 4x – 02 Computadores IBM 300GL Pentium, 166MHZ, 16 MB de memória RAM, HD de 2,1 Gbytes, monitor Syga color de 14” – 01 Computador IBM 300GL Pentium MMX, 166 MHZ, 16MB de memória RAM, HD de 2,1 Gbytes, monitor Syga color 14”, CD-ROM de 6x – 01 Computador Microtec Pentium, 200 MHZ, 32 MB de memória RAM, HD de 2,1 Mbytes, monitor Syga color de 14”, CD-ROM de 6x – 01 Impressora jato de tinta HP 600 – 01 Impressora Matricial Epson LX-300 – 01 Impressora laser Lexmark 4049 – 01 Scanner AT6 SCSI de 4800 DPI – 01 Impressora laser Desk-Elebra – 03 Computadores IBM 300GL celeron 500 MHZ, HD 10 Gbytes, Memória RAM 32 Mbytes, Teclado ABNT2, CD-ROM 50x, Som ON-Board, Placa de rede, drive 1,44 mbytes, monitor 14”, mouse – 10 Computadores IBM 300GL Celeron 300 MHZ, HD 6 Gbytes, Memória RAM 32 Mbytes, Teclado ABNT2, CD-ROM 40x, drive 1,44 mbytes, monitor 14”, mouse

	Sala de Exposições “Cláudio Carriconde”
	124,00
	60
	X
	X
	X

	Coordenador
	José Francisco Flores Goulart

	Equipamentos
	

	17 Lâmpadas dicróicas com varal cordoalha – 20 Chapas acrílicas – 04 Módulos de madeira – 05 Painéis revestidos com forração – 01 Painel contínuo, com forração no centro das quatro paredes – 02 Ar condicionados 18000BTUS – 15 modulos expositores de madeira.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS



	Laboratório de Pesquisa Dramática – Teatro Experimental Universitário
	99,00
	80
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Rozane Cardoso

	Equipamentos 
	

	Mesa de iluminação – 08 Spots – Figurinos – Adereços – Instrumentos de percussão – Palco – 02 Microfones – 02 Microfones de capela



	Laboratório de Som, Imagem e Efeitos Especiais
	27,00
	80
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Adriana Dal Forno

	Equipamentos 
	

	Aparelho de vídeo – Televisão – Câmera de vídeo – Aparelhagem de som

	Laboratório de Apoio à Pesquisa e a Extensão em Artes Cênicas
	23,00
	80
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Beatriz Maria Pippi Quintanilha

	Equipamentos 
	

	01 Câmara fotográfica amadora – Câmara fotográfica digital – Bateria da Câmara – Carregador de bateria – Microcomputador Multimídia – Torre – Conv. Nobreak – Auto falantes – Impressora – Cabo de impressora – Paralelo – Scanner – Filmadora – Aparelho de videocassete – Cegonha que acompanha a câmara de filmar – Mesa – Ângulo de mesa – Cadeira vermelha giratória

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS



	Laboratório de Iniciação e Criatividade em Artes – LICA
	122,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Helga Corrêa

	Equipamentos
	

	Computador PS/1 IBM – Impressora HP 692 C – Rádio AM/FM – Som 3 em 1 – Gravador – Máquina fotográfica – Ferro elétrico comum – 01 Radiogravador AM-FM com CD – 01 TV 20” a cores – 01 Videocassete – 04 Head

	Laboratório de Programação Visual – LPV
	76,00
	140
	X
	X
	X

	Coordenador
	Luiz Antônio dos Santos Neto

	Equipamentos 
	

	01 Computador IBM 300 gl PC Pentium 165 MHZ, Monitor IBM G50, 16 MB – 01 Scanner HP Scanjet 4C – 01 Impressora HP Laserjet 4M/V

	Pólo de Design Têxtil
	290,00
	50
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Lusa Rosângela Lopes Aquistapasse

	Equipamentos 
	

	Computador PS1 – Máquina de escrever elétrica – Impressora jato de tinta HP 692 C – Computador – CPU-HP Pentium 120 MHZ – 02 Monitores coloridos ultra VGA 21” – Impressora jato de tinta HP 1600 C – Scanner Genius – 04 Mesas de luz para arte final e fotomontagem – 01 Mesa de luz grande com 5 gavetas – 05 Ampliadores fotográficos P/B – 01 Máquina fotomecânica – 01 Bancada de revelação em fibra de vidro – 01 Mesa de gravação com secadora de telas – 01 Tanque de revelação de telas em fibra – 01 Tanque com armário para preparo de emulsões – 01 Polimetizadeira de esteira – 01 Máquina pneumática para esticar telas – 01 Compressor de ar 175 lbs – 01 Centrífuga para tecidos – 01 Barquinha para tingimento – 01 Vaporizadeira – 02 Mesas de 6 berços para estampa localizada – 06 Berços de parede para estampa localizada – 01 Caldeira geradora de vapor – 01 Mesa para estampa corrida de 13,25 x 1,20 m – 01 Mesa para estampa corrida de 4,95 x 1,33 m – 01 Batedeira de tinta – 01 Balança de pesagem de tinta – 01 Secadora com ventoinha – 01 TV Cinemaster LG 20” – 01 Videocassete com 04 cabeças – 01 Condicionador de ar, 7.500 BTUS – 01 Projetor de slides, Reflecta AF 1800 – 09 Mesas para desenho com tampo de fórmica e estrutura metálica – 09 Bancos estofados com estrutura metálica – Ar condicionado – scanner genius (canoscan N640 Pex) – Computador Pentium 1600 Mx.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Ensino de Arte – LAPEA
	27,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ayrton Dutra Corrêa

	Equipamentos 
	

	01 Computador Pentium IBM APTIVA – 01 Estabilizador de voltagem

OBS.: Apoio a pesquisa em arte-educacão da graduacão do CAL e promotora de seminários e eventos na área de arte-educacão.

	Laboratório de Fotografia e Webdesign
	152,00
	160
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Eugênio Kuhlmann

	Equipamentos 
	

	01 Apple IMAC 63 700 MHZ

	LABORATÓRIOS DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESENHO E PLÁSTICA

Coordenador: Alfonso Benetti

	Laboratório de Desenho e Plástica
	150,00
	150
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	04 Computadores IBM K21 Pentium 120, 10MB RAM – 01 Computador OS 1 IBM

	LABORATÓRIOS DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS

Coordenadora: Ceres Helena Ziegler Bevilaqua

	Laboratório de Novas Propostas para o Desenvolvimento da Linguagem
	15,00
	150
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Computador IBM 300GL Pentium II, 300 MHZ, 32 MB de memória RAM, HD 3,2 Gbytes, monitor Syga color de 14”, CD-ROM 32x – 01 Scanner paralelo de 4800 DPI – 02 Mesas tipo escrivaninha com cadeiras

OBS.: Esse laboratório desenvolve um projeto abrangente de pesquisa e extensão, capaz de atender toda a região central e oeste do estado no que se refere a política e ações de formação inicial e continuada de profissionais da educação dos ensinos fundamental e médio, além disso, presta serviços indispensáveis ao PEIES.

	LABORATÓRIOS DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE MÚSICA



	Laboratório de Pesquisa em Música
	10,00
	60
	X
	X
	X

	Coordenador
	Oscar Daniel Morales Melo

	Equipamentos
	

	03 Teclados – 02 Estantes – 03 Bancos – 01 Amplificador – 02 Scanners de mesa – 02 Nobreaks – 01 Zip Driver – 05 Computadores – 01 Impressora jato de tinta 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPG Letras/UFSM)



	Laboratório Corpus
	30,00
	67
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Amanda Eloina Scherer

	Equipamentos
	

	03 Armários de madeira, 04 portas com vidro, med. 2,00 x 1,20 x 0,35 m, pintados em azul, branco e verde – Armário de madeira, 06 portas com vidro, med. 3,00 x 1,80 x 0,35 m, pintado em azul, branco e verde – Balcão de madeira, 04 gavetas, 01 porta, 04 prateleiras, med. 1,40 x 0,50 x 1,04m – Mesa de madeira para computador, com suporte para CPU e estabilizador, med. 1,50 x 0,75 x 0,78 m, pintada em branco, azul e verde – Arquivo de madeira, 4 gavetas para pastas suspensas, med. 0,95 x 1,04 x 0,50 m, pintado em verde – Arquivo de madeira, 06 gavetas para pastas suspensas, med. 0,95 x 1,04 x 0,50 m, pintado em azul – Armário de madeira, 02 portas com vidro, med. 1,20 x 1,04 x 0,35 m, pintado em verde – Armário de madeira, 02 portas com vidro, med. 1,20 x 1,04 x 0,35 m, pintado em azul – Armário de madeira branco, med. 0,60 x 0,50 x 1,04 m com detalhes azul e verde – Balcão de madeira, 02 portas, 02 gavetas, med. 1,00 x 0,60 x 0,72 m, pintado em azul, branco e verde (mesa estufa para fotocopiadora) – Armário de madeira, 09 portas, med. 1,28 x 1,20 x 0,40 m, pintado em branco e verde – Quadro mural com estrutura em madeira, revestido com placa metálica para imãs, med. 2,00 x 1,10 m pintada de azul e verde – 04 Mesas de madeira para computador, com suporte para CPU e estabilizador, med. 1,50 x 0,75 x 0,78 m pintadas em branco, azul e verde – Mesa de madeira, para reuniões, med. 2,02 x 0,75 x 0,78 m, pintada em branco, azul e verde – 08 Cadeiras fixas, sem braço, estrutura metálica, assento e encosto em tecido azul – 02 Condicionadores de ar Consul 7500 BTUS, NS CCR07BBBNAMB1094767E – 01 Câmara fotográfica digital, marca Sony, Mod. MVC-FD73 – Drive para disquete 3,5”, tela de cristal líquido de 2,5”, NS 158314, acompanha bateria recarregável – 05 Cadeiras giratórias, sem braço, assento e encosto em tecido verde – 01 Computador Mega home, NS: 005350, Processador Pentium 4 – 01 Impressora jato de tinta Colorida Epson Modelo Styllus C20SX NS: DLKE094096 s/placa – 02 Poltronas fixas, com braço, estrutura metálica, estofada em courvin branco – 01 Nobreak nh6 NS: 145743 Modelo Mini – Impressora jato de tinta Colorida Epson Modelo Styllus C20SX s/placa NS: blke170459 – 03 Computadores Megaware com Processador Celeron, com teclado, monitor e mouse – 02 Nobreaks Marca Zandoni, Modelo Keep line 1200, NS: 00419-05 – 01 Scanner de mesa HP, Modelo Scanjet 4470c (com scanjet xpa acoplado) NS:cn15e1b06p – 01 Computador Pentium, Marca LG Intel NS:011037353 – 01 Nobreak Marca NHS Modelo Mini NS: 145834 – 01 Televisor Marca Sony Modelo KV29T76 Trinitron, NS:3039479 – 01 No-break marca NHS, NS: 145745, Modelo Mini – 01 Fotocopiadora Marca Gestetner Modelo 2301 NS. 3096040160 120 V 60 Hz com, no mínimo, 13 cópias por minuto – 01 Impressora a laser Lexmark Modelo Optra NS: 1197643 120 V 50/60HZ 600X600 DPI – 01 Impressora jato de tinta Epson Modelo Styllus Color 600 x 1440 x 720 dpi 120v/50/60 Hz NS AAB1070796 – 01 Nobreak Marca SMS 1000 Modelo SB – 1000 BI 1 KVA com bateria entrada 220 V saída 110 V NS 9781 – 01 Scanner de mesa color, solução de 1600 DPI, 110/240 V 0,77 - 0,43A, HP Scan-Jet 3C, NS US00060830 – 01 Impressora jato de tinta Epson Modelo  Styllus Color II com 720 DPI NS 2euoo26671
OBS.: Esse laboratório tem por objetivo principal reunir pesquisadores de Letras, Lingüística, História e Educação para discutir e fomentar corpus de pesquisa que estejam voltados para a constituição da história das Letras de modo em geral e a memória dos sujeitos que fizeram essa história de modo mais específico. Ele foi construído e é alimentado, anualmente, desde 2001, pelos recursos oriundos do Programa PROCAD/CAPES e do PROADE/FAPERGS. Além desses programas, o laboratório das publicações oriundas dos seminários de pesquisa e dos eventos organizados pelo seu corpo discente e docente. As duas publicações mais importantes são: a coleção Fragmentum e a Revista Eletrônica CORPORA. Sua página na internet é: www.ufsm.br/corpus

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS, FILOLOGIA E LINGÜÍSTICA

Coordenadora: Mirian Rose Brum de Paula

	Laboratório de Estudos Clássicos e Lingüísticos
	19,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	03 Armários – 05 Mesas – 05 Cadeiras – 01 Televisor – 01 Videocassete – 01 Mural – 01 Condicionador de ar 11.000BTUS – 01 Quadro Branco

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS



	Laboratório de Extensão em Línguas
	15,00
	16
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Roseli Gonçalves do Nascimento

	Equipamentos 
	

	01 Computador 100 MHZ – 02 Impressoras (1 Epson LQ-1070 e 1 HP DeskJet) – 01 Videocassete – 04 Radiogravadores – 01 Televisão 20”

OBS.: Esse laboratório é responsável pelo Curso de Extensão em Línguas Estrangeiras – CELS – que atende a comunidade discente, ofertando aulas de alemão, espanhol, francês e inglês, enfatizando a compreensão e produção oral nas referidas línguas para aproximadamente 230 alunos por semestre distribuídos em 18 turmas, sendo que cada turma comporta no máximo 16 e no mínimo 08 alunos.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Leitura e Redação – LABLER
	102,00
	150
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Desireé Motta Roth

	Equipamentos 
	

	11 Computadores Pentium 200 MHZ MMX, 32 MB RAM, kit multimídia 24x, monitor SVGA placa de vídeo 2 MB, HD 2.5 GB, monitor 14” – 03 Computadores Pentium 233 MHZ MMX, 32 MB RAM, kit multimídia 24x, monitor SVGA placa de vídeo 2 MB, HD 2.5 GB, monitor 15” – 01 Scanner de mesa HP 6100 – 02 Impressoras jato de tinta HP 962 C – 01 Impressora jato de tinta HP 720 – 01 Zipdrive externo Iomega 100 MB – 01 Webcam videoblaster – 01 Televisão 27” Sanyo – 02 Computadores Pentium II, 64MB – 01 Retroprojetor – 01 Scanner – 01 Arquivo de aço – 01 Armário de aço – 04 Mesas para computadores – 01 Rack para televisão – 01 Armário de madeira para TV/Vídeo – 06 Armários de madeira – 03 Mesas de professor – 04 Estabilizadores de tensão – 01 Armário de madeira cinza – 15 Cadeiras – 01 Banco – 02 Quadros brancos

OBS.: Esse laboratório prevê, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o ensino de línguas a cerca de 400 alunos carentes moradores da casa do estudante, por semestre. Em parceria com o Laboratório de Linguagem são oferecidos 11 cursos, sendo 04 de inglês, 03 de francês, 02 de alemão, 02 de espanhol e 02 de português e navegação na INTERNET.

	Laboratório de Línguas
	110,00
	680
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Carmem Deleacil Ribeiro Nassar

	Equipamentos 
	

	01 Biblioteca com mais de 100 volumes – 04 Radiogravadores com CD – 05 Gravadores com 02 decks – 01 Filmadora Sharp, modelo VL 170 BN – 01 Fotocopiadora Triunfo TM-111-C – 02 Retroprojetores – 01 Telão Vidco (Tela 50”) – 02 Videocassetes com quatro cabeças – 02 Televisores 20” – 02 Televisores 29” (Toshiba, Panasonic) – 02 Microcomputadores Semp Toshiba/Celeron/Lince – 01 Câmera de mesa – 01 Aparelho de som Philips com 2000 watts – 03 Carrocéis para CD – 01 Videocassete Philips para sistema internacional com 4 cabeças – 01 DVD/LG (5822N) – 01 Antena SKY – 25 Televisores de 14” Toshiba – 02 Microcomputadores Semp Toshiba – 02 Videocassetes – 02 MSU – 45 Microfones de ouvido – 02 Microcomputadores Pentium 300, Pentium 350 – 01 Impressora HP 610C

OBS.: Esse laboratório desenvolve o projeto Clube de Línguas (Clubinho) e visa a sensibilização ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, atendendo todos os 485 alunos dos cursos de extensão oferecidos pelo clubinho.

	Laboratório de Português-Língua Estrangeira – PLE
	48,00
	12
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Ana Marilza Bittencourt

	Equipamentos 
	

	01 Computador Pentium 200 MMX – 01 Impressora HP 692 C – 01 Scanner HP 6100 C – 01 Estabilizador de tensão – 01 Radiogravador – 01 Televisão 20” – 01 Videocassete – 01 Filmadora – 01 Arquivo de aço – 01 Armário de aço – 04 Armários de madeira – 03 Armários aéreos de madeira – 03 Mesas de computador – 06 Mesas de professor – 01 Birô de madeira – 01 Quadro branco pequeno – 01 Quadro branco grande – 16 Cadeiras fixas – 01 Banquinho – 02 Computadores – 01 Mural de recados

OBS.: Esse laboratório tem como objetivo a formação de professores de Português-Língua Estrangeira do Curso de Letras da UFSM, bem como elaboração de material didático que contemple os aspectos interculturais da língua portuguesa e prestação de serviços à comunidade.

	Laboratório de Tradução
	15,00
	60
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Rosane Ursula Umbach

	Equipamentos 
	

	01 Computador IBM APTIVA 486, 100 MHZ, 16 MB de memória RAM, HD de 540 Mbytes, monitor Syga color 14”, CD-ROM 4x – 01 Impressora jato de tinta HP 600 

OBS.: Esse laboratório realiza traduções, versões e revisões em inglês e espanhol atendendo as necessidades dos diversos setores administrativos e áreas de conhecimento da UFSM.

	Laboratório de Avaliação e Testagem em Língua Estrangeira
	15,00
	250
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Vera Lucia Lenz

	Equipamentos 
	

	01 Computador Pentium MMX, 166 MHZ, 16 MB de memória RAM, HD 2,1 Gbytes, monitor Syga color de 14”, CD-ROM 6x – 01 Mesa grande com seis cadeiras

OBS.: Esse laboratório é responsável pela elaboração, aplicação e avaliação dos testes de proficiência/suficiência exigidos na regulamentação dos cursos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado existentes na UFSM. A média de alunos avaliados, por semestre, é da ordem de 250 alunos.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS



	Laboratório de Português
	32,103
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Nina Célia Almeida de Barros

	Equipamentos 
	

	02 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Scanner – 03 Armários – 02 Mesas para computador – 01 Mesa para scanner – 01 Mesa para impressora – 02 Mesas para estudo – 06 Cadeiras – 01 Quadro para escrever – 01 Condicionador de ar

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA



	Laboratório de Canto Coral
	23,43
	60
	X
	X
	X

	Coordenador
	Cláudio Antonio Esteves

	Equipamentos
	

	01 Piano – 01 Aparelho de som

OBS.: Este laboratório tem como objetivo os ensaios do coral da UFSM que é constituído por pessoas da comunidade acadêmica e público em geral. 

	Laboratório de Percussão
	197,65
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Gilmar da Silva Goulart

	Equipamentos 
	

	03 Marimbas – 03 Xilofones – 02 Vibrafones – 08 Tímpanos – 01 Glockenspiel – 01 Conjunto de sinos tubulares – 01 Bateria – 02 Gongos – 02 Bombos sinfônicos – 06 Tom-tons – 04 Pratos – 04 Pandeiros sinfônicos – 02 Tambores militares – 01 Cuíca – 04 Caixas claras – 03 Tumbadoras – 02 Timbales – 02 Pares de bongôs – 01 Toca CD – 01 Tape-Deck duplo – 02 Caixas de som – Diversos: apitos, caxixis, chucalhos, efeitos sonoros, pedestais para pratos, estantes de partituras, mesas para baquetas, baquetas para cada instrumento supra citado

	Laboratório de Iniciação

Vocal-Instrumental
	174,29
	269
	X
	X
	-

	Coordenador
	Enio Guerra

	Equipamentos
	

	04 Pianos – 01 Computador – 01 Máquina de escrever – Fogão – Geladeira

	Laboratório de Tecnologia Musical
	8,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Marcos Kröning Corrêa

	Equipamentos
	

	01 Computador Pentium 166 MHZ – 01 Impressora jato de tinta HP DeskJet 680 C – 01 Aparelho de som Sanyo com duas caixas – 01 NoBreak – 01 Estabilizador de voltagem – 01 Teclado Roland XP-10 – 01 Amplificador PA I 800X Gygnus – 01 Mesa de Som, Eurorack Behringer, MX 16024


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS



	LABORATÓRIOS DA DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Informática
	92,95
	100 por dia
	X
	X
	X

	Coordenador
	Kenner Xavier

	Equipamentos
	

	14 Microcomputadores IBM Pentium PC 300GL, 300 MHz – 04 Microcomputadores IBM Celeron PC 300 GL 500 MHz – 03 Microcomputadores Aptiva Pentium MMX 200 MHz – 04 Microcomputadores Max Spress Pentium 150 MHz – 03 Microcomputadores UIS 586 DX-4 100 MHz – 01 Scanner de mesa HP Scanjet II CX – 04 Impressoras matriciais Epson FX 80 – 01 Impressora matricial Epson LX 300 – 01 Impressora Jato de tinta HP Deskjet 500-C – 01 Impressora jato de tinta Epson Stylus Color 600 – 01 Impressora jato de tinta HP Desjet 610-C 

	Laboratório de Astronomia e

 Energia – LAsEn
	105,00
	20
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	Telescópio refrator Zeiss 2250/150 mm – Câmara CCD – Radiômetro solar – Sistema de aquisição de dados computadorizados – Microcomputador 486 

	Núcleo Antártico
	330,00
	60
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luiz Alexandre Schuch – Séc. Exec. Wilson severo da Rosa

	Equipamentos
	

	12 Computadores Pentium – 01 Scanner de mesa – 01 Impressora Epson – 02 Televisores – 02 Videocassetes – 01 Retroprojetor – 01 Projetor de slides – 01 Aparelho de fax – 01 Máquina elétrica – 04 Impressoras HP – 01 Notebook – 01 Datashow – 06 Condicionadores de ar

OBS. 1: Possui uma exposição permanente sobre o Continente Antártico e atuação brasileira neste continente. Possui cerca de 100 painéis (fotografias, pôsteres, cartões-postais, mapas imagens de satélite, selos, patches, adesivos, azulejos comemorativos, artigos científicos e de divulgação), roupas para neve, amostras de vegetais inferiores (liquens e musgos), amostra de rochas, exemplares da fauna marinha, livros e lembranças diversas.

OBS. 2: O Núcleo Antártico atualmente funciona como sede da Secretaria Regional  da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPCno Rio Grande do Sul.

OBS. 3: O Núcleo Antártico atualmente funciona como sede no Rio Grande do Sul da Olimpíada Brasileira de Física (OBF), promovida pela Sociedade Brasileira de Física (SBF).
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	Laboratório do Grupo interdisciplinar de Pesquisa em Herbologia Botânica – Sala 3121-
	36,90
	06
	X
	X
	-

	Coordenador
	Sylvio Henrique Bidel Dornelles

	Equipamentos
	

	Geladeira – Ar Condicionado, Computador, Feezer

OBS.: Nesta sala permanecem apenas os monitores e bolsistas do Setor de Botânica.

	Laboratório de Aulas Práticas de Botânica – Sala 3120
	44,40
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	11 Microscópios binoculares PZO – 05 Microscópios monoculares Zeiss – 04 Microscópios monoculares Leitz Wetzlar – 11 Lupas binoculares com espelho – 07 Lupas binoculares Leitz Wetzlar – Duas lupas binoculares PZO – 03 Lupas binoculares Zeiss – 02 Armários de madeira para guardar aparelhos – 04 Bancadas com capacidade para cinco alunos cada 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Aulas Práticas de Botânica – Sala 3122
	44,40
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	10 Microscópios binocular PZO – 05 Microscópios monoculares Zeiss – 03 Microscópios binoculares Zeiss – 02 Microscópios binoculares PZO – 02 Lupas binoculares PZO – 11 Lupas binoculares Leitz Wetzlar – 02 Lupas binoculares Zeiss – 08 Lupas binoculares Leitz Wetzlar – 02 Armários de madeira para guardar aparelhos – 04 Bancadas com capacidade para cinco alunos cada

	Laboratório deAnatomia e Microhistologia Vegetal

 – Sala 3123
	21,70
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Jumaida Maria Rosito

	Equipamentos
	

	Estufa com capacidade de aquecimento de até 120ºC – Balança de precisão de dois pratos (de 20mg a 50mg) – 01 Microscópio monocular Leitz Wetzlar – 01 Microscópio binocular PZO – 01 Microscópio binocular Leitz Wetzlar – 01 Placa de aquecimento – 01 Micrótomo manual Jung A. G. Heidelberg – 01 Micrótomo manual Reichert – 01 Micrótomo rotativo 781 Ancap – 01 Centrífuga IEKE – 01 Transformador INTRAL 220v – 01 Destilador modelo 106 Soc. Fabbe Ltda – Armário para guardar vidraria – Estante para guardar material, reagentes – 02 Armários para guardar laminário – 01 Aparelho de ar condicionado

	Herbário
	96,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Thais Sscotti do Canto Dorow

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador SYGA 14” – 01 Impressora Canon BJC 210 – 02 Máquinas de escrever Olivetti (linea 88 e 98) – 01 Lupa binocular Meiji – Armários de madeira com 273 gavetas para acondicionamento de exsicatas – Freezer horizontal – 82 Caixas de metal para acondicionamento de exsicatas – Aparelho de ar condicionado

	Laboratório de Biologia Molecular – Sala 3211 e 3212
	64,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Elgion Lúcio da Silva Loreto

	Equipamentos
	

	01 Microcentrífuga – 01 Centrífuga de bancada – 02 Fontes de eletroforese com quatro cubas – 01 Balança analítica Sartorius – 01 Transluminador U. V. – 02 Lupas binoculares – 01 Microscópio binocular Zeiss – 02 Banhos-maria – 01 Termociclador – 01 Estufa – 01 Refrigerador duplex – 01 Freezer vertical – 01 Primetro – 01 Autoclave – 01 Destilador de água – 01 Microondas – 01 Agitador de tubos – 02 Câmaras crescimento de Drosophilas – 01 Balança eletrônica
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	Laboratório de Fisiologia Vegetal – Sala 3109
	61,70
	22
	X
	X
	-

	Coordenador
	Fernando Teixeira Nicoloso

	Equipamentos
	

	01 Balança Sartorius – Estufa Biomatic (120º C) – 01 Geladeira – Estufa Biomatic (300ºC) – Aparelho retroprojetor – Aparelho de projeção de slides – Deionizador de água 50 litros – Bancadas para acomodar 22 alunos

	Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais – Sala 3134
	45,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	 Juçara Terezinha Paranhos

	Equipamentos
	

	Câmara BDO – Freezer – Agitador magnético – Balança analítica Sartorius – Phâmetro Digimed – Câmara de fluxo laminar – Autoclave (pequena) – Estufa Biomatic – Armários de madeira para vidraria e drogas – Aparelho de ar condicionado

	Laboratório de Biologia Evolutiva – Sala 3107 
	14,17
	03
	X
	X
	-

	Coordenador
	Rocco Alfredo D i Mare

	Equipamentos 
	

	01 Câmara climática Eletrolab – 02 Lupas Reichert – 01 Refrigerador Prosdócimo – 01 Computador – 01 Banho-maria – 01 Conjunto para eletroforese


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Carcinologia – Sala 1140
	16,21
	01
	X
	X
	-

	Coordenador
	Sandro Santos

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador – 01 Impressora Emília PC 

	Laboratório de Citogenética Vegetal

– Sala 3117
	39,61
	06
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Solange Bosio Tedesco

	Equipamentos 
	

	01 Fotomicroscópio Leitz com câmara fotográfica adaptada Ricoh – 03 Microscópios binoculares Studar – 01 Microscópio binocular Zeiss – 01 Banho-maria Biomatic – 01 Geladeira duplex 
ônsul – 01 Botijão CO2 – 01 Estufa Biomatic – 02 Lupas binoculares Labimex – 01 Ar condicionado Elgin – 01 Fotocopiadora de filmes Ampligraf – 01 Timer Ranger – 01 Estufa Incubadora B.ºD. – 01 Estufa bacteriológica Gefran 500

	Laboratório de Microorganismo e Controle Biológico 

 – Sala 3119
	14,49
	03
	X
	X
	-

	Coordenador
	Antonio Carlos Ferreira da Silva

	Equipamentos
	

	01 Autoclave Fabbe – 01 Câmara climática Eletrolab – 01 Balança de precisão Mimlabor – 01 Refrigerador 
ônsul 230l – 01 Estufa – 01 Destilador – 01 Câmara de fluxo laminar Filtracom – 01 Forno de microondas 
ônsul – 01 Fogão com duas bocas

	Laboratório de Fisiologia Vegetal – Sala 3110
	21,90
	14
	X
	X
	-

	Coordenador
	Fernando Teixeira Nicolosso

	Equipamentos
	

	02 Geladeiras de 340 litros – Medidor de umidade Elotest 777 – Balança de torção – Câmara de fluxo laminar – Deionizador de água 50 litros – Forno microondas 31 litros – Barrilete 50 litros – 02 Lupas binoculares – Microscópio binocular – Phâmetro Digimed – Agitador magnético – 02 Agitadores orbitais Nota Técnica NT 145 – 02 Câmaras climatizadas para cultivo in vitro e hidroponia – 02 Aparelhos de ar condicionado – Compressor de ar 100 litros Schuz – Bomba de vácuo – Autoclave 50 litros

	Laboratório de Aulas Práticas – Sala 3113
	43,15
	24
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	18 Microscópios binoculares – 05 Microscópios monoculares – 16 Lupas binoculares – 01 Ventilador com pé – 01 Projetor de slides – 03 Armários para aparelhos – 04 Bancadas para 06 alunos
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	Laboratório de Invertebrados 

(Pesquisas e Práticas) – Sala 1005
	29,36
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	15 Bancadas – 30 Bancos – 01 Ventilador – 01 Estufa – 02 Estantes de metal – 20 Lupas

	Laboratório de Herpetologia
	
	
	X
	x
	

	Coordenadora 
	Sonia Terezinha Zanini Cechin
	
	
	
	

	Laboratório de  Interações Inseto/ 

Planta - Sala 1140A-
	50
	6
	x
	x
	

	Coordenadora
	Ana Beatriz Barros  Morais
	
	
	
	

	Equipamentos
	
	
	
	
	

	01-Computador Pentium II- 03 Lupas- 01 Estufa climatizada- 01 Gaveteiro- 03 armário de aço- 02 arquivo de aço- 03 prateleiras de aço- 01 mesa de madeira- 01 bancada fórmica- 02 bancos altos- 01 mesa escritório- 03 classes.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ecologia de Mamíferos

-Sala 1004-
	20
	12
	x
	x
	

	Coordenador
	Nilton Carlos Cáceres

	Equipamentos
	

	01 Armário- 01 prateleira de metal- 02 mesas de escritório, 01 mesa de desenho, 03 cadeiras, 04 bancos de madeira, 02 mesas de sala de aula pequenas 

	Laboratório de Aulas Práticas – Zoologia Geral – Sala 1011
	36,35
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	11 Bancadas – 18 Bancos – 01 Armário – 01 Ventilador de Teto – 01 Bancada com pia de aço – 35 Lupas – 40 Microscópios

	Laboratório de Informática – Sala 1143
	9,45
	05
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	01 Computador PC Pentium 100 – 01 Computador PC 386 – 01 Impressora jato de tinta – 01 Impressora Matricial – 01 Ventilador de Chão

	Laboratório de Pesquisa (Lab. de Ecologia) – Sala 1139
	21,73
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Estante de madeira grande – 02 Bancadas – 01 Escrivaninha – 01 Prateleira de madeira – 01 Bancada de pia de aço – 01 Máquina de escrever – 02 Estufas – 01 Freezer – 02 Aquários grandes – 04 Aquários pequenos – 01 Balança digital

	Laboratório de Coleção de Vertebrados/Invertebrados – Sala 1007
	71,76
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	02 Estantes de madeira grandes – 05 Estantes de madeira pequenas – 01 Estante de aço – 01 Bancada de madeira – 01 Carregador de bandejas 

	Laboratório de Herpetologia

-Sala 1008-
	40
	8
	x
	x
	

	Coordenadora
	Sonia Terezinha Zanini  Cechin

	Equipamentos
	

	02 armário de aço com chave- armaário de aço tipo box c/ 8 portas- 02 mesa escolar- 01 mesa grande- 02 balança de precisão-01 cadeira estofada- 01 cadeira giratória- 01 lupa com fonte- 01 ventilador de mesa- 03 balção de laboratório- 01 armário de madeira com gavetas- 01 banco metálico estofado-04 bancos-01 cadeira estofada-01 estante de madeira-01 medidor de ph-0 estante de aço- 02 banco de laboratório-

	Mostra Permanente de Biologia

Lab. de Taxidermia
	128,96
	10 Pesquisa e 40 para Visitas
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Sonia Zanini Cechin

	Equipamentos
	

	01 Computador PC Pentium 100 – 01 Impressora jato de tinta – 07 Armários – 02 Estantes – 01 Prateleira – 02 Balcões – 01 Bancada com pia de aço – 02 Fogões com duas bocas – 01 Botijão de gás – 05 Terrários – 01 Aquário – 01 Lupa – 01 Freezer grande 

OBS.: Nesta sala realiza-se trabalho de pesquisa e de extensão (atendimento a visitantes da Mostra).



	Serpentário – Sala 1139-A
	23,11
	8
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Sonia Zanini Cechin

	Equipamentos
	

	01 Estante madeira – 01 Pia – 20 Caixas de contenção de serpentes- 03 estante de aço-02 CPU- 01 impressora deskejet- 01 ventilador-01 escrivaninha-02 monitores-02 estabilizadores-01 ventilador de teto- 02 teclados- 01 lupa- 04 cadeiras-03 mesinhas de sala de aula.

	Laboratório de Carcinologia – 

Sala 1145 e 1142
	23,11
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Estante de madeira – 01 Estufa – 01 Freezer – Aquários Balança Digital


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Educação Ambiental

-Sala 1140 H-
	42
	10
	X
	x
	

	Coordenadora
	Ana Maria Thielen Merck

	Equipamentos
	

	01 computador, 02 bancadas, 05 bancos

	Laboratório de Malacologia

-Sala 1016 A-
	46
	06
	x
	x
	

	Coordenadora
	 Carla Bender Kotzian

	Equipamentos
	

	01 computador, 01 impressora, 01 mesa grande, 04 mesas pequenas, 05 cadeiras, 04 armários Madeiras, 02 armário aço, 01 estante de ferro

	Laboratório de  Invertebrados 

– Sala 1016-B
	42
	6
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Carla Bender Kotzian

	Equipamentos
	

	01 computador, 02 mesas pequenas, 02 bancadas, 04 bancos, 02 cadeiras, 04 Lupas,  08 armários de aço para a coleção

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA



	Laboratório de Apoio a Pesquisa e Extensão

Ensino em Estatística – LAPEE
	46,08
	20
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Ângela Ansuj Pellegrin

	Equipamentos
	

	03 Microcomputadores Pentium – 05 Microcomputadores 486 – 02 Impressoras Matriciais – 01 Impressora Jato de Tinta 

	Laboratório de Estatística Computacional e Industrial – LAECI
	33,28
	10
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Luciane Flores Jacobi

	Equipamentos
	

	01 Scanner – 03 Microcomputadores Pentium – 01 Impressora Jato de Tinta – 01 Impressora Laser 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Núcleo de Qualidade e Produtividade
	30,72
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Adriano Mendonça Souza

	Equipamentos
	

	02 Microcomputadores Pentium – 01 Impressora Jato de Tinta

OBS.: Este laboratório presta atendimento aos pesquisadores da UFSM e pesquisadores externos a UFSM.

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSIC



	Laboratório de Ensino de Física
	84,50
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Dartanhan Baldez Figueiredo

	Equipamentos
	

	01 Videocassete – 01 Televisor colorido – 02 Impressoras jato de tinta colorida – 05 Microcomputadores Pentium – 01 Microcomputador 486DX4 – 01 Filmadora de video – Caixa mecânica – Caixa de eletromagnetismo – Caixa de ótica

	Laboratório de Física I e Instrumentação
	169,65
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	João Carlos Denardin

	Equipamentos
	

	Caixa de mecânica – Caixa de eletromagnetismo – Caixa ótica – 02 Trilhos de ar Equilab – Aspirador de pó – Discos de maxwell em metal e acrílico – Conjunto completo para estudo da força centrípeta e para o estudo de atrito – Balanças de precisão – Balanças de 10Kg – Cronômetros – Paquímetros – Micrômetros e materiais de apoio (pinças, mufas, pesos, roldanas, aros) – 01 Trilho de ar PHYWE – 02 Sensores LED – 01 Contador digital eletrônico de tempo – Fonte de ar PHYWE

	Laboratório de Física II
	169,65
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	João Carlos Denardin

	Equipamentos
	

	05 Pêndulos simples – 01 Pêndulo de torção – 02 Osciladores de massa-mola – 03 Pêndulos físicos – 05 Osciladores amortecidos – 01 Diapasão e tubos de vidros interligados – 03 Tubos em forma de U, Y, de Venturini e de Pilot – 01 Lei dos gases – 01 Dilatrômetro – 01 Caldeira – Miniaturas de máquina a vapor – 01 Medida de pressão de vapores – 02 Calorímetros 

	Laboratório de Física III
	61,42
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Rubem Luis Sommer

	Equipamentos
	

	Acessórios para Lei de Ampère e Faraday – Alicate de solda – Alto Falante – Amplificador de medidas – Anel de fusão – Balança de torsão – Base para núcleo de ferro e para quatro resistências de medida – Bobinas – Bússolas – Cronômetros – Cruzetas – Condensadores – Induzidos – Inversor – Ímãs – Manivela – Mesa de montagem com cabo fixo – Multímetros digitais e analógicos – Micrômetros – Núcleos de ferro – Eletroscópio – Escalas para medidas – Fontes de correntes – Galvanômetros – Hastes – Paquímetros – Pinças – Retroprojetor – Reostatos – Transformadores – Secador de cabelo – 02 Osciloscópios

	Laboratório de Física IV
	62,40
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcos André Carara

	Equipamentos
	

	Alto falante – Amplificador de medidas – Anteparo de metal – Anel de newton – Bobinas – Cronômetros – Diafragmas – Lentes – Lâmpadas para espectros – Microfone com cabo – Multímetros digitais e analógicos – Micrômetros – Oscilógrafo – Discos – Emissor de microondas – Escala de vácuo Seg. Cross – Espelhos – Filtros coloridos e de polarização – Fontes galvanômetros – Gerador de ultra-som – Hastes – Paquímetros – Pinças – Placas de vidro e acrílicas – Polarizadores – Quadros de: conexão, para circuitos oscilantes, de descarga de capacitor e para circuitos elétricos – Retroprojetor – Receptor telefônico – Tela de polarização – Voltímetro – Projetor de slides – Espectroscópio manual – Rede de difração – Estojo com material para ótica geométrica 

	Laboratórios Didáticos e de Pesquisa de Físico-Química – Sala 1130
	90,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maria Alice Santana dos Santos

	Equipamentos
	

	Bomba colorimétrica – 03 Balanças de precisão – 02 Estufas – Refratômetro – 01 Destilador – 01 Deionizador – 03 Chapas de aquecimento – 01 Manta de aquecimento – 01 Banho-maria – Vidraria para laboratório – Cronômetro


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratórios Didáticos e de Pesquisa de Físico-Química – Sala 1134
	50,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Cristiane de Souza Javorsky

	Equipamentos
	

	Viscosímetro Höppler – Potencíometro para titulação – Ultratermostato – Condutivímetro – Fonte de corrente contínua – Polarímetro – Unidade de contagem radioativa – Agitador mecânico – Agitador magnético com aquecimento espectrofotômetro v – Estufa – Potenciômetro-ph – 01 Chapa de aquecimento – 01 Manta de aquecimento – 01 Banho-maria – 01 Bomba calorimétrica – Vidraria para laboratório

	Laboratório de Pesquisa de Físico-Química – Sala 1138
	30,00
	08
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Vânia Regina Gabbi Polli

	Equipamentos
	

	Espectrofotômetro uv-v – Condutivímetro – 2 Phmetro – Banho termostático – Microcomputador Pentium 100 IBM – Refrigerador – Balança de precisão – Vidraria para laboratório – 01 Impressora jato de tinta

	Laboratórios Didáticos e de Pesquisa de Físico-Química – Sala 1140
	30,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Marcos Antonio Villetti

	Equipamentos
	

	Espectrógrafo uv-v – Microcomputador Pentium 100 IBM – 01 Impressora Emília

	Laboratório de Magnetismo e Materiais Metálicos
	90,00
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	Rubem Luis Sommer

	Equipamentos
	

	Osciloscópio digital Tektronix TDA 320 e TDA 430 – Magnetômetro de amostra vibrante com sensibilidade de 10ˉ emu – Sistema para medida de propriedades de transporte e magneto-transporte eletrônico para temperaturas entre 8K e 300K – Histeresímetro digital – Lock-in SR830 01 HZ a 100 KHZ – Lock-in RF SR844 25 KHZ a 200 MHZ – Sistema de vácuo Edwardes-BOC Diffstack 100 – Forno de fluxo de argônio para tratamentos térmicos em campo magnético –20ºC –350ºC – Computadores Pentium para controle de experimentos e processamento de dados experimentais – Analisador de espectros, 1 Hz, 1.8 GHz – Eletroíma 20 KOe – Sputtering DC/RF – Permeâmetro/susceptômetro AC – Criorefrigerador 8K, 300K – Gerador de funções DS345 Stanford 0,001 Hz a 30 MHz – Pré-amplificador Standford SR 560 baixo ruído – Resistômetro diferencial – 02 Controladores de temperatura NOVUS

	Laboratório de Rádio Interferometria e Eletrônica – LARIE
	24,00
	06
	X
	X
	-

	Coordenador
	Everton Ludke

	Equipamentos
	

	02 Osciloscópios de 40 MHZ duplo traço – 02 Multímetros digitais – 03 Multímetros analógicos – Gerador de sinais de RF – Analisador lógico de 16 bits/32 MHZ – Gravador/programador de EEPROM – Frequencímetro de RF – 03 Estações de trabalho INTEL/LINUX com 25 Mbytes de memória em disco disponível

	Laboratório de Gerador de Nêutrons – LABGEN – Prédio 12
	50,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Claudio de Oliveira Graça

	Equipamentos
	

	Gerador de Nêutrons KFKI – Sistema de contagem com dectores Geiger-Muller – Sistema de análise de espectros gama com NaI(TI) – Analisador monocanal – Analisador multicanal EG&G ORTEC – Software para análise de espectros MAESTRO – Monitores de radiação alfa, beta, gama e nêutrons – Fontes de radiação calibradas – Fontes de Nêutrons – Sistema de medida de umidade e densidade de solo por técnica nuclear – Sistema para análise por ativação por nêutrons de 14 MeV – Gerador de Nêutrons – Microcomputador IBM PS2 com placas multicanal e multiscaler

	Laboratório de Micrometeorologia – L(MET
	62,00
	08
	X
	X
	X

	Coordenador
	Osvaldo Luiz Leal de Moraes

	Equipamentos
	

	05 Computadores – 01 Datalloger (experimento de campo) – 01 Torre para experimentos de campo e biblioteca – 01 Workstation – Anemômetro sônico – Anemômetros  Young – Radiômetros – Balão cativo


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Estrutura Eletrônica de Materias
	32,00
	15
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ronaldo Mota

	Equipamentos
	

	02 Estações de trabalho DEC/ALPHA 500 – 06 PC 220 MHZ – 01 PC 350MHZ

	Laboratório de Simulação Computacional e Processamento de Imagens
	30,00
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	José Antonio Trindade Borges da Costa

	Equipamentos
	

	Estações de trabalho – Microcomputadores – Digitalização de imagens – 01 Microcomputador Pentium III, 500 MHZ, 128 de memória RAM, HD 13,1, CD-ROM, 50x, Monitor LG 17” – 01 Microcomputador AMD-K6 400 MHZ, 64 MB de memória RAM, HD 8,6 GB, CD-ROM 50x, Monitor Samsung 15” – 01 Microcomputador Pentium MMX 233 MHZ, 32 MB de memória RAM, HD 612 MB, CD-ROM 48x, Monitor Itautec 15” – 02 Microcomputadores HP Vectra 400 MHZ, 64 MB de memória RAM, HD 2GB, Monitor HP 15” – 01 Microcomputador IBM 133 MHZ, 14 MB de memória RAM, HD 1,2 GB, CD-ROM CR-581, Monitor IBM 14”

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS



	Laboratório de Estudo e Pesquisa Regional – LEPeR
	60,79
	30
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Vera Maria Favilla Miorin

	Equipamentos
	

	02 Computadores IBM Pentium 100 – 01 Computador IBM PS/1 – 01 Computador Proview Pentium 3 – 01 Computador LG Pentium 3 – 01 Computador LG Pentium 700 – 01 Impressora Emília matricial – 01 Impressora Olivetti matricial DM 209 L – 01 Impressora Epson LX 300 – 01 Impressora jato de tinta Deskjet 692C – 01 Impressora jato de tinta 695C – 01 Impressora Lexmark 150C – 01 Scanner IBM ADF color – 01 Fax símile Panasonic KX-FPC 141 – 01 Máquina de escrever elétrica – 01 Bancada para 04 computadores e 04 impressoras – 01 Mesa para reuniões com 08 lugares – 01 Armário de 05 portas – 01 Biblioteca particular  – 01 Banco de dados (FIBGE e FEE)

	Laboratório de Geografia Urbana – LAGEOUR
	12,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Lilian Hahn Mariano da Rocha

	Equipamentos
	

	03 Computadores IBM 100 Tela 15” – 01 Computador IBM 133 Tela 17” – 01 Scanner IBM ADF Color – 01 Mesa digitalizadora Summografhis – 01 Plotter HP 750 – 01 Máquina de escrever elétrica – 02 Mesas retangulares de fórmica – 03 Armários de metal – 03 Birot de madeira

	Laboratório de Estudo Ambiental – LEA
	21,96
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Adriano Severo Figueiró

	Equipamentos
	

	01 Mesa digitadora MDD 3624 – 01 Microcomputador BYTEON/PHILIPS 586 – 01 Microcomputador TRONI/TRONI – 01 Microcomputador Itautec 486 

	Laboratório de Geologia Ambiental – LAGEOLAM
	10,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luis Eduardo de Souza Robaina

	Equipamentos
	

	02 Computadores 486 DX2, com 8 MB, marcas MICROTEC e IBM – 01 Impressora jato de tinta HP 692C – 01 Scanner de mesa Genius Color Page SP2 – 01 Impressora matricial Emília – 02 Microscópios binoculares Zeiss um com platina universal – 01 Mesa de desenho – 02 Computadores Pentium, Microtec, 32x (FAPERGS) – 01 Impressora HP 610C (FAPERGS)


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Cartografia e Sensoriamento Remoto – GEOCARTO
	53,30
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Roberto Cassol

	Equipamentos
	

	10 Estereoscópios de espelho – 01 Estereopantógrafo – 01 Mesa de luz – 01 SKETEHMASTER

	Laboratório de Hidrogeologia
	11,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Luiz Silvério da Silva

	Equipamentos
	

	03 Microcomputadores – 01 Impressora

	Laboratório de Sedimentologia
	24,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Alberto da Fonseca Pires

	Equipamentos
	

	O1 Centrífuga FANEN Ltda – 02 Balanças analítica de precisão marcas: Bosch e Satorius – 03 Balcões – 02 Armários – 04 Bancos – 01 Prateleira metálica – 01 Prateleira de madeira – Diversos: Vidrarias, Reagentes – 01 Aparelho para determinação de massa do solo Solotest – 02 Balanças de prato Marte – 02 Estufas de esterilização Minlabor e Faber Primar – 01 Forno elétrico Elektro – 02 Deionizadores Permution – 01 Destilador Biomatic – 02 Aparelhos de dispersão Hamilton Beach e Famen – 01 Vibrador Labor – 01 Aparelho para limite de liquidez com cinzeis – 01 Aparelho para limite de contração do solo – 01 Quarteador de amostras – 02 Jogos de peneiras Bertel e Granoteste – 02 Termômetros com capacidade de 600ºC Arba – 03 Bicos de bunsen – 01 Despertador Herurg – 01 Goniômetro Wilh Lambrecht

	Laboratórios de Confecção de Lâminas
	36,54
	-
	X
	X
	-

	Coordenador
	Átila Augusto Stock da Rosa

	Equipamentos
	

	03 Máquinas de desgastes, sendo duas com dois discos e uma com um disco – 03 Máquinas para corte de lâminas – 01 Esmeril – 01 Microscópio – 01 Fogão elétrico com chapa – Parte de um jogo de chaves de boca – 02 Mesas – 03 Bancos – 01 Politriz 

	Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia
	20,435
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	02 Lupas Binoculares

	Laboratório de Macro e Microscopia
	61,75
	27
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Andréa Valli Nummer

	Equipamentos
	

	27 Lupas com estabilizadores binoculares Marcas: Zeiss, Leiz e Metrimplex Hungray – 01 Refratômetro Zeiss – 19 Microscópios Leitz e Zeiss 

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA



	Laboratório de Informática –

Sala 1216 A
	47,52
	18
	X
	X
	X

	Coordenador
	João Roberto Lazzarin

	Equipamentos
	

	16 Microcomputadores – 02 Impressoras


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Análise Numérica e Astrofísica – Sala 1216 B
	29,78
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Alex André Schmidt

	Equipamentos
	

	08 PC – 03 SUN – 01 Impressora

	Ciência Viva – Sala 3 A
	40,00
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Atelmo Aloisio Bald

	Equipamentos
	

	Kits Matemáticos – 01 PC 386 – 01 HP – 01 TV 29” – 01 Videocassete – 01 Retroprojetor – 01 Projetor de diapositivos

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE QUíMICA – Prédio 17



	Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas – Sala 1224
	22,68
	08
	X
	X
	-

	Coordenador
	Renato Zanella

	Equipamentos
	

	03 Mantas de aquecimento – 01 Mufla – 01 Conjunto com 10 sistemas de exaustão – Vidraria comum de laboratório – Reagentes para uso em pesquisa – 02 Freezers – 02 Bombas de vácuo – 01 Ultra Turrax – 01 Estufa

	Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas – LARP – Sala 1301
	15,12
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Renato Zanella

	Equipamentos
	

	01 Destilador – 01 Desionizador – 01 HPLC (UV) – 01 Microcomputador – 01 Impressora – 01 Centrífuga

	Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas – Sala 1302
	30,24
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Renato Zanella

	Equipamentos
	

	01 Balança analítica eletromecânica (Sartorius) – 02 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Cromatógrafo a gás – Vidraria comum de laboratório – 01 Cromatógrafo à gás com detector espectométrico de massas –01 Estufa – 01 Phmetro – 01 Banho-maria – 02 Cilindros N2 – 02 Cilindros He2 – 01 Cilindro H2 – 01 Cilindro ar sintético – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Analítica Qualitativa e Quantitativa para o Curso de Química Industrial – 

Sala 1308
	75,60
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Denise Bohrer do Nascimento, Mara Elisa Fortes Braibante

	Equipamentos
	

	01 Geladeira – 01 Estufa

	Sala de Balanças – Sala 1312
	22,68
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	03 Balanças analíticas eletromecânicas (Sartorius) – 02 Balanças analíticas digitais – 01 Geladeira – 01 Freezer – 01 Conjunto com sistema de exaustão – 01 Triturador de amostras

OBS.: Esta sala serve de apoio aos demais laboratórios de Química Orgânica que atuam na Graduação.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Análise de Resíduos e Fungicidas – Sala 1313
	22,68
	02
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Gema Dal Piva

	Equipamentos
	

	01 Estufa – 01 Manta de aquecimento – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Analítica Quantitativa – Sala 1318
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Banho-maria – 01 Chapa de aquecimento – 01 Liquidificador – 01 Fotocolor – 01 Agitador Magnético – 01 Banho de areia – 01 Agitador – 01 Agitador peneiras – 01 Balança analítica digital – 01 Rotaevaporado – 01 Bomba de vácuo – Vidraria comum de laboratório – Reagentes para uso em aulas práticas – 01 Conjunto com nove sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Analítica Quantitativa – Sala 1319
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Estufa – 01 Balança analítica eletromecânica (Sartorius) – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em aulas práticas – 01 Conjunto com nove sistemas de exaustão

	Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas – LARP – Sala 1320
	68,04
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Renato Zanella

	Equipamentos
	

	05 Cromatógrafos à gás – 05 Computadores – 06 Bombas de HPLC – 10 Detectores de HPLC (UV, condutividade fluorescência, índice de refração) – 05 Coletores automáticos de frações – 05 Injetores automáticos de amostras – 01 Estufa – 05 Integradores – 04 Bombas peristálticos – 01 Banho-maria – 01 Ultra-som – 01 Agitador mecânico

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica e Cristalografia – Sala 1402
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Geladeira (Consul 280 L) – 01 Agitador magnético com aquecimento – 01 Secador para cabelos (Solis) – 01 Motobomba (Schneider) – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – Vidraria específica para pesquisa em Síntese Inorgânica – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Síntese Inorgânica)

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica e Cristalografia – Sala 1403
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Agitador mecânico (Heidolph) – 04 Agitadores magnéticos com aquecimento – 01 Geladeira (Consul 280l) – 01 Freezer (Consul 280l) – 01 Estufa para vidrarias (Memmert) – 01 Bomba de vácuo (RD4 Vaccu Brand) – 01 Ventilador (Arno) – 03 Mantas para aquecimento capacidade 100ml – 01 Manta para aquecimento capacidade 250ml – 01 Manta para aquecimento capacidade 1000ml – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – Vidraria específica para pesquisa em Síntese Inorgânica – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Síntese Inorgânica)

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica e Degradação de Polímeros – Sala 1408
	75,60
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Herton Fenner, Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Máquina de fazer gelo (Everest) – 01 Elevador mecânico (Boy) – 01 Manta de aquecimento (Fisaton 100ml) – 01 Manta de aquecimento (Fisaton 250ml) – 01 Manta de aquecimento (Quimis 500ml) – 01 Termostato (Fisaton) – 01 Termostato (Quimis) – 01 Estufa de secagem e esterilização (Fanem) – 01 Estufa (Heraus) – 01 Mufla (Heraus grande) – 01 Mufla (Heraus média) – 01 Agitador magnético com aquecimento (Fanem) – 02 Agitadores magnéticos (Netz Ruhren e Fisaton) – 01 Ventilador (Arno) – 01 Geladeira Brastemp 340l Duplex – 02 Mantas de aquecimento 100ml (Fisaton) – 01 Manta de aquecimento 500 ml – 01 Conjunto com cinco sistemas de exaustão – Vidraria para pesquisa em Síntese Inorgânica e Degradação de Polímeros – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Síntese Inorgânica e Degradação de Polímeros)


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Sala de Equipamentos – Sala 1409
	15,12
	03
	X
	X
	-

	Coordenador
	Herton Fenner, Manfredo Horner, Ernesto Lang

	Equipamentos
	

	02 Mantas de aquecimento 5L – 02 Mantas de aquecimento 500ml – 07 Mantas de aquecimento 100ml

OBS. : Apoio aos laboratórios de graduação.

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Inorgânica – Sala 1411
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	02 Aparelhos para determinar ponto de fusão (Modelo Q 120 A3) – 01 Balança analítica eletrônica – 11 Agitadores magnéticos com aquecimento – 02 Estufas (Biomatic) – 01 Banho-maria (Biomatic) – 01 Chapa de aquecimento (Famen) – 01 Conjunto com dez sistemas de exaustão – Vidraria para ministrar aulas práticas da graduação – Reagentes químicos para uso em aulas práticas – 02 Chapas de aquecimento – 01 Secador

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Analítica Qualitativa – Sala 1412
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em aulas práticas – 01 Banho-maria – 01 Conjunto com nove sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Inorgânica – Sala 1415
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Chapa de aquecimento (Netz Heizung) – 01 Rotaevaporador (Heidolph W B200) – 02 Banhos-maria (Ika Temperierbad) – 03 Agitadores magnéticos com aquecimento (Marconi) – 03 Agitadores magnéticos com aquecimento (Ikamag) – 03 Agitadores magnéticos com aquecimento (Gerhardt) – 03 Agitadores magnéticos – 02 Agitadores (MQM) – 02 Mantas de aquecimento (Fisaton) – 01 Secador (Arno) – 02 Banhos-maria (Herano) – 01 Estufa (De Leo) – Vidraria para ministrar aulas práticas – 01 Conjunto com dez sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em aulas práticas

	Laboratório de Pesquisa em Eletroanalítica – Sala 1416
	22,68
	02
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Cícero do Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Ventilador – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Química – Preparo de Amostras – Sala 1417 B
	30,24
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Nascimento, Denise Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Forno microondas – 01 Agitador com aquecimento – 01 Potenciômetro – 01 Bomba peristáltica de quatro canais – 01 Bomba peristáltica de oito canais – 01 Capela de atmosfera negativa – 02 Liqüidificadores – Vidraria comum de laboratório – 01 Freezer – 01 Geladeira – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – Estufa com ar circulante

	Laboratório de Ensino de Pós-Graduação em Química Inorgânica e Pesquisa em Síntese Inorgânica e Cristalografia – Sala 1437
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Elevador mecânico – 01 Microscópio (Metrimpex Hungary/PZO Labrimex) – 01 Regulador de voltagem (Power Supply ZM50) – 01 Ventilador (Arno) – 01 Criostato (Van Der Heyden) – 01 Manta de aquecimento 500ml – 05 Elevadores mecânicos – 01 Refletor para infravermelho – Vidraria para pesquisa em Síntese Inorgânica – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Síntese Inorgânica)

	Laboratório de Pesquisa em Cromatografia – Sala 1438 A
	30,24
	03
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Denise Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Espectrofotômetro acoplado a computador – 01 Impressora – 01 HPLC com integrador – 01 Agitador magnético com aquecimento – 01 Microcomputador – 04 Estabilizadores – 01 Bomba de vácuo – 01 Milli – Q – 01 Aparelho de HPLC completo – 01 Integrador – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão – 01 Espectômetro com arranjo de diodos

	ea de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Absorção Atômica – Sala 1438 B
	30,24
	01
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Geladeira – 01 Freezer – 01 Balança analítica – 01 Agitador com aquecimento – 01 Banho-maria – 01 Agitador – 01 Centrífuga – 01 Microcomputador – 01 Impressora – 01 Estabilizador – 01 Aparelho de absorção atômica – 01 Compressor – 01 Phmetro – 01 Rotavapor – 01 Sistema de ultra-som – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Pesquisa em Cromatografia e Preparação de Amostras – Sala 1439
	22,68
	02
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Nascimento, Denise Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Pipeta eletrônica Dosimat – 02 Microcomputadores – 03 Estabilizadores – 02 Cilindros de N2 – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica e Cristalografia – Sala 1441
	37,80
	08
	X
	X
	X

	Coordenador
	Edegar Ozório da Silva, Robert Alan Burrow

	Equipamentos
	

	01 Agitador magnético com aquecimento (Velp Scientifica) – 01 Câmara de isolamento para trabalho sob condições inertes (Mecaplex) – 01 Manta de aquecimento 250ml – 01 Dewar (Messen Griesheim) – 01 Rotaevaporador (Fisaton) – Vidraria para pesquisa em Síntese Inorgânica – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Síntese Inorgânica) – 01 Estufa (Labers) – 01 Termostato (Jungens) – 03 Agitadores magnéticos (Velp) – 01 Geladeira (Consul) – 01 Bomba de vácuo (Edwards) – Vidraria usada para pesquisa em Síntese Inorgânica – Conjunto com cinco sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em pesquisa (Sintese Inorgânica)

	Laboratório de Ensino de Graduação de Química Geral e Inorgânica – Sala 1440
	60,48
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Chapa de aquecimento – 01 Estufa – 01 Balança analítica eletrônica – 01 Conjunto com cinco sistemas de exaustão – Vidrarias para ministrar aulas práticas – Reagentes químicos para uso em aulas práticas – 01 Balança analítica eletrônica (Acculab U-200)

	Sala de Apoio e de Equipamentos – Sala 1442 A
	45,36
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Herton Fenner, Edegar Ozório da Silva

	Equipamentos
	

	01 Aparelho desionizador (Kottormann) – 01 Balança analítica eletromecânica (Sartorius) – 01 Máquina de escrever (Facit) – 01 Aparelho para determinar ponto de fusão (MQRPF) – 01 Aparelho para determinar ponto de fusão (MEL-Temp II) – 01 Aparelho para determinar ponto de fusão (Buchi) – 01 Microcomputador (Vídeocompo) – 02 Geladeiras Cônsul – 01 Estabilizador (Preletri) – 01 Espectrofotômetro DMR21 (Carl Zeiss) – 06 Mantas de aquecimento 500ml (Fisaton) – 06 Mantas de aquecimento 250ml (Fisaton) – 05 Mantas de aquecimento 100ml (Fisaton) – 01 Agitador magnético (MQAMA) – 01 Lâmpada de ultravioleta (UV Kurzwellig) – 01 Controlador de potência (Microquímica) – 01 Microcomputador (Polymox)

	Sala de Balanças – Sala 1442 B
	22,68
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	08 Balanças analíticas eletromecânicas (Sartorius) – 01 Microcomputador – 01 Máquina de escrever Olivetti – 01 Espectrofotômetro VIS/UV

OBS.: Sala de uso dos alunos de graduação de Química Geral, Inorgânica e monitores.

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica – Sala 1447
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Herton Fenner

	Equipamentos
	

	01 Bomba de vácuo (Edwards) – 01 Microscópio (AUS Jena) – 01 Mimeógrafo (Facit) – 01 Agitador magnético com aquecimento – 02 Agitadores magnéticos sem aquecimento – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N
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	Laboratório de Raios – X – Sala 2006
	30,24
	07
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Schulz Lang, Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrofotômetro de massa (Introlab 3000 e Finningan) – 01 Cromatógrafo gasoso (Carlos Erba HRGC 300) – 01 Cromatógrafo gasoso (Carlos Erba GC 6000) – 01 Microcomputador 386 SX – 01 Integrador (Intralab 4290) – 01 Estabilizador com três saídas (Intral - Eletric Ware) – 01 Impressora (Epson LQ 570) – 01 Bomba de vácuo – 01 Estabilizador (KCE 800 II) – 01 Estufa para secagem (Itasul) – 01 Cilindro de He

	Laboratório de Microanálise e Sala de Equipamentos – Sala 2007
	30,24
	07
	X
	X
	-

	Coordenador
	Hélio Gauze Bonacorso

	Equipamentos
	

	01 Estabilizador eletrônico DK – 01 Aparelho de análise elementar Foss Heraeus (Vario EL) – 01 Estabilizador eletrônico – 01 Cromatógrafo gasoso (Varian 3600CX) equipado com Workstation, injetor automático, detectores FID e ECD – 01 Cromatógrafo líquido HPLC (HP 1100), equipado com Workstation, bomba quaternária, injetor automático, detector de UV com arranjo de diodos

	Núcleo de Análises e Pesquisas Orgânicas (NAPO) – Sala 2008
	30,24
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	01 Cromatógrafo gasoso (HP¨*() Series Plus), equipado com Workstation, injetor automático, dertectores, uCCD e FPD – 01 Cromatógrafo gasosso (HP6890N), equipado com Workstation – 02 Injetores automáticos – 02 Detectores, Uecd – 01 Espectrômetro de massa (HP 5972), acoplado a cromatógrafo gasoso (HP 6890 Plus), Workstation e injetor automático – 01 Cromatógrafo líquido HPLC (LKB2150), equipado com duas bombas, detectores de UV e índice de refração, registrador de dois canais e microprocessador – 01 Conjunto com um sistema de exaustão – 01 Estabilizador de voltagem (6 KVA BK Electric Ware) – 03 Estabilizadores com NoBreak de 3,5 KVA – 05 Cilindros de gases

	Sala de Equipamentos – Sala 2009
	15,12
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ernesto Lang

	Equipamentos
	

	01 Microscópio (Will Strübin) – 01 Microcomputador (Pentium 233 MHZ) com monitor LG 14” – 01 Impressora HP Deskjet 692C – 01 Microcomputador (Pentium 166 MHZ) com monitor Spectrum 14” – 01 Impressora HP Deskjet 600

OBS.: Apoio aos alunos da Pós Graduação e aos Grupos de Pesquisa.

	Laboratório de Pesquisa em Eletrocatálise e Corrosão – Sala 2011
	15,12
	02
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Cícero do Nascimento

	Equipamentos
	

	03 Potenciostatos – 02 Registradores – 01 Manta de aquecimento – 01 Aerador – 02 Balanças analíticas – 01 Agitador com aquecimento - Vidraria comum de laboratório

	Sala de Equipamentos – Sala 2013
	22,68
	02
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Ionara Irion Dalcol

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador – 01 Impressora

OBS.: Sala de Professor


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Sala de Equipamentos – Sala 2014
	30,24
	03
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Ionara Irion Dalcol

	Equipamentos
	

	Cromatógrafo à gas – Ph-metro – Centrífuga – Evaporador rotatório – Bomba de vácuo – Vidrarias

	Laboratório de Difração de Raios X – Sala 2018
	22,80
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Refrigerador (Consul 280l) – 02 Geradores de Raios X (Vakuum e UV Belichtungerot) – 01 Desumidificador

	Laboratório de Difração de Raios X – Sala 2019
	13,50
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	01 Desumidificador

	Laboratório Fotográfico para Raios X – Sala 2020
	3,24
	01
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	Equipamentos de corte para filmes fotográficos (difração Raios X)

	Sala de Refrigeração do Equipamento de Raios X – Sala 2021
	5,87
	-
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	02 Refrigeradores (PCSI 100) para gerador de Raios X – 01 Estabilizador/transformador (Gustav Klein) para os geradores

OBS.: Equipamentos para refrigeração dos geradores de Raio X.

	Laboratório de Pesquisa em Eletrocatálise e  Corrosão – Sala 2022
	22,68
	03
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Cícero do Nascimento

	Equipamentos
	

	02 Mantas de aquecimento – 02 Cilindros de N2 – 01 Polarógrafo – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – 01 Conjunto com 02 sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Eletrocatálise e  Corrosão – Sala 2023
	30,24
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Paulo Cícero do Nascimento

	Equipamentos
	

	01 Registrador – 01 Amperímetro – 01 Ventilador – 01 Phmetro – 01 Voltímetro – 01 Aquecedor – 01 Estabilizador – 01 Impressora – 01 Osciloscópio – 01 Condutivímetro – 01 Grampeador – 01 Microscópio – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Calcogenetos Metálicos – Sala 2024
	30,24
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ernesto Lang

	Equipamentos
	

	01 Estufa para secagem de vidraria (Biomatic) – 01 Forno elétrico (Fischer) – 01 Geladeira (Consul) – 01 Destilador de água (Fisaton) – 01 Balança eletromecânica (Sartorius) – 01 Rotaevaporador (XMTD) – 01 Bomba para alto vácuo (Edwards) – Vidraria específica para pesquisa – Reagentes químicos para uso em pesquisa


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Espectroscopia em Infravermelho – Sala 2025
	60,48
	03
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ernesto Lang

	Equipamentos
	

	01 Espectrofotômetro infravermelho (Perkin Elmer) – 01 Espectrofotômetro infravermelho (Bruker IFR 28) – 01 Microcomputador acoplado ao aparelho de infravermelho – 01 Estufa para secagem dos acessórios do equipamento de infravermelho

	Laboratório Computacional para Análise Estrutural – Sala 2027
	21,45
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Manfredo Horner

	Equipamentos
	

	03 Controladores de voltagem para microcomputadores – 01 Impressora – 01 Microcomputador (Liefers Computer) – 01 Vox station (400, 60 digital)

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e Pesquisa em Absorção Atômica e Cromatografia – Sala 2030
	60,48
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Valderi Dressler

	Equipamentos
	

	01 Auto sampler modelo AS 40 (Perkin Elmer) – 01 Ventilador pequeno – 01 Lâmpada infravermelha – 01 Analisador de CO2 completo – 02 Viscosímetros – 02 Espectrofotômetros modelo 303 – 01 Furador de papel – 03 Espectrofotômetros UV-VIS – 01 Desumidificador de ar – 01 Estabilizador de tensão (3,6 KVA) – 01 Balança mecânica 0-200g – 02 Mantas de aquecimento – 01 Geladeira – 01 Agitador magnético com aquecimento – 02 Estabilizadores de tensão – 01 Ventilador – 01 Resfriador de água para Espect. Abs. Atômica – 01 Impressora Deskjet – 01 Microcomputador – 01 Monitor colorido IBM

	Sala de Secagem do NPPN (Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais) – Sala 2601
	15,12
	03
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ademir Morel

	Equipamentos
	

	01 Estufa para secagem com sistema de ventilação (Ehret), para uso em pesquisas do grupo NPPN

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Orgânica – Sala 2108
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Agitador magnético (Velp) – 03 Agitadores magnéticos (Fisaton) – 02 Agitadores magnéticos (Marconi) – 01 Aparelho para determinação do ponto de fusão (Itasul) – 01 Manta de aquecimento (Pilz) – 06 Mantas de aquecimento (Fisaton) – 01 Banho-maria quatro bocas (Kottermann) – 01 Balança digital (Sartorius) – 01 Bomba de vácuo (Brand) – 07 Chapas de aquecimento (Gerhardt) – 02 Estufas (Heraeus) – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para aulas práticas – 01 Conjunto com quatro sistemas de exaustão – 01 Estufa HERAEW – 01 Evaporador rolatório FISATON

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2113
	37,80
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Helio Bonacorso

	Equipamentos
	

	01 Freezer (Consul) – 01 Rotaevaporador (Heidolph) – 01 Microcomputador (Microtec 386) – 02 Estabilizadores de voltagem para computador – 01 Impressora Deskjet 692 – 01 Impressora Emília PC – 01 Máquina de fazer gelo (Everest) – 01 Microcomputador Pentium (II NMX) (torre, vídeo 17”, teclado, 02 caixas amplificadas de som) – 01 Impressora Laser HP6P - 02 Estabilizadores/transformadores de voltagem para computador – 01 Conjunto com dois sistemas exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2114
	30,24
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Helio Bonacorso

	Equipamentos
	

	02 Geladeiras (Consul e Eletrolux) – 01 Bomba de vácuo (Welch) – 01 Estufa (Biomatic) – 01 Rotaevaporador (Heidolph VV 2000) – 10 Agitadores magnéticos (07 Fisaton, 02 Omnilab e 01 Velp) – 02 Mantas de aquecimento – Vidraria para uso em pesquisa – Reagentes químicos utilizados em aulas práticas – 01 Conjunto com dois sistemas de exaustão


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2116 A
	37,80
	06
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcos Martins

	Equipamentos
	

	01 Rotaevaporador (Heidolph VV 2000) – 01 Balança analítica (Geitaka) – 01 Estufa de secagem e esterilização (Famem modelo 315 SE) – 01 Geladeira duplex (Consul Pratice 410l) – 01 Freezer (Prosdócimo) – 01 Bomba de vácuo (Welch 1400) – 03 Mantas de aquecimento (Fisaton modelo 603) – 01 Sistema para banho-maria (Kottermann com controle de temperatura) – 01 Manta de aquecimento (Eletrothermal 1L) – 01 Secador de cabelo (Orofi) – 01 Sistema para refrigeração de banho gelado com serpentina FC 600 – 01 Bomba de vácuo (Leybold-Heraeus UNNI AEG) – 01 Agitador magnético (Cenco) – 01 Sistema de refrigeração de banho com regulador de temperatura colora-tauchkühler e serpentina – 01 Agitador mecânico com suporte (Heidolph) – 03 Agitadores magnéticos (Ommilab, Fisaton e Ikamag) – 01 Conjunto com cinco sistemas de exaustão – Vidraria utilizada na pesquisa – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2116 B
	37,80
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	01 Estufa de secagem (Biomatic) – 01 Rotaevaporador (Heidolph WB 2000) – 01 Mufla (Magnus) – 01 Banho-maria (Kottermann 3006) – 01 Balança analítica (Belmark) – 01 Bomba de vácuo (Edwards) – 06 Agitadores magnéticos (Ikamag RCT e Fisaton) – 06 Macacos de elevador mecânico – 02 Geladeira (Brastemp e Eletrolux) – 02 Agitadores magnéticos (Siniders) – 01 Conjunto com quatro sistemas de exaustão – Reagentes químicos para Síntese Orgânica – Vidraria geral de uso comum para Síntese Orgânica

	Laboratório de Pesquisa em Síntese e Reatividade de Enamino Compostos e Compostos Heterociclos – Sala 2120
	22,68
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Hugo Braibante, Mara Braibante

	Equipamentos
	

	05 Agitadores magnéticos (Heidolph, Fisaton, Fisher Scientific) – 01 Sonicador (Thornton T14) – 02 Rotaevaporadores (Fisaton 550 e Heidolph VV60) – 01 Estufa de secagem e esterilização (Fanem 315SE) – 01 Balança eletrônica (Mettler AE100) – 01 Bomba de vácuo (Brand RE2) – 01 Resfriador (Julabo FC600) – 01 Lâmpada ultravioleta (Spectroline) – 03 Mantas de aquecimento (Heraeus e Themolyneo) – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão (Microquímica) – Conjunto com dois sistemas de exaustão – 01 Geladeira (Consul 250l Duplex)

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Peptídeos e Produtos Naturais – Sala 2121
	22,68
	03
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ademir Morel

	Equipamentos
	

	01 Aparelho para determinação de ponto de fusão (Microquímica) – 01 Balança analítica digital (Tecnal) – 01 Microcomputador Pentium 200 MHZ (Quantum) – 01 Impressora HP Deskjet 670C – 02 Conjuntos com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2122 A
	37,80
	06
	X
	X
	-

	Coordenador
	Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	01 Estufa (Heraeus T5050 EK) – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão (Reichert Thermovar) – 02 Rotaevaporadores (Yamoto RE 47 e Heidolph VV 2000) – 01 Bomba de vácuo (Edwards) – 01 Estufa vácuo (Holpaok 260030) – 01 Banho termostático (MQBTC 99-20) – 01 Geladeira (Consul) – 04 Elevadores mecânicos – 07 Agitadores magnéticos (Fisaton, Immilab e Quimis) – 02 Balanças analíticas (Marte e Gelaka) – 01 Aparelho de luz ultravioleta – 03 Agitadores magnéticos – 01 Conjunto com cinco sistemas de exaustão – Vidraria geral de uso comum para síntese orgânica – Reagentes químicos usados em síntese orgânica 

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Produtos Naturais – Sala 2122 B
	37,80
	07
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ademir Morel

	Equipamentos
	

	01 Geladeira (Prosdócimo 340l) – 01 Estufa de secagem e esterilização (Fanem) – 02 Rotaevaporadores (Heidolph) – 01 Rotaevaporador (Fisaton) – 01 Coletor de frações (LKB Bromma) – 01 Sonificador (H. Jurgens) – 02 Agitadores magnéticos com aquecimento (Ikamag) – 01 Manta de aquecimento 6L (Electromantle) – 02 Mantas de aquecimento (Quimis) – 01 Manta de aquecimento 500ml (Quimis) – 02 Cilindros de gás hidrogênio – 01 Cilindro de gás argônio – 01 Cilindro de gás nitrogênio – Conjunto com quatro sistemas de exaustão


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Síntese e Reatividade de Enamino Compostos e Compostos Heterociclos – Sala 2123 A
	37,80
	08
	X
	X
	-

	Coordenador
	Hugo Braibante, Mara Braibante

	Equipamentos
	

	04 Agitadores magnéticos (Heidolph, Marconi, Cimaree e Ikamag) – 01 Mufla (Tecnal) – 01 Bomba de vácuo (Weg) – 02 Rotaevaporadores (Heidolph) – 01 Forno Microondas (Sanyo) – 01 Máquina de fazer gelo (Everest) – 01 Estufa (Heraeus) – 01 Balança eletrônica (Marte) – 02 Bombas de vácuo (Primar e Welch) – 01 Lâmpada ultravioleta (Heraeus) – 07 Mantas de aquecimento (Quimis, Fisaton, Heraeus e Thermolyne) – 01 Freezer (Metalfrio) – 01 Destilador horizontal (Buchi) – 01 Conjunto com cinco sistemas de exaustão – 01 Geladeira Steigleder 250l

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Produtos Naturais – Sala 2123 B
	37,80
	09
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ademir Morel

	Equipamentos
	

	01 Forno elétrico (Fischer) – 02 Rotaevaporadores (Heidolph) – 01 Lâmpada ultravioleta com gabinete (Spectroline) – 01 Bomba de vácuo (Primar) – 01 Manta de aquecimento 4L (Fisaton) – 01 Manta de aquecimento 5L (Electromantle) – 01 Manta de aquecimento 2L (Heraeus) – 01 Cilindro de gás fosgênio – Conjunto com cinco sistemas de exaustão – 01 Mufla (Hebraus)

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Heterociclos – Sala 2124
	45,36
	09
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcos Martins

	Equipamentos
	

	01 Rotaevaporador (Heidolph VV 2000) – 01 Estufa de secagem e esterilização (Heraeus) – 02 Geladeiras (Consul Pratice 410) – 01 Bomba de vácuo (Edwards) – 01 Microcomputador – 01 Impressora HP Deskjet 550C – 01 Estabilizador (EC 2000) – 04 Mantas de aquecimento (Heraeus e Electrothermal) – 01 Secador de cabelo (Orofi) – 01 Microcomputador (Philips) – 01 Scanner HP Scan Jet – 08 Agitadores magnéticos (Ommilab, Fisaton e Ikamag) – Conjunto com quatro sistemas de exaustão – Vidraria utilizada para a pesquisa – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Análise de Produtos Orgânicos – Sala 2129
	45,36
	08
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcos Martins, Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	01 Agitador orbital para 36 amostras (Ipachane) – 01 Balança analítica digital (Marte) – 01 Evaporador (Evapo-Mix) equipado com bomba de vácuo (Haakebuchler) – 01 Geladeira (Consul) – 01 Freezer (Consul) – 01 Estufa (Biomatic) – 02 Equipamentos para extração sólido-líquido Evap-Elut (Varian) – 01 Estufa de cultura (Fanem) – Vidraria comum para uso do laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Ensino de Graduação de Química Industrial – Sala 2130
	68,04
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Estufa – 01 Destilador para água – 01 Desionizador para água – 01 Micromoinho – 01 Agitador magnético – 01 Prensa hidráulica – 06 Agitadores mecânicos – 02 Chapas de aquecimento – 01 Bomba de vácuo – 02 Balanças mecânicas – 01 Mufla – 01 Rotaevaporador – 01 Aquecedor para rotaevaporador – 01 Chapa de aquecimento – 04 Mantas de aquecimento – 02 Banhos-maria – 01 Máquina de fazer gelo – 01 Ultracentrífuga 3k 30 (1350w, 1 METZ) – 02 Colorímetros – 01 Chapa de aquecimento – 01 Controlador termostático – 01 Conjunto com quatro sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e  Pesquisa de Tratamento de Efluentes – Sala 2131
	22,68
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	Erico Flores

	Equipamentos
	

	01 Centrífuga – 01 Oscilador/agitador vertical – 01 Agitador mecânico – 01 Agitador magnético com aquecimento – 01 Medidor de Ph – 01 Revelador para cromatografia – 01 Ozonizador – 01 Elevador mecânico – 01 Chapa de aquecimento – 01 Circulador de líquidos termostatizado – 01 Microscópio – 01 Base para microscópio – 01 Transformador para microscópio – Conjunto com dois sistemas de exaustão


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e Pesquisa em Análise de Traços – Sala 2133
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Marta Tocchetto

	Equipamentos
	

	02 Espectrofotômetros – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão – 01 Triturador de bolas – 01 Balança analítica – 01 Digestor de Schöniger – 01 Estereoscópio/Microscópio – 01 Ultra-sonicador – 01 Bomba para FIA – 01 Destilador de ácidos – Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e Pesquisa em Análise de Água – Sala 2230
	52,92
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	José Neri Paniz

	Equipamentos
	

	01 Destilador de água – 01 Banho-maria – 01 Agitador magnético com aquecimento – 03 Medidores de ph digital – 02 Estufas – 01 Agitador mecânico – 01 Banho-maria termostatizado – 01 Geladeira – 03 Bombas de vácuo – 01 Rotaevaporador – 02 Chapas de aquecimento – 01 Aquecedor de ar – 01 Manta de aquecimento 500ml – 01 Manta de aquecimento com agitador – 01 Secador de cabelo – 01 Agitador magnético – 01 Bomba de Teflon – 01 Forno microondas – 01 Balança analítica digital – 02 Bombas de alto vácuo – Conjunto com três sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e Pesquisa em Análise de Traços – Sala 2221
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenador
	Erico Flores

	Equipamentos
	

	01 Regulador voltagem – 02 Chapas de aquecimento – 03 Mantas de aquecimento – 02 Aquecedores domésticos – 01 Bloco digestor para DQO – 01 Balança analítica digital – Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Industrial e Pesquisa em Análise de Traços – Sala 2229
	22,68
	05
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Marta Tochetto

	Equipamentos
	

	01 Mapoteca metálica – 01 Balança analítica – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão – 01 Revelador para cromatografia – 01 Epidioscópio – 01 Máquina de escrever – 01 Impressora matricial – 01 Microcomputador – 01 Monitor para computador – 01 Liqüidificador – 01 Retroprojetor – Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Toxicologia – Sala 2201
	22,68
	03
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Maria Ester Pereira

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador (LG) – 01 Impressora (HP)


	Laboratório de Pesquisa em Psicofarmacologia – Sala 2202
	22,68
	08
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maribel Rubin

	Equipamentos
	

	01 Labirinto modulável – 01 Campo aberto – 01 Labirinto em X elevado – Estufa para material cirúrgico – Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Neurotoxicidade – Sala 2203
	22,68
	08
	X
	X
	X

	Coordenador
	Carlos Mello

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador Pentium 500 – 01 Microcomputador Pentium 233 – 01 Microcomputador 4, 1,6 GHZ – 01 Microcomputador Duron 900 – 01 Impressora IBM 2390 – 01 Impressora Epson Stilus C40UX – 01 Impressora Laser-jet HP 1200 – 01 Nobreak


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Sala de Equipamentos – Sala 2207
	22,68
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Mello

	Equipamentos
	

	01 Cintilador – 01 Centrífuga refrigerada de alta velocidade – 01 Espectrofotômetro – 01 Cintilador – 01 Centrífuga

	Laboratório de Pesquisa em Enzimologia Toxicológica – Sala 2208
	75,60
	10
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Maria Rosa Schetinger, Vera Morsch

	Equipamentos
	

	01 Banho-maria (Braun Mulsungen) – 01 Chapa de aquecimento (Gerhardt) – 01 Banho-maria (DeLéo) – 01 Freezer (Eletrolux F 170) – 01 Estufa (Marte) – 01 Medidor de Phmetro (Quimis) – 01 Espectrofotômetro (Celm) – 01 Balança analítica digital (Ohaus) – 01 Destilador de água – 01 Agitador de tubos (Phoenix) – 01 Banho-maria (Coc. Fabbe) – 02 Geladeiras (Staigleder 230l) – 01 Freezer (Eletrolux)

	Laboratório de Ensino de Graduação em Bioquímica – Sala 2211
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Balança Comum – 02 Fotocolorímetros – 01 Banho-maria – 01 Centrífuga – 01 Chapa de aquecimento

	Laboratório de Ensino de Graduação em Análise Instrumental – Sala 2212
	22,68
	04
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Espectrofotômetro – 01 Fonte – 01 Registrador – 01 Fotômetro de chama – 01 Compressor de ar – 01 Registrador – 01 Cilindro de acetileno – 01 Banho-maria – 01 Agitador tipo vortex – 01 Cilindro de Nitrogênio – Vidraria comum de laboratório – Conjunto com três sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em aulas práticas

	Laboratório de Pesquisa em Análises de Resíduos e Pesticidas – Sala 2213
	22,68
	06
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Ionara Pizzutti

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador – 01 Impressora – 01 Estabilizador – 01 Furador de papel – 01 Freezer – 01 Estufa – 01 Computador – 01 Impressora Laser

	Laboratório de Pesquisa em Cromatografia – Sala 2214
	30,24
	06
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Martha Adaime

	Equipamentos
	

	01 Cromatógrafo (Varian) com detector por condutividade térmica – 01 Cromatógrafo (Varian) com detector por ionização em chama – 01 Estabilizador – 01 Balança analítica digital – 01 Desionizador – 01 Centrífuga – 01 Computador com impressora – 01 Chapa de aquecimento – 01 Geladeira – 01 Forno de microondas – 01 Sistema de irradiação por luz UV – 01 Estabilizador – 01 Estufa – 03 Cilindros de gases (H2, N2 e Ar) – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – Conjunto com dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Orgânica – Sala 2217
	22,68
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Antonio Luiz Braga

	Equipamentos
	

	01 Estufa (Tecno Lab) – 02 Motores (Weg) – 01 Motor (Welch) – 01 Estabilizador (Power Sistem) – 01 Microcomputador (Nova Data) – 01 Destilador horizontal (Büchi GKR-50) – 01 Impressora Fujitsu 700 DL – 01 Balança analítica (Bel) – 01 Rotaevaporador (Heidolph) – Conjunto com dois sistemas de exaustão


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Orgânica – Sala 2218
	22,68
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Antonio Luiz Braga

	Equipamentos
	

	01 Estufa (Heraeus) – 01 Estufa (Biomatic) – 01 Motor (Fabbe Primar) – 01 Motor (Kohlbach) – 01 Destilador de água (Fisaton) – 01 Geladeira (Prosdócimo) – 01 Geladeira (Brastemp) – 01 Freezer (Consul) – 03 Mantas de aquecimento (Fisaton) – Conjunto com dois sistemas de exaustão 

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Organocalcogênios – Sala 2219
	22,68
	02
	X
	X
	X

	Coordenador
	Claudio Silveira

	Equipamentos
	

	01 Microcomputador (IBM Reative) – 01 Impressora HP Deskjet 692C – 01 Impressora HP Laser Jet 4L – 01 Microcomputador (Vídeocompo) – 01 Scanner (Scan Jet HP) 

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Orgânica – Sala 2224
	22,68
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Antonio Luiz Braga

	Equipamentos
	

	01 Manta de aquecimento (Heraeus) – 01 Balança analítica eletrônica (Marte) – 02 Agitadores magnéticos (Velp) – 01 Agitador (Heidolph) – 01 Agitador magnético (Ikamagret) – 01 Rotaevaporador (Heidolph) – Conjunto com dez sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Orgânica – Sala 2225
	22,68
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Antonio Luiz Braga

	Equipamentos
	

	01 Rotaevaporador (Heidolph) – 08 Agitadores magnéticos (Fisaton) – 01 Balança analítica eletromecânica (Sartorius) – 04 Mantas de aquecimento (Pils) – Conjunto com oito sistemas de exaustão – Reagentes químicos para uso em pesquisa – Vidrarias necessárias para pesquisa (Síntese Orgânica)

	Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Adaptativa – Sala 2226
	22,68
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Miguel Tierno, Vânia Lúcia Pimentel Vieira

	Equipamentos
	

	01 Banho-maria – 02 Caixas d’água 310 L – 04 Caixas d’água 250 L – 10 Caixas plásticas brancas – 01 Banho fervente – 01 Aparelho para medir DBO – 01 Aparelho de ar condicionado – 10 Compressores de ar com 02 saídas

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Orgânica – Sala 2227
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Agitador magnético (Marconi) – 04 Agitadores magnéticos (Fisaton) – 06 Agitadores magnéticos (Velp) – 01 Agitador Magnético (Heidolph) – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão (Jurgens) – 01 Aparelho para determinação de ponto de fusão (Microquímica) – 02 Balanças analíticas digitais (Sartorius) – 01 Balança semi-analítica (Marte) – 02 Banhos-maria (Heidolph) – 01 Bomba de vácuo (Fanem) – 01 Chapa de aquecimento (Gerhardt) – 01 Estufa (Heraeus) – 01 Máquina de fazer gelo (Novusa) – 02 Mantas de aquecimento (Pilz) – 03 Mantas de aquecimento (Nobuque modelo HM 2000 VF2) – 01 Geladeira (Prosdócimo) – 02 Rotaevaporadores (Heidolph) – 03 Elevadores mecânicos – Conjunto com nove sistemas de exaustão – Vidraria de uso nas aulas práticas – Reagentes químicos para uso em aulas práticas


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Síntese de Compostos Organocalcogênios – Sala 2228
	75,60
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Claudio Silveira

	Equipamentos
	

	01 Ultra-som de baixa freqüência (Thornton T14) – 04 Bombas de vácuo (DOA-V232-DO e Fabbe Primer) – 01 Lâmpada de ultravermelho (Model) – 03 Transformadores Variac (Intrasul) – 01 Soprador sergiráfico (Steinel) – 16 Agitadores magnéticos (Thermolyne, Velp, Fisaton, IDL, JK e Marte) – 11 Variac reguladores de voltagem (Powertast, Fisaton e Thyristor) – 22 Mantas de aquecimento (Fisaton) – 02 Balanças semi-analíticas (Sartorius e Marte) – 01 Balança analítica (Ohaus) – 01 Chapa de aquecimento (Gerhardt) – 02 Agitadores mecânicos (Heidolph) – 01 Forno microondas (Panasonic) – 02 Freezers (Consul) – 02 Geladeiras (Consul, Brastemp) – 01 Bomba periférica (Calpeda) – 01 Forno elétrico (Fischer) – 02 Rotaevaporadores (Buchi) – 02 Banhos-maria (Buchi) – 02 Estufas (Fanem) – 04 Mantas de aquecimento (Dilz) – 01 Cromatógrafo a gás (Schimadzu) – 02 Bombas de alto vácuo (Edwards e Vacuubrand) – 08 Elevadores mecânicos (Boy) – Conjunto com nove sistemas de exaustão – Vidraria para uso em pesquisa – Reagentes químicos para uso em pesquisa

	Laboratório de Pesquisa em Extrações de Produtos Orgânicos – Sala 2231 A
	15,12
	06
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Martha Adaime

	Equipamentos
	

	01 Sistema de ultra-som – 01 Agitador magnético com capacidade para seis agitações – 08 Mantas de aquecimento – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em pesquisa – Conjunto com quatro sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Análise Instrumental – Sala 2231 B
	45,36
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	07 Agitadores magnéticos – 01 Chapa de aquecimento – 02 Colorímetros – 02 Phmetros – 04 Potenciômetros – 03 Condutivímetros – 01 Desionizador – 01 Balança analítica – 01 Balança analítica digital – Vidraria comum de laboratório – Reagentes químicos para uso em aulas práticas – Conjunto com cinco sistemas de exaustão

	Laboratório de Ensino de Graduação em Química Inorgânica – Sala 2236
	30,24
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Geladeira – 01 Estufa – 01 Destilador de água – 01 Mimeógrafo

	Laboratório de Ensino de Graduação em Bioquímica e Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica – Sala 2237
	75,60
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Fotocolorímetro (Perkin Elmer) – 01 Fotocolorímetro (Analyser) 1 B. M. 37ºC, 1 B. M. 10 a 100º – 01 Chapa de aquecimento – 02 Geladeiras – 01 Centrífuga

	Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Adaptativa – Sala 2238
	37,80
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Vânia Lúcia Pimentel Vieira

	Equipamentos
	

	01 Phmetro – 01 Banho-maria – 01 Espectrofotômetro CELM – 01 Aparelho de ar condicionado 10.000 BTUs – 02 Geladeiras – 01 Freezer – Caixas plástica 40 L – Pipetadores automáticos – Pipetador de ácidos

	Laboratório de Pesquisa em Neuroquímica – Sala 2238 B
	37,80
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	Carlos Mello

	Equipamentos
	

	01 Banho-maria – 01 Estufa – 01 Agitador magnético – 01 Balança para pesar bebês – 01 Suporte para soro – 01 Suporte com lâmpada – 01 Microscópio (Zeiss) – 01 Microscópio (Poz) – 01 Lupa – 02 Caixas d’água 250l – 01 Banho-maria (Biomatic) – 01 Balança analítica (Gibertini) – 01 Bomba de vácuo (Marconi) – 02 Aparelhos estereotáxico


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Toxicologia – Sala 2239 A
	45,36
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maria Ester Pereira

	Equipamentos
	

	01 Balança analítica eletromecânica (Sartorius) – 01 Banho-maria (Biomatic) – 01 Phmetro (Bioanalytical) – 01 Destilador (Quimis) – 01 Agitador magnético (Quimis) – 01 Estufa (Biomatic) – 01 Projetor de slides – 01 Forno de microondas – 01 Microcomputador – 01 Impressora (Epson) – 01 Banho-maria (De Leo) – 01 Geladeira (Consul) – 01 Freezer vertical (Consul) – 01 Agitador de tubo (Phoenix) – 01 Centrífuga (Fanem) – Conjunto com três sistemas de exaustão 

	Laboratório de Pesquisa em Síntese Inorgânica – Sala 2240
	45,36
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	Gelson Manzoni

	Equipamentos
	

	01 Geladeira 280l – 01 Freezer 280l – 03 Agitadores magnéticos com aquecimento – 01 Balança analítica eletrônica – 01 Estufa (Heraeus) – Vidraria específica para pesquisa em Síntese Inorgânica – Reagentes químicos empregados em pesquisa (Síntese Inorgânica)

	Laboratório de Pesquisa em Enzimologia Toxicológica – 

Sala 2422
	30,24
	10
	X
	X
	X

	Coordenador
	João Batista Rocha

	Equipamentos
	

	01 Agitador magnético – 02 Banhos-maria – 01 Espectrofotômetro – 03 Centrífugas – 01 Banho-maria de 100 tubos – 02 Microcomputadores – Conjunto de dois sistemas de exaustão

	Laboratório de Pesquisa em Enzimologia Toxicológica – 

Sala 2424
	30,24
	10
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Cristina Nogueira Pereira

	Equipamentos
	

	01 Geladeira – 01 Banho-maria – Conjunto de dois sistemas de exaustão – 01 Microcentrífuga 

	Sala de Equipamentos – Sala 2425 A
	68,04
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	João Batista Rocha

	Equipamentos
	

	01 Exaustor – 01 Estufa – 200 Caixas de polipropileno para ratos – 01 Máquina de fazer gelo – 01 Homogenizador

	Ratário – Sala 2425
	13,50
	-
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	01 Exaustor – 01 Estufa – 200 Caixas de polipropileno para ratos – 03 Aparelhos de ar condicionado – 01 Freezer – 01 Balança comum 6 Kg – 01 Caixa d’água

OBS.: Sala para manter os ratos para as experiências da UFSM.

	Laboratório de RMN – Ressonância Magnética Nuclear – Sala 3
	60,00
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	01 Aparelho de Ressonância Magnética Nuclear (Bruker DPX 200) – 01 Aparelho de Ressonância Magnética Nuclear (Bruker DPX 400)


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Periferia Computacional para RMN – Sala 5
	14,00
	01
	X
	X
	X

	Coordenador
	Nilo Zanatta

	Equipamentos
	

	Estação de trabalho SiliconGraphics 02 com NoBreak – 01 Microcomputador (Pentium MMX 200) – 01 Impressora Laserjet 6p

	Laboratório de Preparação de Amostras do RMN – Sala 7
	14,00
	04
	X
	X
	X

	Coordenador
	Alex Flores

	Equipamentos
	

	01 Geladeira (Prosdócimo) – 01 Estufa para secagem (Memmert) – 01 Estufa a vácuo com bomba de vácuo (Heraeus) – 02 Cilindros de gases (He e N2) – Solventes deuterados de RMN – Conjunto com dois sistemas de exaustão


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS



	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Biotecnologia Florestal
	300,00
	20
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Maisa Pimentel Martins Corder

	Equipamentos 
	

	03 Geladeiras – 01 Freezer – 04 Balanças analíticas – 01 Câmara de fluxo laminar – 03 Agitadores magnéticos – 02 Peagâmetros – 01 Estufa B.O.D – 01 Germinador – 02 Estufas de secagem – 01 Autoclave hospitalar – 01 Autoclave vertical – 02 Computadores – 01 Lupa esteroscópica – 01 Biodigestor – Câmara fria – 02 Microscópios – 01 Termociclador – 04 Fontes voltaicas – 02 Cubas horizontais 20-25 – 02 Cubas horizontais 58 – 01 Agitador de tubos vortex – 01 Microcentrífuga – 01 Banho-maria – 01 Transluminador – 01 Câmara fotográfica digital – 01 Suporte para câmara – 03 Impressoras – 01 Fax – 02 Fornos microondas – 01 Capela de exaustão – 05 Condicionadores de ar – 01 Climatizador – 02 Scanners – 01 Projetor de slides – 01 Retroprojetor – 01 Galão para nitrogênio líquido – 01 Máscara semifacial – 03 Micropipetas – 01 Datashow – 01 Notebook – 01 Filmadora – 04 Estabilizadores – 02 Destiladores de água

	Laboratório de Silvicultura
	150,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenador
	Juarez Martins Hoppe

	Equipamentos 
	

	01 Balança – 01 Refrigerador – 01 Estufa – 02 Germinadores – 01 Assoprador de sementes – 01 Destilador de água – 01 Divisor de sementes – 01 Determinador de umidade Elotest – 03 Amostradores de sementes – 01 Câmara de armazenamento de sementes – 01 Escarificador de sementes – 01 Câmara de envelhecimento precoce de sementes

	Herbário Florestal
	50,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Solon Jonas Longhi

	Equipamentos 
	

	02 Lupas binoculares – 02 Lupas manuais – 01 Microcomputador – 01 Freezer – 03 Câmaras de secagem – 01 Desumidificador – Materiais: aproximadamente 6.000 exsicatas (mostruário de plantas) – 220 Caixas metálicas para acondicionamento de exsicatas

	Laboratório de Manejo Florestal
	36,00
	06
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Renato Schneider

	Equipamentos 
	

	05 Computadores PC – 01 Lupa – 01 Quadro branco – 02 Mesas digitalizadoras HP – 01 Ploter HP – 01 Scanner – 01 Esteroscópio – 01 Impressora Epson – 01 Computador PC ligado ao analisador de crescimento – 01 Lintab II – 01 Microscópio 

	Laboratório de Nutrição de Espécies Florestais
	60,00
	15
	X
	X
	-

	Coordenador
	Mauro Valdir Schumacher

	Equipamentos 
	

	01 Destilador de água – 02 Balanças – 12 Bancadas para estudos com vasos – 01 Pia para lavagem de material (solo, raízes, etc.) – 06 Peneiras para solo – 06 Pinças – 02 Termohigrografo – Placas de Petri


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ecologia Florestal
	120,00
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Mauro Valdir Schumacher

	Equipamentos 
	

	04 Medidores de PH – 03 Balanças de precisão – 04 Estufas para secagem de solos e tecidos – 01 Moinho para tecidos vegetais – 01 Bloco digestor – 04 Microscópios estereoscópio – 01 Luxímetro – 04 Tubos coletor de solo – 01 Destilador de nitrogênio – 01 Colorímetro – 03 Computadores – 01 Mufla – 06 Peneiras para solo – 01 Mesa agitadora orbital com timer – 01 Fotômetro de chama – 01 Centrífuga – 02 Refrigeradores – 01 Banho-maria – 01 Condutivímetro – 01 Destilador de água – 02 Capelas de exaustão de gases

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Propriedades da Madeira
	58,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Clovis Roberto Haselein

	Equipamentos 
	

	Máquina universal de ensaios com acessórios – Câmara climatizada – Balanças eletrônicas de precisão – Estufa de secagem – Microcomputadores – Instrumentos de medição – Microscópio com câmara – Lupa

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Secagem de Madeira
	90,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Elio José Santini

	Equipamentos 
	

	Estufa piloto – Estufa de convecção forçada – Autoclave – Microcomputador – Balanças – Instrumentos de medição

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Painéis de Madeira
	30,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Clovis Roberto Haselein

	Equipamentos 
	

	Prensa hidráulica – Flaker de laboratório – Aplicador de adesivo – Betoneira – Vidrarias – Moinho de martelo – Viscosímetro copo ford – Compressor de ar – Estufa convecção forçada

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Processamento da Madeira
	200,00*
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Elio José Santini

	Equipamentos 
	

	Serra circular – Serra tico-tico – Lixadeira – Furadeira – Serrote – Limas – Grosas – Serra de fita de desdobro com acessórios – Carro transportador – Sistema de afiação – Recalcador – Igualizador

* OBS.: Espaço físico necessário e atualmente inexistente.

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Anatomia da Madeira
	45,00
	03
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Newton Cardoso Marchiori

	Equipamentos 
	

	Micrótomo – Lupas – Laminários – Armário para Xiloteca

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Papel e Celulose
	214,00*
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Elio José Santini

	Equipamentos 
	

	Digestor – Desintegrador de papel – Formador de folhas de papel – Aparelho Shopperriegler – Distribuidor – Moinho centrífugador – Guilhotina manual – Prensa para folhas – Máquina de lavar – Refinador – Tanques para tratamento – Estufa de secagem com circulação de ar forçada 

* OBS.: Espaço físico necessário e atualmente inexistente.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – Preservação de Madeiras
	80,00*
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Elio José Santini

	Equipamentos 
	

	Tanques de tratamento – Produtos químicos – Instrumentos de medição

* OBS.: Espaço físico necessário e atualmente inexistente.

	Laboratório de Inventário Florestal
	28,80
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Doadi Antonio Brena

	Equipamentos 
	

	05 Microcomputadores Pentium 100 MHZ – 02 Impressoras jato de tinta LEXMARK – 01 Scanner de mesa IBM – 02 Mesas digitalizadoras Sumagrafies – 01 GPS Topográfico – 05 GPS de Navegação – 05 Vertex – 03 Binóculos com zoom – 02 Luxímetros

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE DEFESA FITOSSANITÁRIA



	Laboratório de Pesquisa em Fitopatologia – Sala 3217
	119,02
	08
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ricardo Silveiro Balardin

	Equipamentos 
	

	02 Microscópios – 02 Lupas – 03 Incubadoras – 01 Germinador – 01 Câmara de fluxo – 02 Estufas – 01 Freezer – 04 Refrigeradores – 01 Microondas – 01 Destilador (2 litros/hora) – 01 Banho-maria – 03 Balanças analíticas – 01 Deionizador – 01 Autoclave vertical – 02 Fornos de Pasteur – 01 Agitador de frascos – 01 Cuba de Eletroforese – 01 Termociclador PTC 100 – 01 Centrífuga (14.000 RPM)

	Câmara Climatizada – Sala 3224 – 

Área: Entomologia
	36,54
	04
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ervandil Corrêa Costa

	Equipamentos 
	

	01 Estufa – 02 Incubadoras – 01 Microscópio – 01 Lupa

	Laboratório de Pesquisa em Entomologia – Sala 3228
	67,10
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ervandil Corrêa Costa

	Equipamentos 
	

	20 Lupas

	Laboratório de Separação e Conservação de Material de Pesquisa – Sala 3229 – Área: Entomologia
	30,24
	08
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ervandil Corrêa Costa

	Equipamentos 
	

	01 Freezer – 03 Estufas

	Laboratório Didático – Aulas Práticas – Sala 3231 – Área: Multiuso
	89,46
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Elena Blume

	Equipamentos 
	

	25 Microscópios – 12 Lupas


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pesquisa em Controle de Plantas Invasoras
	37,17
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Sergio Luiz de Oliveira Machado

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Área Experimental – Campo – 

Área: Multiuso
	14 ha
	Variável
	X
	X
	-

	Coordenador
	Nelson Diehl Kruse

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Área Experimental – Estufas Plástica (03) – Área: Multiuso
	300,00
	Variável
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ivan Francisco Dressler da Costa

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Clínica Fitossanitária – Sala 3234 – Área: Multiuso
	80,00
	Variável
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ivan Francisco Dressler da Costa

	Equipamentos 
	

	01 Balança analítica – 01 PHmetro de mesa – 01 Destilador (5 litros/hora) – 01 Banho-maria para tubos Ependorf – 01 Câmara de fluxo laminar horizontal – 03 Microscópios – 02 Lupas (microscópio esteroscópio) – 01 Câmara de vídeo – 01 Câmara fotográfica digital – 01 Televisor 20” – 01 Microondas – 01 Incubadora para BOD – 01 Microcomputador com impressora – 01 Refrigerador – 01 Freezer

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL



	Laboratório de Multimeios em Comunicação, Educação e Extensão Rural
	21,74
	16
	X
	X
	X

	Coordenador
	Derli Bolsin Trindade

	Equipamentos 
	

	02 Microcomputadores completos – 01 Impressora jato de tinta – Ar condicionado

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL 



	Laboratório de Fotogrametria
	45,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Argentino José Aguirre

	Equipamentos 
	

	01 Restituidor analógico – 01 Pantógrafo ótico Map-0-Graph – 02 Computadores Pentium 16 MB


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Geoprocessamento
	42,00
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Pedro Roberto de Azambuja Madruga

	Equipamentos 
	

	02 Computadores Pentium II – 01 Mesa digitalizadora – 01 Scanner – 01 Impressora HP 692 – 01 Plotter A0

	Laboratório de Geomática
	30,00
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Enio Giotto

	Equipamentos 
	

	35 Computadores Pentium – 01 Mesa digitalizadora A0 – 01 Mesa digitalizadora A1 – 02 Scanners – 01 Plotter jato de tinta A0 – 07 Impressoras HP 600 – 01 Par GPS Geodésico GSS-A1 – 01 Par GPS Topográfico Spectrum – 02 GPS Garmin – 01 Estação topográfica total Sokkia – 01 par GPS Geodésico TOPCON

	Laboratório de Topografia
	120,00
	25
	X
	X
	-

	Coordenador
	Júlio César Farret

	Equipamentos 
	

	03 Mini-trânsitos com tripé, Daido, Modelo MS-14 – 03 Teodolitos Zeiss, Modelos TH4/360G, TH3/360G, MTH3 – Nível Zeiss, Modelo NI 2/360G – 02 Teodolitos autoredutivo Mom Modelo GTA-D1 e TA-D1 – Prancheta Topográfica Mom Modelo GMA-2 – 01 Planímetro GK-800 Mom – 02 Planímetros Mom N – Nível de alta precisão Zeiss Jena Modelo NI-004 -–Taquímetro redutor Zeiss Jena Modelo RDTA 002 – Taquímetro redutor de base Zeiss Jena Modelo BRT-006 – Nível automático Aus Jena NI 025 – Taquímetro redutor Zeiss Jena Modelo DAHLTA 020 – Teodolito Zeiss Jena Modelo THEO 020 – 02 Teodolitos Mom Modelos GTE-D2 e GTE-D4 – 03 Teodolitos Zeiss Modelos TH4/360 e TH-3 – Taquímetro Zeiss Jena Modelos DAHLTA 010A – 04 Níveis de compensação automático Zeiss Jena Modelos NI – 03 Teodolitos Zeiss Jena Modelo THEO 080A com Tripés ext.e. – 04 Níveis de compensação automático Zeiss Jena Modelos NI-050 – 02 Teodolitos Kern Modelo DKR e DK2 – 02 Teodolitos Wild Modelos T1A e RDS – Teodolito Salmoiraghi – Nível topográfico Zeiss Modelo NI2 – 02 Níveis topográficos Wild Modelo NK10 e NK2 – Nível Topográfico Kern Modelo GK1 – Teodolito Wild Modelo T12 com tripé – Nível Kern Modelo GK 23 – 03 Bússolas topográficas com tripé Brunton Modelo 9-80 – 08 Miras falantes dobrável em 2/partes 4M-Modelo indireta – Mesa para Estereoscópio de espelho madeira – Prancheta de agrimensor DF Vasconcelos – 02 Miras falantes Mon direta 4M – 08 Miras falantes Carl Zeiss 4M – Mira falante Kern – Teodolito Topcon Modelo TL20 com estojo – Distanciômetro eletrônico Topcon Modelo DM S3 – 04 Níveis universais automáticos Siom Modelo SNA-3 – 01 Nível universal automático Sokkisha Modelo C3E com estojo – Teodolito prismático Pentax Modelo TH-60E – 02 Réguas alumínio 3 metros Miratec. – Mesa digitalizadora Digicon Modelo. MDD1812 – Microcomputador IBM PS/1 Modelo 88 – 10 Portas Mira mom – Nível Topográfico Kern – Nível Zeiss modelo NI-2 – Impressora Fujitsu – 02 Níveis Zeiss NI-40 – Nível automático Zeiss N/40 – 03 Tripés para Nível Carl Zeiss – Mira dobrável direta de 3M Miratec modelo 1882 com 2 sec. – Mira dobrável com 4 seções 4M Miratec – 05 Altímetros Lufft – 02 Passomêtros Tamaya – 03 Eclímetros Suunto – 02 Clisímetros Meridian – Clinômetro Fuji – 03 Clinômetros MDS – 02 Aparelhos para nivelamento de varas Carl Zeiss – 11 Miras falantes Mon 0,5 direta – 04 Réguas (Mira) de leitura direta com 3M – 02 Planímetros Mon – Nível topográfico Kern – 06 Miras de nivelação Carl Zeiss – Eclímetro – 14 Esq. Agrimensor PZO – Estabilizador para microcomputador – Mapa celeste Zeiss – Microcomputador 386 com monitor – 03 Miras Desctec ident. 3m – 03 Miras dobráveis Zeiss 4m – Nível automático modelo Zeiss NI 2 – Planímetro de barra PZO – Planímetro Mom – Teodolito Mom modelo Ted 3

	Laboratório de Projetos Ambientais e Fotointerpretação – LAPAF
	160,00
	25
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Sales Mariano da Rocha

	Equipamentos
	

	07 computadores Pentium III – 04 Impressoras (HP 692 e HP 840) – 02 Aparelhos GPS – 01 Mesa digitalizadora – 01 Scanner – 01 Máquina copiadora

	Laboratório de Hidráulica Agrícola Pavilhão de Campo
	78,00

168,00
	35 
	X
	X
	-

	Coordenador
	Adroaldo Dias Robaina

	Equipamentos 
	

	Amperímetro/voltímetro tipo Clamp – 02 Balanças – Canal Modular com acessórios – 05 Cilindros infiltrômetros – Compactador automático tipo Proctor – Conjunto de Teste de Bomba Centrífuga – Determinador de umidade Soilcontrol – Determinadores do conteúdo de água no solo – Equipamentos diversos: bombas centrífugas, mostruários de material hidráulico, arietes hidráulicos, caixas d’água, mangueiras, tubos de engate rápido para irrigação por aspersão, aspersores – Estufa elétrica para secagem de amostras de solo – Extrator de amostras tipo Proctor – Fototacômetro digital – 20 Hidrômetros “LAO” de 1” – 02 Hidrômetros de 2” – 04 Linígrafos – Mesa de tensão para determinação da porosidade drenável – 02 Micromolinetes hidráulicos – Modelo Hidrológico de Bacias Hidrográficas – Molinete fluviométrico Hidrológica – 03 Moto-bombas – Permeâmetro de carga constante para 20 amostras simultâneas – Piezômetro didático – Reboque tanque de 300 l – Saltmeter Soilcontrol – 02 Sistemas de irrigação convencional para 1 ha – Sonda de nêutrons CPN 503 DR – Tanque Classe A – 05 Tanques Metálicos graduados – Tensiômetros – Termohidrógrafo – Wattímetro tipo alicate ET 4100


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas – NEMA

Laboratório de Motores e Transmissões de Tratores

Laboratórios de Ensaios de Máquinas Agrícolas
	252,00
	Variável
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Fernando Schlosser

	Equipamentos 
	

	Conjuntos Didáticos: 04 Conjuntos didáticos de transmissão dos tratores marca: Valmet modelo 88, modelo 110; CBT modelo 1065 e MF modelo 50X – Conjunto didático de redução final do trator marca Valmet modelo 86 – Conjunto didático de diferencial do caminhão Dodge – Conjunto didático de ignição por faísca – Conjunto de peças diversas (Embreagem, bombas, carburação, etc.) 

Motores: 01 Motor monocilíndrico Diesel marca MWM – 01 Motor monocilíndrico Gasolina marca Montgomery 11,3 cv – 01 Motor monocilíndrico Gasolina 2 tempos marca Tecumseh 3,5 HP – 01 Motor 6 cilindros gasolina marca Chevrolet – 01 Motor didático em corte marca Mercedes Benz modelo OM 312 – 02 Motores 4 cilindros Diesel marcas MWM e Ford 

Instrumentação Comercial: Conjunto Sun para análise de sistema de ignição e combustão – Manômetro de compressão de motores, marca Sun modelo 4C-4832 – Analisador de bicos injetores marca Bacharah modelo 65/102 – Torciômetro (medidor de torque e potência) – Medidor estático de vazão de combustível marca Tuxco – Dinamômetro para TDP de trator marca Snoghoj – Dinamômetro para motores pequenos marca Veja – Penetrógrafo dinâmico marca Soilcontrol modelo sc-60 – Tacômetro digital marca Modelo – Conjunto para extensiometria, células de carga marca Alfa modelo DN-2 – Cronômetro eletrônico para experimentação marca Alfa – Balança eletrônica marca Urano modelo UD 500/0,1

Instrumentação construída: Determinador do perfil de distribuição de bicos hidráulicos – Quadro de avaliação de cobertura vegetal sobre o solo – Peneira rotativa para determinação de DMG de amostras de solo – Perfilógrafo pantográfico para rugosidade superficial – Perfilógrafo tridimensional para rugosidade superficial 

Ferramental mecânico: Balança mecânica móvel marca Cauduro para 500kg – Balança mecânica marca Procyon modelo PY 800 – 02 Compressores portátil – Guincho – Gerador elétrico – Forja – Serra fita – Furadeira de bancada com chave morsa – Serra de disco – Aparelho de solda elétrica – Esmerilhadeira – Talha – Prensa hidráulica – Macaco hidráulico tipo jacaré 1,5 ton – Máquina de vulcanizar câmaras de ar

Veículos: Tipo camioneta Diesel marca Toyota modelo Bandeirante

Equipamentos Agrícolas: Trator agrícola marca MF modelo 275 – Arado de 3 aivecas marca MF modelo MF43 – Arado de 2 aivecas marca MF modelo MF42 – Grade niveladora marca MF modelo 23-11 – 06 Semeadoras adubadoras para grãos – Plantadora adubadora para batata marca MF modelo 718 – Reboque agrícola – Plataforma transportadora marca MF 

Material de Escritório: Tecnígrafo marca Cofrin com contra pesos – 04 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Impressora jato de tinta HP – Fotocopiadora – Máquina de escrever marca Olivetti – Câmara fotográfica

	Laboratóriod de Sensoriamento Remoto
	100
	120
	X
	X
	-

	Coordenador
	Prof. Rudiney  Soares Pereira

	Equipamentos
	

	20 computadores, CD-TECA DE IMAGENS, com aproximadamente 200 imagens formato digital de diversos satélites de recursos naturais e resoluções espaciais.Softwares - sistema operaciona LINUX, GRASS 6.0, ER Mapper 5.2, Thuban, SPRING 4.0, QCAD, DGIS.

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA



	Laboratório de Análise de Sementes de Produção – LASP
	60,00
	80
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Terezinha Lucia Denardin da Silveira

	Equipamentos 
	

	Balanças – Germinadores – Lupas – Estufa – Divisores de sementes – Determinador de umidade – Peneiras – Tabuleiros contadores – Microcomputador

	Laboratório Didático e de Pesquisas em Sementes
	50,00
	80
	X
	X
	-

	Coordenador
	Nilson Lemos de Menezes

	Equipamentos 
	

	Germinadores – Balanças – Lupas – Condutivímetro – Pagâmetro – Assoprador de semente – Estufa – Microcomputador



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Biotecnologia Aplicada à Produção Vegetal
	198,00
	45
	X
	X
	-

	Coordenador
	Lia Rejane  Silveira Reiniger 

	Equipamentos 
	

	Balanças – Medidores de pH – Autoclave – Estufas para esterelização e secagem – Termocicladores – Centrífuga de bancada – Transiluminador – Câmara de fluxo laminar horizontal – Agitador de tubos – Agitador de tubos vortex – Fontes para eletroforese

	Núcleo de Pesquisa em Pós-Colheita – NPP
	400,00
	90
	X
	X
	-

	Coordenador
	Auri Brackmann

	Equipamentos 
	

	Cromatógrafo a gás – 06 Câmaras frigoríficas – 50 Câmaras de atmosfera controlada – 06 Analisadores de gases CO2 e O2 – Controlador automático para câmaras de AC – Colorímetro – Medidor de pH – Penetrômetro – Refratômetro – 02 Psicômetros – 04 Higrômetros – 02 Compressores de ar – 10 Microprocessadores de ar – Rotâmetro (conjunto de precisão) – Termômetros

	Núcleo de Pesquisa em Ecofisiologia e Hidroponia – NUPECH
	250,00
	60
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Augusto Manfron

	Equipamentos 
	

	Analisador de fotossíntese – Bomba de Schölander – Porômetro – Mesa digitalizadora – Phmetro – Tensiômetros – Moedor Willy – Estufa plástica – Estufa plástica, 1250m2 – Motobombas – Timers – Compressor – Bancadas de cultivo – Berçários – Piscinas de produção de mudas – Balanças – Phmetro – Condutivímetro – Moinho Willey – Sistema de nebulização – Lava jato – Oxímetro 

	Laboratório de Agricultura
	25,00
	100
	X
	-
	-

	Coordenador
	Enio Marchezan

	Equipamentos 
	

	Microscópio – Lupas – Testadora de arroz – Estufas – Destilador – Microcomputador – 03 Determinadores de umidade de grãos – Determinador de peso de hectolitro – Balança

	Laboratório de Plasticultura
	30,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Flávio Miguel Schneider

	Equipamentos 
	

	Mesas – Prateleiras – Ferramentas simples – Plásticos – Embalagens e bandejas – Estufas plásticas, 12 unidades de 250m2

	Estação Meteorológica
	260,00
	240
	X
	X
	X

	Coordenador
	Arno Bernardo Heldwein

	Equipamentos 
	

	01 Estação meteorológica convencional completa: Abrigo termométrico – Termo-higrógrafo – Conjunto psicômetro (Termômetro de bulbo seco e Termômetro de bulbo úmido) – Termômetro de máxima – Termômetro de mínima – Evaporímetro de piche – Tanque classe A de reposição – Psicrômetro Aspirado – Pluviômetro – Pluviógrafo – Actinógrafo – Radiômetro de Belani – 03 Tanques evapotranspirômetros de drenagem – Termômetro de mínima relva – Termômetro de máxima desnudo – Geotermômetros de mercúrio – Anemômetro totalizador a 2 metros de altura – Anemógrafo Universal a 10m de altura – Rádio transceptor Telefunken – Barômetro de Mercúrio – Barógrafo – Abrigo Barométrico de alvenaria com 6m2 e inclusão do sistema de registro do Anemógrafo – 01 Estação meteorológica automática Waisala  (com envio automático de dados via satélite para o INMET) – Estações do 8°DISME/INMET – Instaladas mediante convênio UFSM/INMET, mantidas, gerenciadas e operadas pelo DF-UFSM

	Laboratório de Floricultura
	150,00
	33
	X
	X
	-

	Coordenador
	Rogerio Antonio Bellé

	Equipamentos 
	

	02 Estufas plásticas – Pulverizador – Lava jato – Ferramentas simples – Vasos – Luxímetro – Condutivímetro portátil – Balança de precisão – 2 Microcomputadores – Impressora


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Horta Didática
	140,00
	60
	X
	X
	-

	Coordenador
	Jorge Nadir Trevisan

	Equipamentos 
	

	Trator Agrale 4100 com roçadeira, rotativa e reboque – Encanteirador – Moto bomba 15 HP – Moto bomba 2HP – Linha fixa de irrigação com válvula – Ramais de irrigação com aspersores – Estufa para produção de mudas – Sementeiras permanentes: 5 unidades – Balança grande, 100 Kg – Balança pequena: 5 Kg – 02 Geladeiras – Fogão a gás – Ferramentas simples: pás, enxadas, oucinho – Pulverizador costal – Arado aiveca – Área experimental 30.000 m2  

	Laboratório de Experimentação em Várzea
	80,00
	100
	X
	X
	-

	Coordenador
	Enio Marchezan

	Equipamentos 
	

	Caçamba: 1,5 m3 – Par de rodas gaiola – Par de rodas lentilha – Pranchão – Lâmina trazeira – Guincho de três pontos – Grade de dentes – Limpador de valo – Balança 10 kg – Pulverizador – Trator Agrale 4.20 – Reboque duas rodas – Área experimental 10 ha

	Laboratório de Experimentação em Coxilha
	100,00
	100
	X
	X
	-

	Coordenador
	Claudio Lovato

	Equipamentos 
	

	Arado oiveca – Debulhador de milho – Debulhador de trigo – Ferramentas simples: pá, enxada – Pulverizador – Debulhador de parcelas – Determinador de peso hectolítrico – Área experimental 4 ha  

	Laboratório de Avaliação de Pós-colheira de Batata
	150
	50
	X
	X
	-

	Coordenador
	Prof. silson Antonio Bisognin

	Equipamentos
	

	Câmaras frias, equipamentos de avaliação de tuberculos, fritadeira, estufas, fogão, geladeira, esctofotômetro

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA



	Laboratório de Bacteriologia
	205,67
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Agueda Castagna de Vargas

	Equipamentos 
	

	Freezer – Geladeiras – Estufas de 37ºC e 27ºC – Forno para esterilização – Autoclaves – Microscópio Monocular e Biocular – Destilador de água – Banho-maria – Balanças – Centrífugas – Lavador de pipetas – Liofilizador – Estereoscópio – Contador de colônias – Lâmpada de ultravioleta – Fonte de luz para imunodifusão em Gel de ágar – Agitador magnético – Agitador magnético com aquecimento – Placas de Hudleson – Lâminas – Lamínulas – Tubos de Vaccuntainer – Ponteiras – Ependorf – Pipeta monocanal e multicanal – Raquete para teste de CMT – Coletor de sangue para Vaccuntainer – Agulhas de Vaccuntainer – Alças de platina – Alça de Drigalsky – Jarras de anaerobiose – Bicos de Bunsen – Botijões de gás – Tesouras – Pinças – Lamparinas – Termociclador – Shaker – Cuba de Elétroforese para DNA e proteína – Transiluminador – Alicate recravador para frascos de vacinas – Microscópio de imunoflorescência com máquina fotográfica acoplada – Ultra-som para limpeza – Capela de fluxo laminar para 2 operadores – Câmara digital e filmadora – Ventilador – Vortex – PHmetro digital – Balança de precisão digital e Sartorius – Computadores, Notebook – Impressoras – Condicionadores de ar


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Virologia
	297,65
	40
	X
	X
	-

	Coordenador
	Rudi Weiblen

	Equipamentos 
	

	Agitador magnético e Tecnal – Condicionadores de ar – Aspirador de pó – Autoclaves – Bag-mixer – Balanças – Banho-maria duas tampas – Banho-maria – Bebedouro de água – Bidestilador de água – Bombas pressão positiva – Bomba de vácuo – Botijões de nitrogênio – Broca rotativa – Cafeteira – Cell porator – Centrífugas – Centrífuga alta rotação – Centrífuga refrigerada – Centrífuga refrigerada de alta rotação – Computadores – Impressoras – Scanner – Cuba eletroforese – Deionizador de água – Destiladores de água – Digital palette – Epidiascópio – Espelho para leitura de HI e HÁ – Estufas – Estufa com câmara de água – Estufa de bacteriologia (pequena) – 02 Estufas CO2 – Estufa para secar materiais – Filtro – Fluxos laminares – Fluxo laminar horizontal – Fogão industrial – Fogareiro a gás – Forno de Pasteur – Forno para hibridização – Freezers – Geladeiras – Incubadora de ovos – Lavadores de pipetas – Lavador de placas de Elisa – Leitor de Elisa – Microcentrífuga – Microscópios – Microscópio biocular – Microscópio de Imunofluorescência – Microscópios invertidos – Negatoscópio – Orbitron – Phmetro – Potencíometro – Projetor de slide – Purificador de água – Refrigerador – Refrigeradores duplex – Retroprojetor – Scanner – Secador de cabelo – Termociclador – Transblot-Eletrotransferidor – Ultra-som – Vortex – Arquivo de aço – Barriletes Permution 10L, 30L e 50L – Escrivaninhas – Abrandador de água permution – Armários – Aspirador compressor cirúrgico Olidef CZ – Autoclave Phoenix – Balcão tampa branca resto verde – Bi-destilador de água Bamstead Glass Still – Birô para microscópio – Bloco quente Boekel – Cadeiras – Câmera Polaroid 35mm – Espectofotômetro Quimis – Guilhotina Cort-Fix Mod. 112 – HR 6000 Polaroid digital Palette – Miliq-milipore – Televisor Sony 14’ com videocassete – Trnas-Blot SD semi-dry transfer cell-bio-rad – Transluminador Fischer Biotech – Ventilador continental

	Laboratório de Doenças Parasitárias
	100,00
	12
	X
	X
	-

	Coordenador
	Marcelo Beltrão Molento

	Equipamentos 
	

	Mesas para microscopia – Geladeiras – Estufa para incubação – Estufa BOD – Freezer – Armário para laboratório – Balança analítica – Centrífuga – Balança comum – Microscópios Monocular e Biocular – Esteroscópio – Provetas – Becker – Pipeta – Placas de petri – Pipetas de Pasteur – Tubos de ensaio – Lamínulas e lâminas – Tesouras – Bisturi – Pinças – Pipeta Ependorh – Pipetas plásticas – Kits de reagentes para Toxoplasmose, Chagas e Hidatidose – Microplacas – Densímetro – Alcômetro – Termômetro – Freezer – Microscópio com câmara fotográfica acoplada

	Laboratório Central de Diagnóstico de Patologia Aviária – LCDPA
	70,00
	15
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maristela Lovato Flôres

	Equipamentos 
	

	Microscópio Biocular Leitz – Microscópio Monocular Leitz – Esteroscópio Askania – Estufa Fabbe 60ºC – Geladeira Duplex Brastemp – Geladeira Prosdócimo – Geladeira Duplex Frigidare – Forno FABBE 300ºC – Forno Rotershow 280ºC – Destilador de Água – Fogão a gás com duas bocas e forno Veno X – Microcentrífuga Eppendorf 14.000 RPM – Centrífuga Zeitz 10.000 rpm – Banho-maria Fabbe 5 l – Banho-maria Fannen 2 l – Balcões inox para necropsia – Autoclave vertical Fabbe – Balança para 2 kg Marte – Balança para 5 kg Dial – Placas de petri – Tubos de ensaio – Pipetas – Bico de Bunsen – Botijão de gás – Cilindro inox para pipetas – Suportes inox para tubo de ensaio – Lamparinas – Seringas e agulhas descartáveis – Erlenmayer – Balões volumétricos – Baldes e bacias – Borrachas dosadoras – Alças de platina para cultivo bacteriológico – Fio de platina – Tesouras para necrópsia – Pinças dente de rato e lisas – Pipeta multicanal – Sacos de tubos Eppendorf – Lavador de pipetas – Microscópio Biocular Olympus BX41 – Balança digital Acculab VI 350 – Freezer vertical 260 CCE – Autoclave vertical Fabbe (mod. Grande) – Fluxo laminar LABCONCO (Alemmar) – Estufa bacteriológica Marconi MA 632 

	Laboratório de Saúde Pública
	70,00
	12
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Augusto Mallmann

	Equipamentos 
	

	Estufa biomatic – Lança chamas – Estereoscópio – Microscópio – Freezer – Geladeira – Seringas Dosificação – Centrífuga grande – Grades metálicas para colocar tubos – Placas de vidros para leitura de exame de Brucelose 

	Laboratório de Micotoxicologia – LAMIC
	248,00
	15
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Augusto Mallmann

	Equipamentos 
	

	Agitador magnético – Agitador orbital para cinco funis de separação – Balanças – Bomba de vácuo – Centrífuga – Computador IBM Pentium – Computador Bite On Pentium – Degaseificador Gastor 103/504 – Detector de UVLC 1210 – Espectrofotômetro de Fluorescência – Estufa – Impressoras – Mesa termostatizável – Processador automático Gilson com seringa – UV 1203 Espectrofotômetro – Liqüidificador – Estufa com circulação de Ar MA 033 – Autoclave – Sonicador Ultra-sonic Cleaner – Lava-louças Labconco – Moedor – Moedor de amendoim – Balança BG 400 – Estufa para esterilização e secagem – Agitador de peneiras petrodidática – Câmara de UV – Capela de exaustão – Bomba de vácuo – Mesa agitadora – Micro centrífuga – Centrífuga K – Balança analítica – Freezer 580 – Freezer 280 – Refrigerador 20 High Class – Freezer 440 Multishop – Aspec XLI – Gerador de Nitrogênio – Compressor de ar – HPLC 1 – HPLC 2 – HPLC 3 – Espectofotômetro – Banho termostatizado – Aquecimento – Aspec XL4


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Micologia – LAPEM
	70,00
	12
	X
	X
	-

	Coordenador
	Janio M. Santurio

	Equipamentos 
	

	Autoclaves – Geladeira – Freezer – Estufa – Forno de Pasteur – Microscópios – Fogão a gás – Retroprojetor – Projetor de slides – Balanças – Placas de petri – Lâminas e lamínulas – Tubos de ensaio – Bico de bunsen – Esteromicroscópio – Erlenmayer – Pipetas – Becker

	LABORATÓRIOS DO NÚCLEO SETORIAL DE INFORMÁTICA


	Laboratório de Informática
	42,00
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Cláudio Afonso Baron Tiellet

	Equipamentos 
	

	14 Computadores IBM GL 300 – 01 Impressora laser – 04 Estabilizadores – 01 Gravador de CD – 02 Aparelhos condicionadores de ar – 02 Comp. Duron – 01 Comp. Athlon 2000 – 01 Máquina Polaroid HR 6000 – 01 Scanner – 01 Comp. IBM 200 MMX Preto

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE SOLOS


	Campo Experimental – Laboratório de Campo
	30 ha
	300
	X
	X
	-

	Coordenador
	Dalvan José Reinert, Leandro Souza da Silva

	Equipamentos 
	

	02 Barragens de terra, uma com 3 ha de área e outra com 2,5 ha de área – 02 Galpões de alvenaria para armazenamento de insumos, produtos e equipamentos agrícola com área total de 400 m2 – 01 Automotriz Massey Ferguson com plataformas para colheita de milho e soja – 01 Pulverizador com 12 m de barra – 01 Rolo faca – 01 Semeadoura para plantio convencional – 01 Semeadoura para plantio direto – 01 Pulverizador e semeadoura de tração animal – 01 Trator Massey Ferguson 290 equipado com arado, grade, roçadeira, semeadora de plantio direto TurboMax para 3 filas de milho e 5 de soja – 01 Sistema de irrigação com 6 aspersores tipo canhão com capacidade de 6 ha – 01 Motor elétrico e bomba de água de 50 HPs – 01 Bomba de água acoplável ao trator (12”)

	Central de Análise do Solo
	87,25
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Hardi René Bartz

	Equipamentos 
	

	Agitador de peneiras – Balança analítica de precisão 0,0001 g – Balança de prato digital com precisão de 0,01 g – Buretas automáticas para titulações – Destilador de água com capacidade de 10 l/ha – Destilador de água com capacidade de 20 l/ha – Destilador Micro Kjedal – Drogas – Espectrofotômetro de absorção atômica com forno de grafite e gerador de hidreto – Estufa de circulação forçada – Estufa de secagem de solos – Fotocolorímetro Bauch Lomb Espectronic 2 D – Fotômetro de Chama Corning 400 – Fotocolorímetro variante UV visível – Centrífuga Eppendorf – Refrigerador Prosdócimo 280 l – Freezer Consul 415 l – Lavador automático de pipetas e buretas – Lavador automático para speries de erlenmeyers – Micromoinho Willey – Moedor de solos Tecnal – Pipetadores automáticos para séries de pipetas de 3 ml, 10 ml e 15 ml – Potenciômetro digital Digimed – Potenciômetro Fischer – Vidraria em geral – 04 Microcomputadores – 02 Impressoras    

	Laboratório de Conservação de Solos
	67,14
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Telmo J. C. Amado

	Equipamentos 
	

	Estufa para secagem de solos – Balança para pesagem de solos – Simulador de chuvas, para auxiliar aulas práticas – Equipamentos e caixas para determinação de erosão do solos – Geotermômetros e Germômetros – Materiais de laboratório, tais como: provetas, buretas, agitadores, funis, etc. – Materiais de campo: pás, martelos pedológicos, trados, facas, etc. – Mini simulador de chuvas com gerador elétrico – 01 Motobomba – 01 Bomba elétrica – 01 Microcomputador laptop


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Física de Solos
	118,70
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Dalvan Reinert

	Equipamentos 
	

	05 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Balança equipada com raios infravermelhos para determinação do conteúdo de água no solo – 01 Banho-maria para até 110ºC – 01 Banho-maria para textura – 01 Lupa – 01 Chapa aquecedora elétrica – 08 Agitadores elétricos para determinação da distribuição do tamanho de partículas – 01 Conjunto completo com manômetros e reguladores de “Tem-Cells”, para determinação da condutividade hidráulica não saturada – 01 Penetrômetro de bolso – 15 Geotermômetros com 5 e 15 cm de haste e termômetros até 100ºC – 02 Balanças de torção marca Mettler legibilidade 0,01g, uma com capacidade para até 1.200 g e outra para até 3.100 g, ambas com dispositivo para determinação de empuxo – 01 Balança eletrônica marca Kern com capacidade para 6000 g – 02 Mesas de tensão com capacidade para 30 amostras em cada uma delas – 01 Estufa para secagem de amostras de água, solo ou plantas – 03 Estufas para secagem de solo – 01 Altímetro – 02 Aparelhos de Casagrande – 01 Aparelho de placas porosas de Richard completo: 5 panelas de pressão de 1 bar; extrator de Richard para 15 bar; compressor; tubulação com válvulas, registros e manômetros; placas porosas de 1,5 e 15 bar – 01 Balança com capacidade para até 10 Kg – 01 Clinômetro – 01 Divisor de amostra de solo – 01 Equipamento elétrico para determinação da estabilidade de agregados com água – Equipamentos para determinação da densidade do solo: funil de areia; cilindro de Uhland; anel de Kopecky – Extrator de solo para amostra indeformada – 08 Linígrafos – Material de campo: pás, martelo pedológico, trados, etc. – Material de laboratório incluindo provetas, pipetas, peneiras, dessecadores, termômetrose densímetros para determinação da distribuição do tamanho de partículas do solo – 01 Peneirador oscilatório para solo – 01 Peneirador rotativo para determinação da estabilidade de agregados a seco – Tensiômetros, com bomba de vácuo – TDR, aparelho para determinar umidade – Infiltrômetro de tensão

	Laboratório de Química e Fertilidade de Solos
	60,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Danilo R. dos Santos

	Equipamentos 
	

	Fotômetro de chamas Carl Zeiss, modelo PF 5 – Fotocolorímetro Perkin-Elmer, modelo Coleman 295 – Centrífuga International (5000 Rpm) – Centrífuga Fanen (8000 Rpm) – Balança Sartorius com legibilidade de 0,00001 g – Medidor de pH, Digimed (0,1 de unidade de pH) – Deionizador Permution com capacidade de 15 l/h – Chapa aquecedora elétrica – Agitador para soluções – 02 Estufas – Potenciômetro Digimed modelo DMPH-2 – Mufla (1200ºC) – 02 Destiladores com capacidade de 5l/h – Agitador magnético Fanen modelo 257 – Destilador semimicro Kjeldahl a vapor – Bomba de vácuo – Placa de digestão para 40 tubos

	Laboratório de Biologia do Solo
	70,87
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Zaida Antoniolli

	Equipamentos 
	

	02 Centrífugadores marca Fabem, modelo 204 – 04 Microscópios binocular marca Leitz – 01 Microscópio binocular marca Meopta – 04 Microscópios binocular marca Zeiss – 01 Microscópio com acessórios para fotografias, marca Leitz – 01 Microscópio com manipulador marca Leitz – 04 Lupas marca Lietz com acessórios – 02 Lupas marca Meopta com acessórios – 02 Aparelhos para contagem de colônias de bactérias marca Biomatic – 01 Micrótomo de congelação marca Lietz – 03 Pipetadores automáticos marca Gilson – 01 Microcomputador – 01 Capela para exaustão de gases marca Permution – 02 Jogos de peneiras – 01 Conjunto Berleze com 8 Funis – 02 Refrigeradores marca Climax – 01 Balança elétrica Bosch – 01 Agitador de tubos Pachane

	Laboratório de Microbiologia do Solo e do Ambiente
	73,39
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Celso Aita

	Equipamentos 
	

	02 Centrífugadores marca Fabem, modelo 204 – 04 Microscópios binocular marca Leitz – 01 Microscópio binocular marca Meopta – 04 Microscópios binocular marca Zeiss – 01 Microscópio com acessórios para fotografias marca Leitz – 01 Microscópio com manipulador marca Leitz – 04 Lupas marca Lietz com acessórios – 02 Lupas marca Meopta com acessórios – 02 Aparelhos para contagem de colônias de bactérias marca Biomatic – 01 Balança analítica elétrica marca Sartorius, modelo 2253 – 01 Balança analítica elétrica marca Sartorius, modelo 2700 – 01 Destilador marca Fabre – 01 Deionizador marca Perution – 01 Potenciômetro para determinar pH, marca Metronic – 01 Micrótomo de congelação, marca Leitz – 04 Aparelhos para banho-maria marca Fabre – 03 Pipetadores automáticos marca Gilson – 01 Microcomputador – 01 Centrífuga marca Eppendorf – 01 Microondas marca Panassonic – 01 Freezer – 01 Capela para exaustão de gases marca Permution – 03 Chapas aquecedoras elétricas – 02 Jogos de peneiras – 01 Conjunto Berleze com 8 funis – 10 Estufas com regulagem de temperatura – 01 Refrigerador marca Frost Point – 01 Forno Pasteur marca Fabre – 02 Autoclaves marca Climax – 02 Refrigeradores marca Climax – 01 Câmara asséptica de fluxo laminar – 01 Balança elétrica Bosch – 01 Agitador de tubos Pachane – 01 Bureta automática - 01 Balança digital Acatec Bed 5000

	Laboratório de Morfologia e Gênese do Solo
	103,95
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Antonio Carlos de Azevedo

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador e uma mesa digitalizadora – 01 Destilador com capacidade de 5 l/h – 01 Estufa (300ºC) – Materiais de laboratório tais como: vidrarias, pipetas, buretas, espátulas, etc.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório e Exposição Didática de Solos
	75,41
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Antonio Carlos de Azevedo

	Equipamentos 
	

	35 Monolitos de perfis de diferentes solos de Rio Grande do Sul – 01 Projetor de diapositivos – 01 Maquete do relevo e geologia do Rio Grande do Sul, em gesso, na escala horizontal de 1:750.00 – Diversos mapas de solos do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América do Sul

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS ALIMENTOS



	Laboratório de Aulas Práticas de Análise e Controle de Qualidade dos Alimentos
	74,40
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Estufa de esterilização e secagem – Forno mufla – 02 Balanças analíticas – Banho-maria – Termolacto centrífuga

	Laboratório de Aulas Práticas de Processamento de Alimentos
	67,27
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	02 Refrigeradores – 02 Freezers horizontais – Freezer vertical – 02 Fogões a gás – Moedor/picador de carne – Balança comercial

	Laboratório de Destilação
	51,46
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Bloco digestor para determinação de proteína – 02 Conjuntos de destilação Soxhlet – Destilador de nitrogênio – 02 Agitadores magnéticos – 02 Chapas aquecedoras – Rotoevaporador – Bomba de vácuo

	Laboratório de Aulas Práticas de Fermentação e Análises Bioquímicas
	35,96
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Estufa com circulação de ar – Balança analítica – 02 Banhos-maria – Refratômetro – Polarímetro – Centrífuga

	Laboratório de Pesquisa
	37,02
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Destilador de Nitrogênio – Determinador de fibra bruta – Balança analítica – Banho-maria – Determinador de pH – Refrigerador – Centrífuga de bancada – Bomba peristáltica – Estufa de esterilização/secagem – Moinho com refrigeração para preparo de amostra – 02 Agitadores magnéticos – Chapa aquecedora

	Laboratório de Análise Físico-Químicas
	21,55
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Balança analítica – 02 Liqüidificadores – 02 Processadores de alimentos – 02 Agitadores magnéticos – Agitador de tubos – Espectrofotômetro – Mini-balança digital 

	Laboratório de Aulas Práticas de Análises Bromatológicas
	80,29
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ernesto Hashime Kubota

	Equipamentos 
	

	Estufa com circulação de ar – Estufa de esterilização/secagem – Determinador de fibra bruta – Balança de precisão – 02 Balanças analíticas – 02 Fornos mufla – Moinho para preparo de amostras – Espectrofotômetro – Chapa aquecedora

	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Aulas Práticas de Análises Microbiológicas
	28,52
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Leadir Fries

	Equipamentos 
	

	02 Refrigeradores – Balança analítica – Balança de precisão digital – Mini-balança digital – 02 Microscópios – 02 Lupas – Agitador de tubos – Homogeneizador de amostras Bag-Mixer – 02 Contadores de colônias – 04 Estufas de incubação – Determinador de pH – Banho-maria – 02 Autoclaves – Forno microondas – Câmara de fluxo laminar

	Laboratório de Processamento de Carnes
	67,58
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Roberto Valente

	Equipamentos 
	

	Moedor/picador de carne – Fogão a gás – 02 Balanças de precisão – Balança comercial – Fatiador de frios – 03 Geladeiras – Embutideira/ensacadeira manual – Freezer horizontal – Cutter

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA


	Laboratório de Nutrição de Peixes
	240,00
	16
	X
	X
	-

	Coordenador
	João Radüns Neto

	Equipamentos 
	

	02 Sistemas para pesquisa em larvicultura – 01 Sistema de pesquisa em alevinos – Equipamentos para preparação de rações experimentais (moinho, máquina de moer, estufa e peneiras)

	Laboratório e Central Técnica de Incubação Avícola
	475,00
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Alexandre Pires Rosa

	Equipamentos 
	

	03 Incubadoras – 03 Nascedouros – 02 Computadores – 01 Sala de vídeo

	Laboratório de Carnes – Suinocultura e Bovino de Corte
	300,00
	45
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Alberto Lovatto, Ivan Luis Brondani

	Equipamentos 
	

	01 Aparelho W. B. Schear – 02 Freezers horizontais – 01 Geladeira doméstica – 01 Fogão – 01 Balança analítica – 01 Balança comum 25 kg – 01 Serra elétrica

	Laboratório de Lã – Ovinocultura
	25,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Cleber Cassol Pires

	Equipamentos 
	

	02 Estufas – 04 Cubas para lavar lã – 01 Aparelho para medir resistência da lã – 01 Secadora de lã – 02 Microscópios

	Laboratório de Nutrição Animal – Tambo
	700,00
	15
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luis M. Bonnecarrère Sanchez

	Equipamentos 
	

	Equipamentos completos para análise proximal em alimentos – Equipamentos completos para digestabilidade “in vivo” – Equipamento para digestabilidade “in vitro” com ovinos – Instalações para ensaios de alimentos de bovinos


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Cunicultura
	300,00
	05
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Geni Salete Pinto de Toledo

	Equipamentos 
	

	Gaiolas individuais a céu aberto – Equipamentos para pesagem e abate de coelhos (Balanças, tesoura para tosquia, etc.)

	Laboratório de Melhoramento Animal
	25,00
	06
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Roberto Nogara Rorato

	Equipamentos 
	

	04 Computadores – 02 Impressoras Epson

	Laboratório de Bovinocultura de Leite
	35 ha
	11
	X
	X
	-

	Coordenador
	Clair Jorge Olivo

	Equipamentos 
	

	

	LABORATÓRIOS DO HOSPITAL VETERINÁRIO



	Laboratório de Patologia
	160,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Claudio Lombardo de Barros

	Equipamentos 
	

	01 Microscópio binocular Cambridge – 01 Câmera modelo Javelin – 03 Micrótomos – 01 Fotomicroscópio – 03 Microscópios – 03 Ultramicrótomos – 01 Microscópio eletrônico – 01 Ampliador fotográfico – 02 Relógios para ampliador de fotografias – 01 Câmara fotográfica – 01 Placa de aço para secagem de fotografias – 01 Fonte de luz com fibra ótica – 01 Flash eletrônico para micro e macro fotografias – 01 Ultra-som – 01 Regulador de voltagem – 01 Desumificador – 02 Freezers – 01 Macroscópio estereoscópio – 01 Alcoómetro – 01 Destilador de água – 01 Televisão colorida 20” – 01 Videocassete – 01 Destilador p/ H2O – 01 Deionizador – 01 Lavador automático para pipetas  

	Laboratório de Análises Clínicas
	80,00
	55
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Sônia Terezinha dos Anjos Lopes

	Equipamentos 
	

	26 Microscópios – 01 Microscópio fotográfico – 02 Estufas – 04 Centrífugas – 03 Banhos-maria fotocolorímetro – 01 Contador de células - 01 Diluidor – 01 Enzimômetro – 01 Estabilizador automático – 03 Microcentrífugas – 13 Pipetas automáticas – 02 Refrigeradores – 01 Freezer – 01 Balança automática – 08 Caixas de lâminas para microscopia – 08 Caixas de lamínulas – 07 Caixas de microscópios – 02 Relógios despertador – 01 Câmara digital para microscopia acoplado a um monitor de televisão – 04 Câmaras de Neubauer 

	Laboratório de Radiologia
	90,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Carmen Lice Godoy

	Equipamentos 
	

	01 Aparelho de Raios X FN X 85 – 01 Aparelho de Raios X TECNO 200 – 01 Secadora para películas de Raios X – 02 Chassis com Ecrans 24x30 – 02 Chassis com Ecran 30x40 – 01 Negatoscópio com cinco componentes – 01 Negatoscópio com dois componentes – 01 Negatoscópio com um componente – 03 Aventais Plumbíferos – 01 Biombo – 01 Aparelho de Raio X com mesa de comando e tomógrafo linear

	Laboratório de Imunogenética
	192,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Karin Érica Praz

	Equipamentos 
	

	01 Freezer -75ºC – 01 Centrífuga – 01 Cuba de focagem isoelétrica – 02 Unidades de força para eletroforese – 01 Banho-maria – 02 Circuladores de água refrigerada – 01 Agitador de plataforma – 01 Estufa – 01 Chapa aquecedora – 01 Agitador magnético – 01 Vortex – 01 Destilador de água – 02 Geladeiras – 01 Balança de precisão – 02 Freezers -20ºC – 01 Termociclador


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ecografia
	15,31
	10
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Bayard Dias Gonçalves

	Equipamentos 
	

	01 Aparelho de Ultra-sonografia, PIE, Medical 200 com acessórios – 01 Aparelho de Ultra-sonografia, PIE, Medical 450 com acessórios – 01 Impressora – 01 Condicionador de Ar – 03 Estabilizadores 

	Laboratório de Biotecnologia e Reprodução Animal
	184,64
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Bayard Dias Gonçalves

	Equipamentos 
	

	10 Microscópios monoculares – 01 Equipamento para identificação e envase de sêmen – 08 Condicionadores de ar – 02 Estufas de CO2 – 01 Destilador – 01 Bi-destilador – 01 Balança analítica – 01 Microcentrífuga Eppendorf – 02 Vortex – 01 Agitador – 02 Estereomicroscópios – 01 Termociclador para PCR – 13 Estabilizadores – 01 Botijão de gás 13 kg – 02 Bicos de Bunsen – 02 Centrífugas clínica – 06 Computadores – 04 Impressoras – 02 Estufas de esterilização – 03 Freezers – 01 Equipamento para iluminação fotográfica – 01 Estufa de secagem – 02 Banhos-maria – 02 Banhos de vácuo – 02 Mesas térmicas – 02 Fontes de eletroforese – 03 Cubas de eletroforese – 02 Contadores de células – 03 Microscópios de contraste de fase – 04 Geladeiras – 01 Monitor para microscópio – 03 Tanques para nitrogênio – 05 Microscópios Bioculares – 01 Deionizador – 01 Transiluminador – 01 Fogareiro – 01 Balcão para esterilização (UV) – 01 Máquina fotográfica Polaroid – 01 Autoclave – 01 Forno microondas – 01 Equipamento Laparoscopia – 01 Eletro Ejaculador – 02 Cilindros CO2-25 kg – 01 Cilindro CO2-4 kg – 01 Cilindro CO2, O2, N-25 kg – 01 No Break – 01 Medidor de Ph – 01 Fluxo Laminar

	Laboratório de Embriologia e Reprodução Animal
	192,20
	15
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Mara Iolanda Batistella Rubin

	Equipamentos 
	

	01 Balança analítica modelo S.S-2000/10 N – 01 Balança de precisão – 01 Botijão DX-22A, capacidade 280 ampolas, 480 palhetas – 01 Capela de fluxo laminar VECO – 01 Congelador vertical – 01 Instrumento de medição PH Redox – 01 Microscópio monocular Leitz – 02 Refrigeradores – 01 Termostato para banhos Medingen – 01 Autoclave com termo regulador grande – 02 Bombas de vácuo Nevoni – 04 Condicionadores de ar – 01 Estufa bacteriológica – 01 Estufa de cultivo celular Heareus – 01 Estufa de esterilização Universal – 01 Manequim Vaca para estudo e treinamento palpação retal – 02 Regulador/Transformador de voltagem – 01 Televisão Sharp a cores 20” – 01 Videocassete – 01 Agitador magnético – 02 Esteriomicroscópios – 01 Medidor de PH – 02 Microscópios – 01 Regulador de CO2 – Mesa térmica – 01 Platina aquecedora – 01 Fax – 01 Pipetador automático

	Laboratório de Cirurgia Experimental 
	306,18
	36
	X
	X
	-

	Coordenador
	Alceu Gaspar Raiser

	Equipamentos 
	

	Terminal de oxigênio – Ar comprimido e vácuo nas 04 salas – 04 Lâmpadas cirúrgicas multifoco – Depósito de oxigênio – Sala de máquinas com ar comprimido e vácuo – Microscópio cirúrgico – 02 Conjuntos de videocirurgia Storz – 01 Conjunto equipamento circulação extracorpórea – 03 Equipamentos de anestesia inalatória – Oxímetro de pulso – Monitor cardíaco – Desfibrilador – Bisturi elétrico e bipolar – Instrumental especializado para microcirurgia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia cardio-vascular – 40 Boxes de aço inoxidável – Refratômetro portátil – Microcentrífuga – Dopples para pressão arterial – 02 Vaporizadores universais – 02 Laser neon – Máquina fotográfica digital – 01 Ultra-som terapêutico Avalar 1 – 01 Oxímetro de pulso e monitor cardíaco – 01 Dopler ultra-sônico – 01 Cardioversor – 01 Motor elétrico de suspensão para odontologia com furadeira ortopédica com prolongador para pinos – 01 Caixa para implantes ortopédicos de pequenos fragmentos – 01 Mesa cirúrgica regulável


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE



	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS

Coordenador: José Edson Paz da Silva

	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Hematologia Clínica
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	10 Microscópios – 01 Centrífuga – 01 Microcentrífuga – 01 Espectrofotômetro – 01 Microscópio com câmara e vídeo

	Laboratório de Microbiologia Clínica
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	11 Microscópios – 01 Estufa bacteriológica – 01 Autoclave – 01 Balança – 02 Banhos-maria – 01 Centrífuga 

	Laboratório de Citologia Clínica
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Estufa – 13 Microscópios

	Laboratório de Parasitologia Clínica
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	12 Microscópios – 02 Centrífugas – 02 Lupas

	Laboratório de Bioquímica Clínica I
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	10 Microscópios – 01 Centrífuga – 01 Balança – 01 Banho-maria – 01 Deionizador de água 

	Laboratório de Biologia Clínica II
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	02 Espectrofotômetros – 01 Agitador de tubos – 02 Banhos-maria – 01 Centrífuga – 01 Estufa

	Laboratório de Análises Toxicológicas
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Centrífuga – 03 Estufas – 04 Microscópios – 01 Balança

	Laboratório de Apoio ao Ensino de Graduação
	26,60
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Centrífuga – 01 Forno de esterilização pequeno – 01 Estufa bacteriológica pequena – 01 Microcomputador – 01 Banho-maria 60 tubos – 01 Bomba de vácuo – 01 Bico de Bunsen – 01 Cito-centrífuga – 01 Geladeira – 01 Phgâmetro – 01 Microscópio com câmera fotográfica


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Coordenador: José Salla

	Laboratório e Ambulatório de Urologia
	32,00
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Citoscópio com fonte de luz e vídeo – Conjunto de sonda dilatadora de uretra – Sonda cateterismo ureterais – Eletrocautério – Negatoscópio – 04 Baldes – Material para curativo – Medicação usada com anestésicos locais – Antissépticos, etc. – Material de pequena cirurgia – Pinça de biópsia para próstata  

	Laboratório e Ambulatório Colo-Proctologia
	39,64
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Anuscópios (Pitanga Santos): infantil e adulto n. 1, 2 e 3 – Anuscópios (Bensaúde): n. 1 e 2 – 02 Válvulas de Zoraquin – 01 Anuscópio de Parks (com iluminação) – Retossigmoidoscópios rígidos (Welch-Alless e Storz) com fonte de luz, adulto e infantil com demais acessórios – 03 Pinças de Biópsia simples e com cautério – Aspirador (ponta) – Aparelho para ligadura elástica comum e com aspiração de hemorróidas e acessórios – 01 Fonte de luz fria para endoscopia – 01 Luz frontal – Negatoscópio grande – Material para pequena cirurgia – Material de curativo

	 Laboratório e Ambulatório Cirurgia Cardio-Torácica

Broncoscopia

Toracoscopia

Cirurgia Torácica
	40,00
	08

08

08
	X

X

X
	X

X

X
	-

-

-

	Equipamentos 
	

	Fibro Broncoscópio – Videotoracoscópio – Bisturi Eletrônico Bipolar 

	Laboratório e Ambulatório de

 Cirurgia Torácica

Avaliação de Marcapasso

Cirurgia de Implante de Marcapassos
	30,00
	08

08
	X

X
	X

X
	-

-

	Equipamentos 
	

	Lâmpada frontal – Monitor de marcapasso – Sistema Holter – Aparelho/Hemodinâmica

	Laboratório e Ambulatório de Angiologia e Cirurgia Vascular

Angiografia

Angioscópio

Flebografia

Fluoroscópio
	50,00

30,00

50,00
	08

08

08

08
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	-

-

-

-

	Equipamentos 
	

	Equipamento de Angiografia – Flebografia – Fluxômetro Dopller e Plestimógrafo

	Laboratório de Ortopedia e Traumatologia
	15,00
	07
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Martelo de Degerine (para reflexos) – Fita métrica – Abridor de gesso – Tesoura para gesso – Serra elétrica para retirar gesso – Estetoscópio – Esfignomanômetro – Negatoscópio  

	Laboratório de Cirurgia Básica de Superfície
	32,00
	10 a 14
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Materiais dos ambulatórios, do Centro Cirúrgico e das Unidades de internação do Hospital Universitário.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N


	Anestesiologia Centro Cirúrgico – Sala de Recuperação
	400,00
	18
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	06 Aparelhos de anestesia – 06 Respiradores mecânicos – 08 Cardioscópios – 08 Oxímetros de pulso – 02 Termômetros eletrônicos – 01 Aparelho de medida de pressão arterial média – 01 Estimulador de nervo periférico – 04 Jogos de Laringoscópios – 06 Capnógrafos

	Laboratório e Ambulatório de Cirurgia do Abdome
	32,00
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Negatoscópico – Mesa – Cadeira – Maca – Baldes – Material para curativo – Anestésicos locais – Antissépticos – Material para pequena cirurgia – Vídeolaparoscópico – Material para cirurgia laparoscópica

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA

Coordenador: Marcos Cauduro Troian

	Laboratório de Cardiologia

03 Ambulatórios

Enfermarias

Ecocardiografia

Eletrocardiografia
	60,00

-

25,00

20,00
	15

15

15

15
	X

X

X

X
	-

X

-

X
	-

X

-

-

	Equipamentos 
	

	Esfignomanômetros – Balanças – Estetoscópios – Eletrocardiógrafo – Ecocardiógrafo

	Laboratório de Gastroenterologia

Ambulatórios

Enfermarias

Endoscopia
	40,00

-

24,00
	15

15

04
	X

X

X
	X

X

-
	-

-

-

	Equipamentos 
	

	Esfignomanômetros – Balança – Vídeoendoscópios – Microcomputadores – Impressora

	Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias

Ambulatório

Unidades de Internação
	60,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Ambulatório: 02 Esfignomanômetros – 01 Balança – Equipamentos das unidades de internação       

	Laboratório de Endocrinologia

Endocrinologia

Diabetes Mellitus
	21,00

21,00
	08

08
	X

X
	-

-
	-

-

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos. 

	Laboratório de Dermatologia
	20,00
	18
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Instrumental para a realização de biópsia pele, “punchs” para realização de biópsia.

	Laboratório de Oftalmologia
	50,00
	15
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Refrator e cadeira – 02 Lâmpadas de fenda – 01 Autorefrator – 02 Oftalmoscópios – Oftalmoscópios binoculares – Microscópio binocular cirúrgico


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Pneumologia
	141,64
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador Pentium – 01 Microscópio Galen III, com câmera CCD e sistema de captura e display de imagem – 01 Espirômetro portátil – 01 Fibrobroncoscópio com sistema de vídeo

	Laboratório de Reumato
	15,00
	15
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Laboratório de Semiologia Médica Propedêutica

Enfermarias 3º, 4º e 5º andar e Enfermaria PA do HUSM
	789,43
	50
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Estetoscópios – Esfignomanômetros próprios – Projetor de slides – Retroprojetor – Salas de apoio, leitos em enfermarias

	Laboratório de Hematologia e Oncologia

Internação

Laboratório
	800,00

200,00
	18

30
	X

X
	X

X
	-

-

	Equipamentos 
	

	Equipamentos de citologia – Contagem de células – Citoquímico – Citometria de fluxo
Área de internação: Desfribrilador – 02 Respiradores – Área com ar filtrado com filtro tipo NEPA para tratamento de granulocitopênicos – Área de isolamento reverso para tratamento de pacientes com TMO (transplante de medula óssea) alogênico e autólogo totalizando seis leitos – 04 Balanças – Equipamentos para fisioterapia motora 

Ambulatório: Centrífugas para separação de soro, modelo convencional e refrigerado – Contador de células STKS com recurso por contagem diferencial de células, plaquetas, leucócitos, eritrócitos – Equipamento de citometria de fluxo 

	Laboratório de Medicina Legal
	600,00
	15
	-
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Instrumental para a realização de necrópsias médico-legais – Mesa de exames ginecológicos – 01 Espéculo – 02 Mesas de necrópsias – 01 Câmara frigorífica

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Coordenadora: Carmen Lucia Colomé Beck

	Ambulatório Ala II (AIDS) – HUSM
	50,11
	12
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Estetoscópio – Esfignomanômetro – Termômetro – Monitor de glicemia – Balança antropométrica – Cadeira de rodas, cama e maca cadeira – Material curativo: pinças, tesouras, cuba rim – Suporte para solução parenteral – Comadre e papagaios – Biombo – Bandejas – Nebulizador e máscara – Garrote – Carro de emergência – Ramper – Ambú – Pastas de prontuário – Pranchetas para anotações – Cadeira acadêmica – Quadro negro 

	Laboratório – Unidade de Internação Clínica – 4º Andar HUSM –

Administração Hospitalar em Enfermagem
	1.072,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Esfigmamômetro Becton Dickson – Estetoscópio Becton Dickson – Termômetro Becton Dickson – Bombas de infusão Braun (Nutrimatt II, Nutrimatt EP 20, Anamed Vital Lite) – Monitor de glicemia Advantge Laeh Ringes – Monitor cardíaco TEB M-10 – Disfibrilador TEB D-10 – Balança antropométrica digital Filizola Personal Line – Torpedo de oxigênio White Martins – Floxômetro Oxigel – Lâmpada auxiliar (foco) Microem – Cama hospitalar – Roupas de cama hospitalar, toalhas – Maca – Cadeira de rodas – Pinças, hemostática e anatômica – Tesouras – Cubas de inox (redonda e rim) – Trações – Colchões, piramidal e espuma, travesseiros, coxins – Suporte de solução parenteral – Material para prevenção de escaras – Escarradeira – Papagaio, comadre – Bacia – Biombo – Jarras – Geladeira – Bandejas de inox – Garrote – Catéteres, sondas, extensores – Nebulizador, máscara – Bolsa para água quente – Bolsa para gelo – Frascos para drenagem torácica – Televisão e videocassete – Funil – Suporte para soluções – Carro de emergência – Ambú – Ramper – Pastas de prontuário – Pranchetas para anotações


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório – Unidade de Internação Tocoginecológica e Centro Obstétrico –

2º Andar HUSM – Enfermagem Ginecológica, Enfermagem Neonatal, Enfermagem Obstétrica
	1.432,00

Centro Obst. – 319,00
	12
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Bombas para infusão de soluções parenterais – Balança digital e comum – Adulto e RN – Fita métrica – Bandejas – Pinças hemostática e anatômica – Porta-agulha e tesoura – Afastadores, espéculos vaginais – Fórceps – Laringoscópio – Adulto e RN – Estetoscópio e Esfignomanômetro – Estetoscópio de Pinard – Sonar Doppler – Material para amniocentese – Amnioscópio – Amniótomo – Comadre e Cuba-rim – Bacias inoxidáveis – Monitor fetal, Tococardiografia – Termômetro – Berço aquecido – Mesa ginecológica – Berço para fototerapia – Berços – Macas, cadeiras de rodas – Cama hospitalar – Suporte para solução 

	Laboratório – Unidade de Internação Pediátrica – 6º Andar HUSM – Enfermagem Pediátrica
	646,00
	06
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Bombas para infusão de soluções parenterais – Campânulas para oxigenoterapia – Refratômetro de urina – Oxímetro de pulso – Monitor cardíaco – Balança digital e comum – Fita métrica – Bandejas – Pinças hemostática e anatômica – Tesouras – Estetoscópio – Termômetro – Esfignomanômetro – Berço aquecido – Banheiras plásticas e inoxidáveis – Bacias – Cubas – Nebulizadores – Microcomputador – Geladeira – Macas, cadeira de rodas 

	Laboratório – Unidade Paulo Guedes do HUSM – 

Unidade Psiquiátrica – Adulto B – Saúde Mental

Laboratório no Serviço de Recuperação dos Dependentes Químicos do HUSM – 

Unidade Psiquiátrica – Adulto B – Saúde Mental
	833,00
	06

06
	X

X
	X

X
	-

-

	Equipamentos 
	

	Medicações – Aparelhos de pressão – Estetoscópio – Faixa de Contenção 

	Laboratório – Unidade de Clínica Médica II – 5º Andar HUSM
	1.072,00
	12
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Esfignomanômetros (Beckton Dickson, B-D; Tycos Lifetime Certified – CE0050) – Estetoscópio B-D – Termômetro B-D – Bombas de infusão (Nutrimatt II – BRAUN, Nutrimatt EP20 BRAUN, Vital Lite – ANAMED) – Fluxômetro de oxigênio (OXIGEL) – Torpedo de oxigênio (White Martins) – Monitor cardíaco TEB M-10 – Desfibrilador cardíaco TEB – D-10 – Balança antropométrica Personal Line Filizola – Lâmpada auxiliar MICROEM – Monitor de glicemia (Advantage Boehringer) – Cama hospitalar – Roupa de cama hospitalar – Maca – Cadeira de rodas – Pinça Anatômica, Hemostática e Tesoura – Cubas de inox – Trações – Talas – Colchões piramidal e espuma convencional – Suporte para solução parenteral 

	Laboratório – Unidade Cirúrgica – 

3º Andar HUSM 
	1.432,00
	06
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Esfignomanômetro Becton Dickson – Estetoscópio Becton Dickson – Termômetro Becton Dickson – Bombas de infusão Braun (Nutrimatt II, Nutrimatt EP 20, Anamed Vital Lite) – Monitor de glicemia Advantge Laeh Ringes – Monitor cardíaco TEB M-10 – Disfibrilador TEB D-10 – Balança antropométrica digital Filizola Personal Line – Torpedo de oxigênio White Martins – Floxômetro Oxigel – Lâmpada auxiliar (foco) Microem – Cama hospitalar – Roupas de cama hospitalar – Maca – Cadeira de rodas – Pinças, hemostática e anatômica – Tesouras – Cubas de inox (redonda e rim) – Trações – Colchões, piramidal e espuma – Suporte de solução parenteral 

	Laboratório – Bloco Cirúrgico

Laboratório – Sala de Recuperação Anestésica
	1.087,00

área comum
	12

12
	X

-
	-

X
	X

X

	Equipamentos do Laboratório do Bloco Cirúrgico
	

	Eletrocantério – Aspirador – Estetoscópio – Esfignomanômetro – Videolaparoscópio – Mesa cirúrgica – Instrumentais cirúrgicos – Macas – Camas de Transporte – Monitor – Respirador mecânico – Desfibrilador – Lâmpada auxiliar (foco) – Termômetro – Ambú

	Equipamentos da Sala de Recuperação Anestésica
	

	Monitor cardíaco – Oxímetro – Desfibrilador – Respirador – Camas hospitalares – Estetoscópio – Esfignomanômetro – Eletrocardiograma – Cadeira de rodas – Termômetro – Bomba de infusão – Biombo – Ambú


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório da Unidade Sanitária – Vila Kennedy

Programas:

PAISC – Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança

PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher

PAISA – Programa de Atenção à Saúde do Adulto
	860,00
	76
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	Balança antropométrica – Antropômetro – Estetoscópio – Fita métrica – Mesa para exames – Termômetro – Álbum seriado – Videocassete – Esfignomanômetro – Mini-sonnar Doppler – Retroprojetor – Projetor de slides – Boneca articulada – Televisão – Gravador 

	Laboratório – Unidade de Terapia Intensiva de Adultos – 5º andar HUSM
	100,00
	06
	-
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Esfignomanômetros (Beckton Dickson, B-D; Tycos Lifetime Certified – CE0050) – Estetoscópio B-D – Termômetro B-D – Bombas de infusão (Nutrimatt II – BRAUN, Nutrimatt EP20 BRAUN, Vital Lite – ANAMED) – Fluxômetro de oxigênio (OXIGEL) – Torpedo de oxigênio (White Martins) – Monitor cardíaco TEB M-10 – Desfibrilador cardíaco TEB – D-10 – Balança antropométrica Personal Line Filizola – Lâmpada auxiliar MICROEM – Monitor de glicemia (Advantage Boehringer) – Cama hospitalar – Roupa de cama hospitalar – Maca – Cadeira de rodas – Pinça Anatômica, Hemostática e Tesoura – Cubas de inox – Trações – Talas – Colchões piramidal e espuma convencional – Suporte para solução parenteral

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA

Coordenador: Walter Blaya Perez

	Laboratório e Ambulatório Periodontia e Endodontia – 7º andar
	360,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	22 Equipos cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 02 Fotopolimerizadores – 01 Amalgamador mecânico – 02 Aparelhos de Raios X – 01 Autoclave 21 l

	Laboratório e Ambulatório de Clínica Infantil – 2º andar
	240,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Aparelho Raios X – 05 Fotopolimerizadores – 01 Amalgamador mecânico – 02 Autoclaves odontológicas 2

	Laboratório e Ambulatório de Cirurgia – 2º andar
	82,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	10 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Aparelho Raios X – 02 Bombas de sucção alta pot. – 01 Estufa odontológica 

	Laboratório Ortodontia e Materiais Dentários – 4º andar
	96,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Bancadas com micromotores e seringas de ar – 02 Fotopolimerizadores – 02 Amalgamadores

OBS.: Laboratório de uso comum entre os Departamentos de Estomatologia e Odontologia Restauradora.

	Laboratório de Radiologia – Subsolo
	196,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	04 Aparelhos de Raios X – 01 Aparelho de Raios X panorâmico – 01 Secadora – 01 Câmara escura

	Laboratório Clínica Irmão José Otão
	158,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	10 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Aparelho Raios X – 02 Fotopolimerizadores – 01 Amalgamador – 02 Estufas odontológicas  


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Cirurgia – 5º Andar
	120,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Bancadas com micromotor e seringa de ar

OBS.: Laboratório de uso comum entre os Departamentos de Estomatologia e Odontologia Restauradora.

	Laboratório e Ambulatório Clínica Integrada I e II –  5º Andar
	260,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Aparelho Raios X – 05 Fotopolimerizadores – 02 Amalgamadores – 01 Estufa – 08 Fotopolimerizadores

OBS.: Laboratório de uso comum entre os Departamentos de Estomatologia e Odontologia Restauradora.

	Laboratório  e Ambulatório de Clínica Integrada III – 6º Andar
	360,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	22 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Aparelho Raios X – 02 Fotopolimerizadores – 02 Amalgamadores – 01 Recortador de Gesso – 01 Forno porcelana – 01 Centrífuga – 02 Vibradores de gesso – 01 Estufa

OBS.: Laboratório de uso comum entre os Departamentos de Estomatologia e Odontologia Restauradora.

	Laboratório de Prótese Clínica Integrada III – 6º Andar
	24,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	02 Bancadas micromotor e seringa de ar – 01 Forno de fun. Metais – 01 Forno porcelana – 01 Maçarico para metais ar mais glp

OBS.: Laboratório de uso comum entre os Departamentos de Estomatologia e Odontologia Restauradora.

	Laboratório Ser. Triagem – Térreo
	21,00
	04
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	03 Equipos odontológicos, cadeira equipo, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Fotopolimerizador – 01 Amalgamador – 01 Estufa – 01 Aparelho de Raios X

	Laboratório de Informática – 1º Andar
	18,00
	03
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	03 Microcomputadores

	Laboratório e Consultório Experimental
	24,00
	04
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo odontológico, refletor, unidade auxiliar, mocho – 01 Fotopolimerizador

	Laboratório de Atendimento à Crianças com Câncer
	30,00
	02
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo odontológico – Aparelho de Raio X – 01 Fotopolimerizador – Amalgamador

	Laboratório de Atendimento de Crianças Portadoras de Leucemia
	12,00
	04
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo odontológico, banco, mocho – 01 Fotopolimerizador – Estufa – 01 Compressor – Cadeira odontológica


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA INDUSTRIAL

Coordenador: Serjio Luiz Dalmora

	Laboratório de Tecnologia dos Cosméticos
	52,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Refrigerador – Estufa elétrica – 01 Banho-maria horizontal – Chapa aquecedora elétrica – Batedeira elétrica – Balança analítica – Balança eletrônica – Envasador de cremes – Agitador elétrico – Manta de aquecimento – Fogão a gás

	Laboratório Controle Microbiológico de Medicamentos
	94,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Balanças analíticas – 02 Estufas de esterilização – 02 Estufas bacteriológicas – 02 Geladeiras – 02 Autoclaves – 02 Banhos-maria – Ultra-som – Espectrofotômetro – Contador de colônias – Máquina lava louça – Centrífuga – Microscópio – Destilador – 02 Capelas de fluxo laminar – Secador de mão – Phmetro – Cromatógrafo líquido de alta eficiência – 04 Condicionadores de ar – Estufa à vácuo – Manta de aquecimento

	Laboratório de Controle Químico de Medicamentos 
	96,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Balanças analíticas – Estufas – Agitadores magnéticos – 02 Friabilômetros – Desintegrador I – Phmetro – Bomba de vácuo – Sonicador – Agitadores mecânicos – Aparelho Karl-Fisher – Capelas – Banho-maria – Mantas de aquecimento – Dessecador – Cromatógrafo líquido de alta eficiência – Durômetro – Aparelho para teste de comprimidos, mod. PTB 311 – Titulador automático – Espectrofotômetro ultravioleta visível – Refrigerador 

	Laboratório de Química Farmacêutica
	65,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Balanças analíticas – Capela – Mantas aquecimento – Agitadores magnéticos – Estufa – Espectrofotômetro ultravioleta visível – Aparelho para determinação do ponto de fusão – 01 Geladeira 440L

	Laboratório de Controle Biológico de Medicamentos – Andar Térreo
	54,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Cromatógrafo líquido de alta eficiência – Geladeira freezer 20ºC – Balanças analíticas – Destilador – Purificador de água – Bomba de vácuo – Fonte para eletroforese – Sistema de transferência imunológica – Sistema órgão isolado – Coagulômetros – Agitador de tubos – Condicionadores de ar – Banho-maria – Phmetro – Geladeira – Estufa – Autoclave – Capela de Fluxo Laminar – Centrífuga

	Laboratório de Controle Biológico de Medicamentos – 4º Andar
	100,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Capela fluxo laminar – Microscópios – Banho-maria – Centrífuga – Leitor de placas – Incubadora CO2 – Estufas – Autoclave – Manômetro P. arterial – Balança analítica – Bidestilador – Lupas – Teletermômetros – Agitador de tubos – Phmetro – Geladeiras – Freezer 40ºC – Botijão nitrogênio líquido – Condicionadores de ar – Manômetro P. arterial – Estrutura de biotério

	Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
	54,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Unit Drive Erweka – Misturador Fabbe – Balanças Sartorius – Compressora Korsh – Volúmetro Pharmatest – Agitador Tamises – Estufas – Microscópio Carl Zeiss – Bomba Vácuo – Sistema filtração Millipore – Batedeira planetária – Ângulo de repouso – Encapsuladora – Pipetadores – Capela de fluxo laminar

	Laboratório de Farmocotécnica
	120,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Geladeira 280 l – 01 Agitador marca “Vem” 2764 rpm – 01 Fogão Geral – 03 Balanças Sartorius – 01 Placa de aquecimento – 01 Estufa Microbiológica – 01 Estufa de secagem e esterilização – 02 Microscópios Carl Weiss – 01 PHmetro marca Marconi – 01 Banho-maria – 01 Capela de Exaustão – 01 Centrífuga – 01 Agitador Mecânico marca Marconi, mod. MA 259


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Farmacognosia
	120,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Estufa de secagem – Estufa de esterilização – 02 Rotavapores – Moinho – Mantas de aquecimento – Agitador mecânico – 02 Bombas de vácuo – 02 Capelas de exaustão – 02 Banhos-maria – 03 Balanças analíticas – 01 Estufa bacteriológica – Centrífuga – 01 Geladeira – 06 Microscópios – 02 Lupas

	Laboratório de Farmacocinética e Biodisponibilidade
	160,00
	110
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Espectrofotômetro uv – vis – Aparelho para dissolução de comprimidos com amostrador automático – Cromatógrafo líquido de alta eficiência – Ultracentrífuga – Bomba de vácuo – Freezes 80ºC – Agitador Vortex – Estufa para secagem – Balança analítica – Deionizador – Condicionador de ar – Aparelho para extração líquido – Líquido – Extrator em fase sólida – Cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado a espectrômetro de massas – Gerador de nitrogênio com compressor – Gerador de energia – No break – Chiller – Banho-maria

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA

Coordenadora: Liliane de Freitas Bauermann

	Laboratório 5003 e 5004
	110,00
	08
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Mesas – Estufas – Banho-maria – Phagâmetro – Oxímetro – Caixas D’água – Compressor – Congelador – Estantes

	Laboratório 5006 e 5010
	60,00
	50
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Aquecedor – Osmoter – Calhas de contenção – Suportes para lâmpadas de foco

	Laboratório 5101
	60,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Aquecedor – Vidrarias – Balança analítica – Suportes para lâmpadas de foco – Placa quente e pletismógrafo

	Laboratório 5103
	60,00
	50
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Mesa – Bancos – Vidrarias – Material cirúrgico – Banho-maria – Esfignomanômetro – Cubas

	Laboratório 5118
	20,00
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microcomputadores com SOFTWARE para aplicações

	Laboratório 5219
	50,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Balanças analítica – Placa quente – Fisiógrafo – Equipamento para perfusão – Estufa para secagem 

	Laboratório 5220
	60,00
	50
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Estufas – Rota vapor – Equipamento para perfusão – Fisiógrafo – Estufas para esterilização – Vidrarias para laboratório 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

Coordenador: Edson Missau

	Laboratório de Eletrotermofoto Hidroterapia
	36,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Eletroterapia: 02 Diadinâmicas, KW – 01 Craft master: diadinâmica, tens, fes, KW – 01 Galvano, fardica, medcir – 02 Lasers kc 602 IR, Kroman – 02 Tens, KLD – 01 Fes/tens,KW – 01 Interferencial/fes, KW – 02 Ultra-sons

Termoterapia: 02 Ondas curtas, Carci – 01 Microondas, Kroman – 02 Fornos Bier – 03 Infravermelhos – 02 Parafinas

Fototerapia: 01 Ultravioleta

Hidroterapia: 02 Turbilhões (MMSS) 

04 Divãs para exames – 03 Poltronas estofadas – 01 Ventilador – 01 Ar condicionado – 01 Freezer

	Laboratório de Cinesioterapia
	45,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	05 Divãs ou mesa para atendimento – 05 Travesseiros – 02 Armários – 01 Banco de madeira – 01 Balcão de madeira – 02 Suportes de madeira para projeção – 01 Espelho – 01 Poltrona estofada – 01 Ventilador – 01 Quadro-negro – 06 Colchonetes de esponja – 03 Colchonetes de tecido – 01 Rolo de Bobath inflável – 01 Rolo de esponja – 01 Colchão de esponja – 02 Mesas de ferro – 29 Cadeiras – 02 Bicicletas ergonométricas – 01 Esteira elétrica – 01 Balança antropométrica

	Laboratório de Fisioterapia do HUSM
	274,31
	30
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	03 Turbilhões – 06 Ultra-sons – 04 Ondas curtas – 02 Fornos Bier – 02 Neddynator – 01 Espirômetro – 01 Infravermelho com quatro lâmpadas – 01 Ultravioleta – 02 Infravermelho portátil – 01 Posicionador Clauton – 01 Bicicleta estacionária – 03 Pares de muletas – 01 Par de polias – 01 Roda de ombro – 01 Escada de dedos – 02 Laser – 01 Quadro Reservs EQPS-FISIO – 02 Tens – 05 Threshold – 01 Nebulisador ultra-sônico – 04 Epap 1000 – 01 Peak – 03 Incentivadores Aireze – 02 Incentivadores superior – 01 Inalador ultra-sônico portátil – 03 Aparelhos para medir pressão – 02 Estetoscópios – 02 Tensys – 01 Aparelho parafina – 01 Nedionator – 13 Macas – 01 Ar condicionado – 02 Máquinas de escrever – 01 Computador – 01 Geladeira – 02 Aparelhos de microondas – 01 Corrente diadinâmica – 02 Correntes russa – 02 Correntes interferencial

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Coordenador: Nilton Gomes Bertoldo

	Laboratório de Citologia – Sala 1207, box 1,2,3
	35,00
	03
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	05 Microscópios – 01 Estufa

	Laboratório e Ambulatório Ginecologia Geral – Sala 212, box 1 a 7
	40,00
	22 – manhã

07 – tarde
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Colposcópios – 01 Histeroscópio

	Laboratório e Ambulatório Centro Cirúrgico – Sala 1 e 2
	72,00
	08
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Vídeolaparoscópio

	Laboratório de Enfermaria – 17 Leitos
	496,00
	06
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	03 Aparelhos de Sonar Doppler

	Laboratório e Ambulatório Monitorização Fetal – Anteparto
	12,00
	07
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Monitor Fetal: Equipamento para realização de cardiotocografia anteparto, dotado de transdutores para registro externo de freqüências cardíacas fetal, contrações uterinas e movimentação fetal  


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório e Ambulatório Monitorização Fetal – Intraparto
	24,00
	08
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Oxicardiotocógrafo: Equipamento para realização de Oxicardiotocografia intraparto, dotado de transdutores para registro da freqüência cardíaca fetal (FCF) e contrações uterinas, transdutor interno de FCF; transdutor para conexão de oxisensor, de reflexão para registro da saturação de oxigênio fetal; sensor de transmissão para registro de saturação de oxigênio materno, transdutor para a medida de pressão arterial materna

	Laboratório e Ambulatório Pré-Natal – Sala 229, box 1 a 6
	35,00
	15 - manhã

07 - tarde
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	03 Aparelhos de Sonar Doppler 

	Laboratório e Ambulatório Ultra-som – Sala 227
	12,00
	02
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Aparelho Ecografo Hitachi – EUB 315

	Laboratório e Ambulatório Centro Obstétrico
	154,00
	12
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	03 Aparelhos de Sonar Doppler – Equipamentos necessários a realização de partos e cesáreas no Centro Obstétrico.

	Laboratório e Enfermaria – 22 Leitos
	544,00
	06
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	03 Aparelhos de Sonar Doppler

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

Coordenadora: Teresinha Rohrig Zanchi

	Laboratório de Parasitologia Veterinária
	40,00
	50
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios – Estufas – Centrífuga – Freezer – Geladeira – BDO – Autoclave – Destilador – Microondas – Fluxo Laminar

	Laboratório de Parasitologia Humana
	70,00
	60
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios – Microscópios campo escuro – Estufas – Centrífuga – Freezer – Geladeira – Microscópio Imunofluorescência

	Laboratório de Imunologia
	20,00
	180
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios – Câmaras Assépticas – Balanças de precisão – Geladeiras – Freezer – Banho-maria – Estufa 

	Laboratório de Micologia Médica e Clínica
	300,00
	80
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópio Leitor – Microplaca Elisa – Centrífuga refrigerada – Ultracentrífuga p/Ependorf – Sec. p/ Gel – Lavadora automática – Pipetas

	Laboratório de Microbiologia Aplicada – Veterinária
	90,00
	60
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios – Câmaras assépticas – Geladeira – Freezers 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Microbiologia Geral
	80,00
	200
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios – Câmaras assépticas – Balanças analítica – Geladeiras – Freezer – Estufas


	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA

Coordenadora: Luciana Silveira Flôres Schoenau

	Laboratório de Anatomia Animal –

 Sala 3003
	135,89
	50
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	19 Mesas para dissecação

	Laboratório de Pesquisa/Monitoria

Anatomia Animal – Sala 3008
	29,29
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Materiais cirúrgicos e mesa para dissecação – Forno – Fogão

	Laboratório de Histologia – 

Aulas Práticas – Sala 3104
	59,53
	27
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Microscópios binoculares – 01 Projetor de lâminas

	Sala de Vídeo – Sala 3107
	29,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Televisão – Videocassete – Microscópio

	Laboratório de Histologia –

Aulas Práticas – Sala 3108
	30,00
	27
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	27 Microscópios binoculares – 01 Projetor de lâminas – Televisão

	Laboratório de Histologia –

Aulas Práticas – Sala 3109
	30,00
	27
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	27 Microscópios binoculares – 01 Projetor de lâminas – Televisão

	Laboratório de Eletromiografia e Sonografia Cervico-Facial – LESC

Aulas Práticas – Sala 3126
	29,00
	01
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Computador – 01 Eletromiógrafo – 01 Senóigrafo

	Laboratório Ensino, Pesquisa e Extensão – LEPE

Aulas Práticas – Sala 3142
	29,00
	02
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Obs.: Laboratório desativado.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Anatomia Humana –

Aulas Práticas – Sala 3145
	59,53
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	07 Mesas para dissecação

	Laboratório de Anatomia Humana –

Aulas Práticas – Sala 3146
	59,53
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	09 Mesas para dissecação

	Laboratório de Anatomia Humana – 

Aulas Práticas – Sala 3147
	59,53
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	06 Mesas para dissecação

	Laboratório de Anatomia Humana – 

Aulas Práticas – Sala 3149
	48,66
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	06 Mesas para dissecação

	Laboratório de Pesquisa/Monitoria Anatomia Humana – Sala 3153
	21,73
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Materiais cirúrgicos – 02 Mesas para dissecação – 01 Microscópio Zeiss

	Laboratório de Anatomia Fetal Humana – Sala 3154
	29,00
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Prateleiras com cubas

	Laboratório de Anatomia Humana – Aulas Práticas – Sala 3156
	48,66
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	06 Mesas para dissecação

	Laboratório de Anatomia Humana – Aulas Práticas – Sala 3157
	59,53
	25
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	05 Mesas para dissecação

	Laboratório de Análise de Poluentes Persistentes (LAPP) – Sala 3201/3204
	36,35

29,29
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Evaporador Rotativo à vácuo-Marconi – 01 Balança eletrônica-Marte – 01 Estufa-Odontobrás – 01 Centrífuga-Servilab – 01 Manta Aquecedora-Fisatom – 01 Agitador de tubos-Phoenix – 01 Bomba à vácuo-Marconi – 01 Destilador-Biomatic – 01 Geladeira-Cônsul – 01 Freezer-Cônsul – 03 Bancadas com tampo de granito – 02 Mesas – 02 Capelas

	Laboratório de Histologia e Embriologia – Sala 3203
	60,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	02 Micrótomos de parafina – 01 Microscópio monocular – 01 Microscópio binocular – 01 Computador Pentium – 01 Câmara para acoplar em microscópio


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Histologia – 

Aulas Práticas – Sala 3205
	44,15
	21
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	21 Microscópios binoculares – 01 Projetor de lâminas

	Laboratório de Histologia – 

Aulas Práticas – Sala 3227
	44,41
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Microscópios binoculares – 01 Fotomicroscópio

	Laboratório de Escultura Dentária – Sala 3233 
	88,51
	40
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Lupa microscópica – 24 Mesas para escultura – 31 Paquímetros – 01 Microscópio estereoscópio

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE NEUROPSIQUIATRIA

Coordenador: Ângelo Batista Miralha da Cunha

	Laboratório de Neurologia
	Amb. HUSM
	08 – ambulatório

08 – enfermaria
	X
	-
	-

	Equipamentos 
	

	02 Oftalmoscópios – 01 Martelo neurológico – 01 Diapasão

	Laboratório de Psiquiatria de Doenças Afetivas 
	Ambulatório de Psiquiatria – HUSM – SP
	10 – Residentes, Estagiários do Curso de Medicina – Atende em média 300 pacientes/mês
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Laboratório de Psiquiatria de Esquizofrenias 
	Ambulatório de Psiquiatria – HUSM – SP
	10 – Residentes, Estagiários do Curso de Medicina – Atende em média 150 pacientes/mês
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Laboratório de Emergências Psiquiátricas
	Ambulatório de Psiquiatria – HUSM – SP
	09 – Residentes, Médicos contratados, Estagiários – Atende em média 500 pacientes/mês
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	Laboratório de Ansiedade
	Ambulatório de Psiquiatria – HUSM – SP
	09 – Residentes, Médicos contratados, Estagiários – Atende em média 40 pacientes/mês
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Não possui equipamentos.

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA

Coordenador: Antonio Roberto Bisogno

	Laboratório de Materiais Dentários I, II e III
	86,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Bancadas com pasta para micromotor e seringa de ar – 01 Fotopolimerizador para resina composta – 01 Amalgamador – 01 Motor para polimento – 02 Vibradores de gesso – 02 Recortadores de gesso – 01 Centrífuga para fundição – 01 Maçarico gás/ar – 01 Forno para fundição – 02 Prensas mecânicas


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Dentística
	59,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Bancadas com ponta para micromotor e seringa de ar

	Laboratório de Dentística II e III 
	178,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Equipos odontológicos completos – 01 Aparelho de Raios X – 05 Fotopolimerizadores para resina composta – 02 Amalgamadores – 01 Estufa – 14 Pias  

	Laboratório de Prótese Fixa I e II
	110,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Equipos odontológicos completos

	Laboratório de Prótese Removível
	58,32
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	20 Bancadas com ponta para micromotor e seringa de ar

	Laboratório de Prótese Total
	19,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	04 Prensas mecânicas – 01 Forno para fundição – 01 Centrífuga para fundição – 01 Maçarico para fundição oxigênio/gás – 01 Fotopolimerizador térmico de dentaduras 

	Laboratório III
	6,60
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Recortador de gesso – 01 Balança para pesagem de gesso – 03 Motores para polimento

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE OTORRINO FONOAUDIOLOGIA

Coordenadora: Ângela Garcia Rossi

	Laboratório de Voz
	12,53
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	02 Programas computadorizados 3 e 4 do Dr. Speech – 02 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Pré-amplificador – 01 Mini-disc

	Laboratório de Processamento Auditivo Central – PAC
	14,86
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Audiômetro de dois canais – 01 Impedanciômetro – 01 Kit de triagem em PAC – 01 Aparelho de som para CD 

	Centro de Estudos de Linguagem e Fala
	16,23
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	02 Microcomputadores – 02 Impressoras – 01 Mini-disc

	Laboratório de Audiologia Infantil
	32,62
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	03 Audiômetros – 01 Impedanciômetro – 01 Kit instrumentos sonoros – 01 Amplificador


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Motricidade Oral
	26,20
	05
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Cadeira odontológica – 01 Microcomputador com impressora 

	Laboratório e Ambulatório Otorrino SAF – Serviço de Atendimento Fonoaudiológico 
	12,81
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo de Otorrino – 02 Otoscópios – 01 Cadeira reclinável

	Laboratório Detecção Precoce de Audição
	15,31
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Impedanciômetro – 01 Kit de instrumentos – Brinquedos sonoros 

	Laboratório e Ambulatório de Audiologia – HUSM
	17,45
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	04 Audiômetros – 01 Impedanciômetro

	Laboratório e Ambulatório de Otoneurologia
	11,76
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador – 01 Impressora – 01 Cadeira rotatória – 01 Vecto-eletronistamógrafo bugu

	Laboratório e Ambulatório de Otologia
	14,60
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo de otorrino – 01 Vídeo-Naso-Laringoscopia – 01 Microscópio

	Laboratório e Ambulatório Otorrino – HUSM
	22,12
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Equipo de otorrino – 01 Cadeira reclinável – 01 Microscópio

	Laboratório e Ambulatório Neuro-Psicologia
	12,80
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Maca e Brinquedos

	Laboratório de Salas Terapia – 12 Salas


	12,96

  9,13

12,48

13,08

16,08

16,18

17,02

16,48

16,23

16,23

16,23

16,43
	01

01

01

04

01

02

01

01

01

01

01

01
	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	Equipamentos 
	

	Toda as salas contém 01 espelho – 01 Mesa – 02 Cadeiras – A sala de área de 17,02m2 possui também, 01 escada fixa em L e a de 16,48m2 possui também, 01 poltrona.  


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Prótese Auditiva
	14,86
	06
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Fogão de duas bocas – 01 Forno elétrico – 01 Motor com chicote e pinça (NSR) – 01 Panela Ortoclass grande – 01 Motor torno para polimento, meio HP, marca Nevone, 3600 RPM – 01 Broca – 01 Termo de cera para polidor – 01 Polidor químico – 01 Microcomputador IBM Pentium 500 (cedido pela FAPERGS) – 01 Impressora HP (cedido pela FAPERGS)

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

Coordenador: Marcos Martins Neto

	Laboratório de Histopatologia de Rotina – Patologia Humana e Bucal
	40,00
	20
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Micrótomos – Criostato – Estufa – Banho-maria

	Laboratório Imuno-histoquímica – Patologia Humana e Bucal
	7,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Micrótomo – Criostato – Forno microondas – Placa para secagem de lâminas

	Laboratório de Necropsia – Patologia Veterinária
	85,00
	60
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Material de necropsia – Serra elétrica  

	Laboratório de Imuno-histoquímica e Histoquímica-pesquisa – Patologia Veterinária
	9,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Estufa – Panela de pressão – Pipetas – Balança de precisão – Capela – Freezer – Microondas – Geladeira

	Laboratório de Microscopia Eletrônica – Patologia Veterinária
	36,00
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópio eletrônico – Ultramicrôtomo – Fazedor de navalhas – Placa de secagem de lâminas

	Laboratório Fotográfico – Patologia Veterinária 
	7,50
	10
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Reveladores – Ampliador

	Laboratório de Aula Prática de Macroscopia e Microscopia – Patologia Veterinária
	60,00
	110
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópio – Câmara de vídeo – Monitores de TV – Aparelho de videocassete – Microscópio de 5 cabeças

	Laboratório de Aula Prática – Patologias Humana e Bucal
	70,00
	212
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Microscópios monoculares e binoculares – Câmara de vídeo – Monitor de TV – Videocassete – Microscópio de 5 cabeças


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Histopatologia de Rotina – Patologia Veterinária
	9,00
	04
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	Micrótomos – Criostato – Estufa – Banho-maria – Placa para secagem de lâminas – Freezer

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Coordenador: Paulo Roberto Maldonado

	Laboratório e Ambulatório de Pediatria

Laboratório e Ambulatório de Cirurgia Pediátrica

Sala para Discussão de Casos Clínicos
	11

11

11

11

11

11

11

11

11

20
	01

01

01

01

01

01

01

01

08

08
	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	Equipamentos 
	

	Televisão e Videocassete – Mesa para discussão de Casos Clínicos – Mesa de exame – Mesa de entrevista – Balança para lactante – Balança para adolescente – Estetoscópio – Abaixadores de língua – Foco de luz – Cadeiras – Quadro Branco

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE

Coordenadora: Gilda Maria Dias Tavares

	Laboratório de Higiene Social

Bacteriologia da Água

Assistênica Comunitária
	50

área comum
	06

06
	X

X
	X

X
	-

-

	Equipamentos 
	

	02 Estufas bacteriológicas – 02 Autoclaves – 02 Balanças de precisão – 02 Centrífugas – 08 Microscópios – 02 Estufas para esterilização – 02 Banhos-maria – 01 Destilador – 02 Refrigeradores – 01 Condicionador de ar – 01 Ventilador de ar – 01 Microondas


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS



	LABORATÓRIOS DA DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Informática
	161,50
	35*
	X
	X
	X

	Coordenador 
	Nilson Amaury Siqueira

	Equipamentos 
	

	05 Microcomputadores Pentium-II MMX, 166 MHZ, 16 MB – 14 Microcomputadores Pentium MMX, 300 MHZ, 32 MB – 03 Impressoras jato de tinta Epson-stylus, color 800 – 01 Impressora jato de tinta Epson-stylus, color 600 – 01 Aparelho de Televisão Philco Hitachi ultravision colorida, 20” ligada a um microcomputador – 01 Impressora jato de tinta HP, Color 800 – 01 Scanner de mesa Epectrum F-600 – 12 Microcomputadores Pentium MMX 166 MHZ, 16 MB – 01 Microcomputador IBM Pentium 100 MHZ – 10 Microcomputadores Pentium 500 MHZ, 64 MB – 01 Impressora HP950C

* OBS.: O Laboratório de Informática atende, por dia, em média 200 alunos do CCSH.

	Assistência Judiciária
	329,00
	39
	X
	X
	-

	Coordenadora 
	Bernadete Scleider dos Santos

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador IBM 486 – 02 Microcomputadores AMD-K6 – 02 Microcomputadores Aptiva K-21 – 01 Impressora Jato de Tinta HP 610 – 01 Impressora Jato de Tinta HP 692 – 02 Impressoras Jato de Tinta Lexmark

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS


	Núcleo de Pesquisa e Estudos em Administração – NUPEAD
	18,00
	08
	X
	X
	X

	Coordenador 
	Jorge de Ávila

	Equipamentos 
	

	08 Microcomputadores Pentium 16 MB – 01 Impressora matricial – 01 Impressora jato de tinta – 04 Estabilizadores – 01 Mesa para Impressora – 08 Mesas para microcomputador – 01 Mesa 1,00x2,00m – 02 Armários com duas portas

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO


	Laboratório de TV
	117,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenadora 
	Veneza Mayora Ronsini

	Equipamentos 
	

	01 Câmara de televisão U-matic convertida SVHS – 02 Câmaras de televisão SVHS – 01 Microfone – Baterias – Fitas SVHS – 01 Ilha de edição U-matic – 02 Videocassetes – 03 Monitores – 02 Televisões – Iluminação – 02 Ar condicionados – 01 Bancada – Tripé – Equipamento de iluminação – 01 Ilha de edição SVHS (Cieper) – 01 Computador – 01 Máquina de escrever


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Fotografia
	29,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Rondon Martim Souza de Castro

	Equipamentos 
	

	Máquina de Fotolito (desativada) – 02 Ampliadores – 05 Tanques para revelação de filmes – Bandejas para ampliação de cópias – 04 Máquinas fotográficas – 01 Máquina fotográfica digital – Termômetro – Pinça – 01 Mesa grande para ampliadores – Produtos químicos para revelação de filmes e cópias

	Agência de Comunicação Integrada – FACOS
	170,00
	40
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Eugenia Maria Mariano da Rocha Barichello

	Equipamentos 
	

	07 Computadores K6 – 01 Scanner de mesa – 02 Impressoras jato de tinta – 06 Mesas para reuniões – 40 Cadeiras – 01 Ar Condicionado – 01 Mesa de desenho – 01 Mesa de luz – 01 Fax – 01 Máquina elétrica 

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS


	Laboratório de Informática
	33,03
	30
	X
	-
	X

	Coordenador 
	Elder Estevão de Melo

	Equipamentos 
	

	04 Microcomputadores IBM Aptiva Pentium 120 MHZ, RAM 32 MB – 01 Microcomputador Aptiva 150 MHZ, RAM 64 MB – 01 Microcomputador K6II, 400 MHZ, 32 MB – 02 Impressoras jato de tinta Lexmark Winwriter 150c – 01 Scanner IBM, ADF colorido de mesa – 01 Impressora matricial Emília PC

	Centro de Documentação e Dados Sócio-Econômicos e Sociais (CEDOS)
	33,11
	20
	-
	X
	X

	Coordenadora 
	Luciene da Silva Rubin

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador Pentium II, Byteon – 01 Impressora Epson LX – 01 Impressora HP 695C

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS


	Laboratório de Contabilidade Informatizada
	35,00
	25
	X
	-
	X

	Coordenador 
	Selia Grabner

	Equipamentos 
	

	15 Microcomputadores IBM Pentium 100 MHZ – 01 Microcomputador Microtec Pentium 75MHZ – 01 Microcomputador Aptiva 100MHZ – 04 Microcomputadores Pentium 166MHZ – 01 Microcomputador TC3000 Pentium 266MHZ – 01 Microcomputador Troni Celeron 600MHZ – 02 Impressoras Lexmark – 01 Impressora Emilia PC – 01 Scanner Genius Color Page I – 05 Pontos de Internet

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE DIREITO


	Núcleo de Estudos Jurídicos Avançados
	8,40
	15
	X
	-
	X

	Coordenador 
	Luiz Ernani Bonesso de Araujo

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador

	Núcleo de Extensão
	10
	10
	x
	x
	

	Coordenador
	Mª. Sayonara S. C. Kurtz

	Equipamentos
	


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO


	Laboratório de Conservação e Encadernação de Livros e Documentos
	37,50
	12
	X
	X
	-

	Coordenadora 
	Beatriz Aita da Silva

	Equipamentos 
	

	01 Relógio de tempo Herweg – 01 Balança de precisão Zanoit modelo TS – 01 Guilhotina de mesa lógica com régua de alinhamento – 02 Prensas ferro – 02 Prensas de madeira – 01 Liqüidificador Arno – 01 Desumidificador de ar – 01 Deionizador de água – 01 Mapoteca – 01 Phmetro – 01 Esterilizador de ar clover – 01 Tear para costura de livros – 03 Tesouras – 06 Bisturis – 05 Espátulas de osso 

	Laboratório de Reprografia e Microfilmagem
	35,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Carlos Blaya Perez

	Equipamentos 
	

	01 Computador IBM Pentium – 01 Impressora jato de tinta Lexmark – 02 Leitores de Microficha – 01 Caixa escura para troca de filmes – 01 Mesa de reprodução de fotos – 05 Ampliadores fotográficos

	Laboratório de Tecnologia de Informação
	32,00
	16
	X
	X
	X

	Coordenadora 
	Carlos Blaya Perez

	Equipamentos 
	

	06 Microcomputadores IBM 120 MHZ – 01 Microcomputador IBM 166 MHZ – 01 Impressora matricial Emília – 01 Scanner de Mesa TCE – 01 Scanner de Mesa YANCO – 01 Microcomputador Unicomp 700 MHZ

	Laboratório de Pesquisa em Gerenciamento Eletrônico de Documentos
	32,00
	12
	X
	X
	-

	Coordenadora 
	Carlos Blaya Perez

	Equipamentos 
	

	02 Microcomputadores IBM Pentium 166MHZ – 01 Microcomputador AMD K6 II 300 MHZ – 01 Leitor/Gravador de CD – 01 Impressora jato de tinta WinWriter – 01 Scanner de mesa AOC

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA


	Laboratório de Informática
	32,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Ronai Pires da Rocha

	Equipamentos 
	

	04 Microcomputadores IBM

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA



	Laboratório de Ensino e Pesquisa em Arqueologia – LEPA
	377,00
	25
	X
	X
	X

	Coordenador 
	Saul Eduardo Seiguer Milder

	Equipamentos 
	

	10 Microcomputadores IBM Pentium – 06 Impressoras jato de tinta Lexmark


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ensino e Pesquisa em História
	25,80
	40
	X
	X
	X

	Coordenadora 
	Silvana Grunewaldt Hillig

	Equipamentos 
	

	02 Microcomputadores IBM Pentium – 01 Impressora jato de tinta Lexmark – 01 Microcomputador portátil IBM

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA


	Laboratório de Psicologia Experimental – Lapex
	48,87
	25
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Eduardo Guilhermo Castro

	Equipamentos 
	

	06 Microcomputadores – 04 Impressoras jato de tinta – Softwares em psicologia experimental

	Serviço de Atendimento Clínico Institucional – SACI 
	120,00
	25
	X
	X
	X

	Coordenadora 
	Aline Bedin Jordão

	Equipamentos 
	

	01 Microcomputador – 01 Impressora

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS


	Laboratório de Informática
	25,00
	32
	X
	X
	X

	Coordenadora 
	Fátima Cristina Vieira Perurena

	Equipamentos 
	

	01 Scanner IBM – Impressora a jato de tinta Lexmark – 02 Microcomputadores IBM Pentium 120 MHZ, RAM 10 MB – 01 Microcomputador IBM Pentium 100 MHZ, RAM 16 MB – 01 Condicionador de ar

	Núcleo de Documentação e Pesquisa sobre Partidos Políticos
	30,00
	10
	X
	X
	-

	Coordenador 
	Marisa Natividade 

	Equipamentos 
	

	OBS: Pelas características do núcleo, ele possui arquivos, não possui equipamentos.

	Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde
	*
	16
	X
	X
	X

	Coordenadora 
	Zulmira Newlands Borges

	Equipamentos 
	

	02 Computadores – 01 Impressora – 01 Videocassete – 01 Televisão – 01 Câmera filmadora – 01 Câmera fotográfica – 02 Gravadores portáteis

*Obs.: Laboratório sem espaço físico, necessitando de 03 salas para os 03 núcleos de pesquisa.

	Núcleo de Estudos Legislativos
	24,00
	10
	X
	X
	X

	Coordenador 
	Gustavo de Mello Grohmann

	Equipamentos 
	

	01 Computador – 01 Impressora – 01 Retroprojetor


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial – NEPES

(10 salas individuais para atendimento específico e Educação Especial DA e DM)
	256,45
	60
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Marlei Mainardi

	Equipamentos 
	

	03 Computadores – 02 Impressoras – 03 Aparelhos de som System – 01 Televisão 20” – 01 Videocassete – 01 Radiogravador – 01 Gravador portátil – 02 Caixas acústicas amplificadas com rádio

	Laboratório de Pesquisa e Documentação em Educação – LAPEDOC – Sala 3146 
	36,80
	05
	X
	X
	-

	Coordenador
	Clenio Perlin

	Equipamentos 
	

	02 Computadores – 02 Impressoras

	Laboratório de Informática
	83,72
	40
	X
	X
	-

	Coordenador
	Everton Weber Bocca

	Equipamentos 
	

	25 Microcomputadores – 06 Impressoras matriciais – 02 Impressoras Laser – 01 Impressoa HP – 01 Scanner – 02 Canhões de projeção (Datashow) – 03 Telas de projeção – 01 TV 33” – 04 TV 20” – 04 Videocassetes – 01 Aparelho de som (Mini System de 300 w) – 01 Aparelho de som portátil de 100 w – 01 Aparelho de som três  em um – 01 Amplificador – 02 Caixas de som – 01 Microfone sem fio – 01 Microfone com fio – 02 Quadros brancos (Copy Board) – 01 Câmera de vídeo (Camcorder VHS) – 04 Retroprojetores – 02 Projetores de slides – 01 Máquina de xerox – 01 No-break – 01 Câmera fotográfica digital Nikon


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO


	Laboratório de Metodologia do Ensino de Alfabetização e Linguagem

– Sala 3377
	32,60
	15
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Regina Maria Melo

	Equipamentos 
	

	01 Televisão 14” – 01 Videocassete – 01 Filmadora – 01 Computador – 01 Impressora – 01 Retroprojetor – 01 Radiogravador

	Laboratório de Metodologia do Ensino da Matemática – Sala 3380
	41,34
	100
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Cilce Domingues

	Equipamentos 
	

	02 Computadores – 02 Impressoras – 01 Retroprojetor – 01 Ar condicionado

	Laboratório de Metodologia do Ensino das Artes Cênicas – Sala 3381
	32,20
	30
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Lucia Nunes Royes

	Equipamentos 
	

	03 Refletores – 01 Aparelho de som com dois decks

	Laboratório de Metodologia do Ensino de Música – Sala 3379
	27,92
	30
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Claudia Belochio

	Equipamentos 
	

	Xilofone – Metalofones – Flautas – Pianola – Radiogravador – 02 Computadores – 01 Retroprojetor – Aparelho de som System

	Laboratório de Metodologia do Ensino de Desenho e Plástica – Sala 3366
	45,72
	100
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Marilda Oliveira de Oliveira 

	Equipamentos 
	

	02 Computadores – 02 Impressoras – 02 Scanners – 01 Televisão 29” – 01 Videocassete – 01 Aparelho de som com duas caixas de som – 01 Forno de assar artefatos de cerâmica

	Laboratório de Ensino de História 

– Sala 3375
	27,50
	60
	X
	X
	-

	Coordenadora
	André Ramos Soares 

	Equipamentos 
	

	Materiais didáticos

OBS.: Os demais equipamentos estão sendo adquiridos.

	Laboratório de Metodologia do Ensino de Física
	37,32
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Décio Auler

	Equipamentos 
	

	Aparelho infravermelho com ultravioleta – Interferômetro de Michelson – Luximétro digital portátil – Medidor de campo elétrico – Ensaios de eletromagnetismo-máquina de wimshurst – Laser de He-Ne


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Metodologia do Ensino de Química
	32,36
	15
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luiz Carlos Nascimento da Rosa

	Equipamentos 
	

	01 Retroprojetor – 01 Computador – 01 Impressora 

	Laboratório de Metodologia do Ensino de Biologia – Sala 3374
	46,04
	25
	X
	X
	-

	Coordenador
	Claiton Grabauska

	Equipamentos 
	

	10 Microscópios – 02 Computadores – 01 Impressora – Ar condicionado


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS



	LABORATÓRIO DE PESQUISA E ENSINO DO MOVIMENTO HUMANO – LAPEM



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Aprendizagem Motora – Sala 1021
	102,34
	30
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Sara Teresinha Corazza

	Equipamentos 
	

	01 Mesa grande para reuniões – 05 Escrivaninhas – 19 Cadeiras – 02 Estantes de ferro – 01 Arquivo – 02 Mesas para computador – 02 Armários de madeira – 03 Mesinhas escolares – 01 Mesa de madeira para telefone – 01 Estabilizador BMI STABLLINE – 01 Computador MICROTEC – 01 Impressora LASERJET SL – 01 Estabilizador RG 1000 – 01 Computador ITAUTEC – 01 MOTORISCHE LEISTUNGSSERIE (aparelho para medir motricidade fina) – 01 Estabilizador MASTER – 01 Máquina de escrever FACIT – 01 Máquina de Escrever mecânica  Olivetti

	Biomecânica – Sala 1012
	225,00*
	50
	X
	X
	-

	Coordenador
	Carlos Bolli Mota

	Equipamentos
	

	01 Sistema PEAK MOTUS (Peak Performance, Inc.) para análise tridimensional do movimento – Computador Pentium II 300 MHz Peak – 02 Filmadoras de vídeo NTSC 60/180 Hz JVC Labs – 02 Videocassetes para gravação Panasonic – 02 Geradores de temporização Horita, unidade de sincronismo das câmeras Peak – 01 Videocassete para análise Sanyo – 01 Monitor PAL/NTSC 50/60 Hz Sony – 01 Monitor NTSC 180 HZ Viewmagic, software – 01 Sistema PEAK 5 (Peak Performance, Inc.) para análise bidimensional do movimento (computador Pentium II 300 MHz, 1 filmadora de vídeo PAL 50 Hz Panasonic, videocassete para gravação e análise Panasonic, software) – 01 Sistema FSCAN (Tekscan, Inc.) para medição da distribuição de pressão plantar (computador Pentium 60 MHz Digital, palmilhas sensoras, tapete sensor, software) – 01 Videocassete Position Analyzer FOR-A – 01 Videocassete Philips – 01 Televisor Panasonic – 01 Computador Pentium III 1 GHz Unicomp –01 Balança eletrônica, capacidade de 100 kgf, resolução de 0,1 kgf Welmy – 01 Balança eletrônica, capacidade de 100 kgf, resolução de 0,1 kgf Kratos – 01 Impressora matricial Emilia PC – 01 Impressora jato de tinta colorida Epson – 02 Impressoras laser Hewlett Packard – 01 Scanner HP – 01 Prancha de reação sem marca – 02 Paquímetros digitais Mitutoyo – 02 Micrômetros digitais Mitutoyo – 02 Traçadores de altura digitais Mitutoyo – 02 Osciloscópios digitais Tektronix – 01 Fonte de alimentação Controller – 01 Gerador de sinais Tektronix – 01 Multímetro Icel-Kaise – 04 Condicionadores de ar – 06 Mesas de escritórios – 01 Mesa de reuniões – 08 Armários – 04 Arquivos de aço – 01 Quadro branco – 20 Cadeiras – 2 computadores Pentium IV 2GHz - 2 Plataformas de Força DMTI OR 6 (incluindo amplificador de sinal, placa analógico-digital e software – 1 TV Gradiente 20 polegadas

* Obs.: Compreende as Salas: Sala 1013, cuja área é 130 m2 (sala de coleta de dados) e a Sala 1007, cuja área é de 95 m2 (dividida em três módulos com áreas de 25 m2, 33 m2 e 37 m2).

	Fisiologia do Exercício – Sala 1018
	132,40
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luiz Osório Cruz Portela

	Equipamentos
	

	01 Esteira ergométrica – 02 Analisadores de gases – 02 Analisadores de lactato – 06 Sensores de freqüência cardíaca – 01 Sfigmomanômetros: aneróide e de coluna de mercúrio – 02 Estetoscópios – 01 Analisador sanguíneo de PCO2, PO2, SAB, HCO3(1) – 02 Balanças – 02 Estadiômetros – 02 Simuladores de hipoxia – 06 Mesas – 10 Cadeiras – 01 Cama para exame físico e realização do ECG do repouso – 01 Arquivo fichário de metal – 01 Compasso de dobras cutâneas – 01 Computador para acoplar o eletrocardiógrafo e armazenar o banco de dados: Configuração mínima = Pentium 200 MMX, 32 MB de RAM, Drive de CD-ROM, Drive para disquete de 3 ½,Mouse e Teclado, Uma porta serial livre com UART 16550 ou superior, HD 2,5 GB, Monitor SVGA (compatível com o padrão 800x600) – 01 Telêmetro

	Cineantropometria – Sala 1028
	102,34
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	João Luiz Zinn

	Equipamentos 
	

	01 Computador IBM G50 – 01 Computador 24x Max – 01 Scanner Hewlett Packard (scanjet 4c) – 01 Impressora Epson – 02 Cadeiras giratórias LQ-570 – 03 Mesas – 14 Cadeiras estofadas – 02 Quadros brancos – 04 Armários – 01 Tanque de pesagem hidrostática com balança – 01 Condicionador de ar


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Comunicação, Movimento e Mídia na Educação Física – Sala 1005
	62,53
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Luciana Erina Palma

	Equipamentos
	

	02 Computadores, marca IBM – 01 Impressora, marca HP 695 – 01 Impressora, marca Epson Stylus color 600 – 01 Scanner, marca genius – 01 Retroprojetor – 01 Videocassete, marca Philco – 01 Televisão, marca Sanyo – 01 Televisão, marca Mitsubishi – 01 Condicionador de ar, marca cônsul – 01 Ventilador de ar, marca Faet – 01 Ventilador de ar, marca Mallory – 32 Cadeiras – 06 Armários – 02 Armários com prateleira – 03 Armários de aço – 01 Quadro mural – 01 Quadro branco – 03 Mesas para reuniões – 02 Escrivaninhas – 03 Mesas para computador – Impressora

	Desenvolvimento Humano – Sala 1025
	102,34
	30
	X
	X
	-

	Coordenador
	Fernando Copetti

	Equipamentos
	

	01 Computador UNICOMP Pentium III (Conectado à Internet) – 01 Computador IBM Personal Computer 300 GL (Conectado à Internet) – 01 Computador IBM Ativa (Conectado à Internet) – 01 Computador Itautec InfoWay – 01 Impressora HP LaserJet Série 1200 – 01 Impressora HP DeskJet Série 660C – 01 Impressora HP DeskJet Série 500 – 01 Impressora Epson Matricial LQ 1070+ Quiet – 04 Estabilizadores – 01 Condicionador de ar – 01 Videocassete Sony 4 cabeças – 01 Filmadora 8mm HandCam - Sony – 02 Gravadores Mini Cassete RQ-l1 – Panasonic para fita K7 – 01 Balança digital tipo banheira – 01 Balança com antropômetro, Cauduro –  01 Retroprojetor, Grafotec com 1 lâmpada – 01 Projetor de Slides, Reflecta – 05 Mesas tipo escrivaninha – 04 Mesas para computador e impressoras – 02 Mesas de reuniões – 02 Cadeiras giratórias com encosto e descanso de braços – 02 Cadeiras fixas com encosto e descanso de braços – 16 Cadeiras comuns com acento e encosto estofado – 03 Armários fechados de duas portas com divisórias – 02 Estantes de metal com divisórias – 01 Fichário de quatro gavetas para pastas suspensas – 01 Quadro branco (2m X 1 m) para aula – 02 Quadros tipo mural de avisos – 02 Mesas pequenas (tipo para máquina de escrever) 

	Pedagogia do Movimento – Sala 1037
	93,68
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Francisco Silva Dias

	Equipamentos
	

	01 Computador IBM Intel – 01 Impressora Lexmark – 01 Mesa de madeira (08 lugares) – 09 Cadeiras sem braço – 01 Arquivo de aço – 02 Quadros verdes – 02 Cadeiras com braço – 04 Armários (02 portas) – 02 Mesas escrivaninhas – 03 Cadeiras giratórias

	Núcleos de Estudos:

Núcleo Integrado de Estudos e Apoio a Terceira Idade – NIEATI
	93,68
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	José Francisco Silva Dias

	Equipamentos
	

	02 Aparelhos de pressão (Press Control) – 01 Balança (Glicomed) – 03 Mesas de reunião – 03 Computadores – 04 Armários – 40 Cadeiras – 01 Computador Samsung – 01 Computador TCE – 01 Impressora TCE – 01 Impressora HP Deskjet 3550

	Núcleos de Estudos:

Núcleo de Estudos e Apoio as Atividades Atléticas – NEATLE
	75,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Ivon Chagas da Rocha Júnior

	Equipamentos
	

	02 Computadores IBM 300GL – 01 Impressora jato de tinta Epson – 03 Mesas – 10 Cronômetros – 05 Cadeiras – 01 Arquivo – 02 Armários 

	Núcleos de Estudos:

Núcleo de Estudos e Apoio à Recreação Comunitária – NEARC
	75,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	 Wenceslau Virgilio Leães Filho

	Equipamentos
	

	Colchonetes – Pernas-de-pau – Cavalos de madeira – Bambolês – Bolas – Pneus – Cordas


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Núcleos de Estudos:

Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada – NAEEFA
	75,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Luciana Erina Palma

	Equipamentos
	

	01 Computador IBM – 01 Impressora Epson – 01 Mesa de reuniões – 08 Cadeiras – 02 Armários – 01 Arquivo – 01 Ventilador


	LABORATÓRIOS DO CENTRO DE TECNOLOGIA



	LABORATÓRIOS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Foto-Modelagem
	24,50
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Dilson Nicoloso Cechin

	Equipamentos 
	                         

	Máquina Fotográfica Monoreflex 35 mm, Zenit – Máquina fotográfica Monoreflex 35 mm, Pentax – Tele objetiva 300 cm – Tele objetiva macro – Aerógrafo com compressor – Objetiva grau angular – Copiadora de diapositivo – Reprovite com duas lâmpadas – Filtros – Impressora – Trocador gráfico – Microcomputador – Data Show Ask 

	Laboratório de Informática
	55,89
	20
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Siomara Muller

	Equipamentos 
	                         

	01 Computador de alto desempenho (servidor) – 05 Computadores 486 – 01 Impressora jato de tinta colorida – 04 Impressoras jato de tinta A4 – 01 Scanner de mesa A4 – 01 Traçador gráfico A1 (Plotter) – 01 Mesa digitalizadora A3 – 01 Placa para captura de imagens – 01 Estabilizador NoBreak – 01 Kit multimídea 

	Laboratório de Ergonomia e

 Modelagem (maquetaria)
	123,46
	25
	X
	X
	X

	Coordenador
	Hugo Gomez Blois Filho

	Equipamentos 
	                         

	Serra tico-tico de mesa Acerbi – Bancada lixadeira com lixa de mesa e de disco Acerbi – Bancada serra circular de mesa Acerbi – Bancada de marceneiro – Bancada serra tico-tico manual Bosch – Serra circular manual Bosch – Lixadeira manual Black&Decker – Plaina manual Makita – Tupia manual Makita – Furadeira de Impacto 3/8” Skill

	Laboratório de Pesquisa Urbana
	39,00
	Variável
	X
	X
	X

	Coordenador
	Décio Bevilacqua

	Equipamentos 
	                         

	06 Microcomputadores – 01 Impressora jato de tinta A4 – 01 Scanner de mesa A4 – 01 Traçador Gráfico A1 (Plotter) – 01 Impressora Laser

	Laboratório de Pesquisa,

 Documentação e Acervo
	38,00
	Variável
	X
	X
	X

	Coordenador
	Caryl Eduardo Jovanovoch Lopes

	Equipamentos 
	                         

	01 Microcomputador – 01 Scanner – Impressora – Câmara digital

	Laboratório de Integração de Projetos
	22,00
	Variável
	X
	X
	X

	Coordenador
	Luiz Fernando da Silva Mello

	Equipamentos 
	                         

	Os equipamentos estão em fase de aquisição.


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Projeto e Consultoria

 em Arquitetura
	22,50
	Variável
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Lucienne Rossi Lopes Limberger

	Equipamentos 
	                         

	Os equipamentos estão em fase de aquisição.

	Laboratório de Conforto Ambiental
	25,00
	Variável
	X
	X
	X

	Coordenador
	Getúlio de Souza Picada

	Equipamentos 
	                         

	Painel de força com haste e tripé – Multímetro digital – Termômetro químico – Termômetro de máximo e de mínimo – Termômetro de globo – Termômetro superficial – Medidor e registrador de umidade – Psicômetro giratório – Termômetro digital – Anemômetro – Termo-anemômetro – Luxímetro – Luminancímetro – Heliodon (Calota Solar) – 01 Microcomputador

	LABORATÓRIOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

	Laboratório Educação Mediada por Tecnologia
	40,00
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Felipe Martins Muller

	Equipamentos 
	

	01 Servidor Internet/Intranet IBM Pentium 2 – 01 Power PC – 01 Microcomputador Pentium 4 – 04 Microcomputadores K6 II 650 – 01 Microcomputador Pentium 200MHz – 02 No-Breaks – Sala com mobiliário específico e climatizada 

	Programa Especial de Treinamento – PET
	30,00
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ony Reasilvia Sichonany

	Equipamentos 
	

	10 Microcomputadores Pentium – 01 Impressora jato de tinta – Sala com mobiliário específico e climatizada

	Grupo de Processamento de Informações Multimídia (PIGS)
	20,00
	14
	X
	X
	-

	Coordenador
	Marcos Cordeiro D’Ornellas

	Equipamentos 
	

	Microcomputadores interligados com capacidade de processamento gráfico – Câmaras de vídeo – Kits de robótica 

	Núcleo de Ciência da Computação – Salas 339,340,341 e 334
	180,00
	80
	X
	X
	X

	Coordenador
	Benhur de Oliveira Stein

	Equipamentos 
	

	60 computadores ligados em rede, com serviços de acesso à internet, espaço físico – Ferramentas de programação, correio eletrônico, etc.

	Laboratórios de Sistemas de Computação – Sala 214
	150,00
	38
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcelo Pasin

	Equipamentos 
	

	Aglomerado com 15 computadores de alto desempenho – 31 Computadores pessoais ligados em rede

	Laboratórios de Computação Móvel(G Mob) – Sala
	80,00
	20
	X
	X
	X

	Coordenador
	Iara Agustín

	Equipamentos 
	

	Aglomerado com 11 computadores com placa wireless, computadoes de mão, impressoras

	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratórios de Microeletrônica
	300,00
	30
	X
	X
	X

	Coordenador
	João Baptista dos Santos Martins

	Equipamentos 
	

	LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL



	Laboratório de Materiais de Construção Civil
	2.000,00
	50
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Inácio Obregon do Carmo

	Equipamentos 
	

	Aparelho Blaine para determinação da superfície específica do cimento – Série de peneiras para ensaio de granulometria de agregado – Moldes para ensaio C.B.R – Balanças eletrônicas, capacidade 1000g, 5000g, 15000g – Formas metálicas cilíndricas para moldar corpos de prova de concreto 15x30cm, 10x20cm – Vibrador de imersão para laboratório – Consistômetro para determinação de consistência de concreto – Umidímetro tipo Speedy – Misturador de argamassa para 5 litros – Betoneiras com capacidade de 25, 50 e 100 l – Conjunto para ensaio de paga de cimento com aparelho Vicat – Destilador para água capacidade 15 l – Máquina para dividir corpos de prova de seção circular/retangular – Máquina para ensaios a flexão para impacto – Conjunto completo de cilindro para ensaios, WPM modelo PZA – Anel dinamométrico com medição mec. de forças capacidade 20, 40, 100 e 200 ton. – Máquina de abrasão Los Angeles – Banho-maria elétrico, com termostato – Repartidor de amostras com abertura 1”, ½” – Conjunto com 11 peças de peneira de malha quadrada para análises granulométricas – Estereoscópios de espelhos – Conjunto manual de bomba hidráulica e cilindro com comando a distância com seis componentes – Câmara úmida para armazenagem de corpos de concreto com controle de temperatura por Termostato – Mesa de consistência para argamassa, cilíndrica, com manivela, manual – Aparelho de Vicat, início de pega cimento – Prensa manual de rompimento de corpo de prova de concreto e argamassa vogg – Aparelho para determinação de consistência de concreto (Slump-Test) – Cone Abrams para Slump Test Soiltest USA – Cesta cilíndrica, em tela de aço inoxidável para pesagem hidrostática – Dispositivo para ensaio de corpo de prova de concreto prismático – Capeador para corpos de prova de concreto – Martelo para ensaio de resistência de concreto Schimit – Conjunto Pavitest para ensaio de abatimento de concreto forma tronco-cônica funil metálico e placa de base – Compressômetro e expansômetro para determinação módulo elástico e coef. Poisson de corpos de prova de concreto – Agitador de peneiras – Jogo padrão de peneiras para análise granulométrica – Permeâmetro para ensaios de solos, Solotest – Estufa para secagem de amostras de solo – Aparelho para determinação do ponto de fulgor por meio de vaso aberto tipo Cleveland – Conjunto para determinação Índice Suporte Califórnia solos com prensa – Conjunto para determinação do Limite de Liquidez de solos, com 19 componentes – Conjunto para determinação de massa específica aparente do solo com bandeja, funil – Conjunto para determinação de compactação de solos com componentes – Conjunto para retirada de amostras indeformadas do solo – Equipamentos e materiais para laboratório de solos e betumes constituído por 47 unidades – Conjunto para laboratório de solos e betumes com agitador permeabilímetro, umidímetro, bigorna, calorímetro – Bomba de vácuo para remoção de ar aderente as partículas do solo – Equipamento para laboratório de solos e betume, composto de 38 peças – Distensor elétrico, com hélice e copo munido de chicanas – Nível de compensação automático com tripé extensível – Nível geodésico – Teodolito com 3 tripés e acessórios – Fogareiro a gás – Balança laboratório analítica Sartorius – Conjunto para determinação de limite de líquidos de solos – Extrator de corpos de prova de mistura betuminosas, moldadas em molde cilíndrico – Extrator de betume CPL tipo rotarex – Conjunto para determinar a permeabilidade do solo – Conjunto com 46 diapositivos Solitest – Peneira para granulometria de solos, 31 peças – Conjunto para ensaios de compactação de solo, com 8 peças – Soquete de compactação 5,5 libras – Máquinas para encaixo em concreto à compressão e flexão 300t. – Máquina universal para ensaios estatístico à tração compressão e flexão 100t. – Paquímetros de precisão bicos extralongos, 500mm Mitutoyo – Balanças de laboratório – Esclerômetro de reflexão para ensaio de resistência do concreto – Conjunto para determinar a permeabilidade do solo – Analisador acústico de edificações completo com cabo e fonte de alimentação – Paquímetros – Pesetrâmetro de bolso, Soilhest – Cilindro comparado de limite de plasticidade – Máquina de impacto Binei e Kjer para mediada de isolação acústica – Microfones de precisão para teste acústico – Trado tipo holandês – Paquímetros digitais 150mm – Betoneiras – Célula de carga a compressão 100Kgt – Transdutor linhares de deslocamento Gretam – Aparelho digital indicador de deformações e tensões técnicas, estáticas e dinâmicas a 600Hz – Aparelho para análise de climas internos de edificações – Registrador gráfico X-Y de sinais análogos com cabo – Analisador acústico de edificações, sistema portátil computadorizado de medidas e cálculos acústicos com cabo e fonte de alimentação – Fonte sonora tipo 4224 bateria/eletricidade – Maromba de laboratório – Estufas – Prensa para ensaio de cisalhamento direto de solo – Prensa para ensaio de adensamento de solo – Equipamento para ensaio triaxial do solo – Camâra climática de carbonatarão – Betoneira vertical                

	Laboratório de Hidráulica e Pequenos Aproveitamentos Elétricos
	237,75
	20
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maria do Carmo Cauduro Gastaldini

	Equipamentos 
	

	Bancada de ensaios para medir perda de carga em acessórios e tubulações (ÁGUA), Procedência: CIENTEC – Bancada de ensaio de bombas centrífugas; HDR; 02 (ÁGUA), Procedência: EQUACIONAL – Bancada para ensaios com Turbinas Pelton e Francis; HDR; 04 (ÁGUA), Procedência: EQUACIONAL – Bancada de ensaio de turbina tipo Hélice Reversível; HDR; 05 (ÁGUA), Procedência: EQUACIONAL – Bancada de ensaios para estudo de perda de carga em líquidos em movimento; HDR; 07 (ÁGUA) – Bancada de ensaios de Hidráulica; condutos forçados e canais; HDR; 09 (ÁGUA), Procedência: EQUACIONAL – Molinete Fluviométrico (medição de vazão em curso d’água natural)


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Tecnologia Ambientais
	68,25
	10
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Maria do Carmo Cauduro Gastaldini

	Equipamentos 
	

	Balança Eletrônica Analítica 200g, marca Ohaus, modelo AS 200 – Estufa de Esterilização e Secagem 150° (60X60X70 cm) marca J.Prolab, modelo SE6 – Destilado de água 5 litros/hora, marca Nova Técnica, modelo NT425 – Agitador magnético/aquecedor, marca Micro Química, modelo AMA 301 – Agitador mecânico, marca CIENTEC, modelo CT 137 – Chapa aquecedora 30X40 cm marca CIENTEC, modelo 339 – Incubadora (20°C), marca CONSUL, modelo 320L – Refrigerador (4°) marca CONSUL, modelo 360L – Capela de Fluxo Laminar marca LABCONCO, modelo 36210 – Conjunto de filtração completo modelo SpidvacII – Bomba de vácuo marca EDWARDS, modelo SPEEDVAC-2 – Medidor de oxigênio dissolvido e temperatura marca USI, modelo 58 – Turbidímetro, marca SOLAR, modelo SL2K – Turbidímetro marca ORBEGO, 2762 – PH-metro, marca SM, modelo TM 37 – Forno Mufla (100°), marca CIENTEC, modelo CT 380 – Amostrado de água tipo Vandor-21, marca ISCO, modelo 6700FR – Medidor de OD, PH, Condutividade Elétrica, marca WTW, modelo InoLab Level 3 – Vidraria e acessórios diversos

	LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – NUPEDEE



	Laboratório de Máquinas Elétricas, Transformadores e Medidas Elétricas
	96,00
	30
	X
	X
	X

	Coordenador
	Humberto Pinheiro

	Equipamentos 
	

	02 Máquinas elétricas didáticas assíncronas – 06 Máquinas elétricas didáticas síncronas – 04 Máquinas didáticas de CC – 35 Motores elétricos trifásicos – 06 Motores elétricos monofásicos – 01 Chave de partida compensadora – 01 Chave de partida estrela-triângulo – 01 Chave reversora de rotação – 01 Medidor de rigidez dielétrica – 01 Medidor de ângulo de fase – 05 Quadros de carga resistivo – 02 Tacômetros – 12 Voltímetros CC – 08 Voltímetros AC – 03 Voltímetros CA-CC – 01 Voltímetro Zero “0” – 14 Amperímetros AC – 09 Amperímetros CC – 06 Amperímetros CA-CC – 03 Freqüencímetros – 11 Wattímetros – 03 Reostatos deslizantes – 03 Reostatos toroidais – 03 Reostatos de partida – 14 Transformadores monofásicos – 11 Transformadores trifásicos – 06 Transformadores variadores de voltagem monofásico – 02 Transformadores variadores de voltagem trifásico – 01 Medidor de isolação – 01 Medidor de resistência de terra – 06 Medidores de energia elétrica monofásicos – 07 Miliamperímetros – 02 Galvanômetros – 13 Transformadores de corrente monofásicos – 10 Transformadores de potencial monofásicos – 01 Controlador lógico programável – 01 Medidor de KWh, trifásico, digital

	Laboratório de Eletrônica e Circuitos Elétricos
	36,00
	30
	X
	X
	X

	Coordenador
	Humberto Pinheiro

	Equipamentos 
	

	03 Osciloscópios analógicos – 05 Osciloscópios digitais – 18 Geradores de função (sinais) – 14 Protoboards com fonte de alimentação – 04 Matrizes de contato – 03 Multímetros analógicos – 10 Multímetros digitais – 01 Freqüencímetro digital – 03 Décadas de resistores – 03 Décadas de capacitores – 01 Termômetro digital – 01 Alicate-amperímetro digital – 35 Fontes controladas de corrente e tensão (0-30 V / 5-10 A) – 01 Ponte de medição LDR – 01 Registrador XY

	SIEE – Sala Informatizada do Curso de Engenharia Elétrica
	40,00
	15
	X
	X
	X

	Coordenador
	Luiz Fernando Guarenti Martins

	Equipamentos 
	

	08 Microcomputadores – 01 Ploter HP-750 – 01 Impressora jato de tinta – 01 Scanner  

	Laboratórios do Grupo de Pesquisa de Eletrônica de Potência e Control – GEPOC
	230,00
	100
	X
	X
	X

	Coordenador
	José Renes Pinheiro

	Equipamentos 
	

	04 Osciloscópios – 01 Notebook – 01 Torquímetro digital – 01 Analisador lógico – 02 Geradores de funções - 02 Impressora – 01 Isolador de tensão – 01 Medidor LCR – 01 Ponteira de corrente – 15 Microcomputadores – 04  multímetros digitais – 01 Fonte de alimentação CC


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório do Grupo de Estudo e Desenvolvimento de Reatores Eletrônicos – GEDRE
	80,00
	35
	X
	X
	X

	Coordenador
	Ricardo Nederson do Prado

	Equipamentos 
	

	06 Osciloscópios – 02 Ponteiras de Corrente – 02 Ponteiras de tensão – 01 Analisador lógico – 09 Computadores – 01 Estação de retrabalho em SND 

	Programa Especial de Treinamento – PET
	23,00
	12
	X
	X
	X

	Coordenador
	Alexandre Campos

	Equipamentos 
	

	04 Microcomputadores Pentium 166 MHZ – 01 Impressora  

	Laboratório de Microcentrais
	12,00
	08
	X
	X
	X

	Coordenador
	Felix Alberto Farret

	Equipamentos 
	

	02 Conjuntos de Máquinas (Motor e Gerador) – 01 Microcomputador Pentium 166 – 03 Multímetros digital – 02 Osciloscópios 

	 PIGS – Programmer’s Imaging Generic System
	12,00
	14
	X
	X
	X

	Coordenador
	Marcos Cordeiro Dornellas

	Equipamentos 
	

	06 Microcomputadores Athlon 2.2 GHz


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA



	Núcleo de Automação e Processos de Fabricação – NAFA
	800,00
	60 alunos/dia
	X
	X
	-

	Coordenador
	Leandro Costa de Oliveira

	Equipamentos 
	

	Fresadora vertical, comando por alavanca, modelo VF 222 – Fresadora ferramenteira, modelo MS 400-02 – Fresadora automática universal MUL 320 – Fresadora vertical com ciclo automático, modelo MFP 320 – Fresadora universal de ferramentas FUW 315-800I – Fresadora de engrenagens cilíndricas por geração modelo ZFWZ 500x8 para dentear engrenagens de até 8 módulos e diâmetro de 550 mm – Fresadora vertical modelo FSS 400X2000V – Broqueadeira de coordenadas de um montante, sistema ótico de medição, modelo BKOE 315x500, motorizada – Mandrilhadora horizontal 0, modelo BFT 80II – Mandrilhadora horizontal 0, modelo BFT 63 – Retificadora sem centros, modelo KCH 63, para retificar peças com diâmetro máximo de 63 mm – Retificadora interna com ciclo automático, modelo KL 100-01, para retificar furos até 100 mm de diâmetro – Retificadora de engrenagens, modelo FK 250-4 – Retificadora hidráulica automática, modelo SFW 315X1000 – Torno copiador automático, modelo EM 250-01, para peças pequenas de até 250 mm de diâmetro – Torno revólver automático, modelo DRT 35 EL para torneado de barra de até 36 mm de diâmetro – Torno detalonador, modelo DH 250IIX630, para confecção de fresas – Plaina limadora copiadora, modelo GH 560-M – Plaina limadora copiadora, modelo GH 710-M – Furadeira radial, modelo RF 51-B – Torno paralelo universal, modelo TPU 25.15 – Centro de usinagem vertical, modelo Discovery 308, comando Mch 8 – Torno de bancada para fins didáticos com controle numérico – Mesa digitalizadora – Microcomputador 486 DX40 – 04 Microcomputadores Pentium – 02 Impressoras jato de tinta – 02 Impressoras matriciais – 01 Impressora laser – Scanner de mesa – Osciloscópio, 2 canais portátil – 02 Geradores de funções digital – Gerador de áudio Dawer – Osciloscópio de 100 MHZ, com 4 canais – Fonte de alimentação Dawer – Multímetro digital – 02 Multímetros analógicos – Servoconversor transistorizado – Régua eletroóptica Diadur – 02 Osciloscópios 100 MHZ – 02 Osciloscópios digital 200 e 400 MHZ – Osciloscópio digital portátil, 60 MHZ – 05 Geradores de funções – 01 Gerador de função programável – 02 Geradores de pulsos – 03 Fontes ajustáveis – Analisador lógico – Racks com uma fonte de alimentação de ponteiras – 02 Ponteiras de corrente – Fonte de alimentação – Multímetro digital, modelo DM252 – Multímetros digitais, modelos variados – Multímetro analógico, modelo YF-370N – Gravador universal de EPROM – Emulador de microprocessador – Transformador variador de voltagem trifásico – Transformador variador de voltagem monofásico – Servomotor – Estação de solda  

	Laboratório de Metrologia
	77,70
	25
	X
	X
	X

	Coordenador
	Alexandre Dias da Silva

	Equipamentos 
	

	Microscópio universal de medição de projeção com três coordenadas Zeiss Jena modelo PIV com acessórios – Microscópio projeção para ferramentas Zeiss Jena 236 – Metroscópio horizontal universal Zeiss Jena modelo ULM, 3272 com acessórios – Equipamento para medição de cames Zeiss Jena com divisor ótico e comparador de medição com acessórios – Metroscópio vertical Zeiss Jena modelo ABBE P-1 com acessórios – Indicador ótico mecânico Zeiss Jena modelo MOP 0.2/20 com acessórios – Relógio comparador de precisão Zeiss Jena modelo MI/1008 com acessórios – Aparelho comparador com relógio Zeiss Jena modelo 6 – Micrômetro centesimal KS arco env. – Tambor de 30 mm cromado com pontas de metal duro a partir de 25-50 mm em estojo apropriado – Micrômetro de profundidade para medição de 0 a 150 mm – Relógio comparador pequeno para medição de 0 a 3 mm – 02 Microcomparadores Nykltor com haste de 8 e de 28 mm – Suporte comparador tipo mesa com braço móvel para relógios comparadores de 8 mm – Suporte comparador para microcomputadores para receber comparadores com haste e mesa estriada – 02 Micrômetros com relógio comparador Zeiss Jena modelo I e modelo II – Calibrador externo regulável com relógio Zeiss Jena modelo M2/80-II capacidade 25-50 mm – Calibrador externo regulável com relógio Zeiss Jena modelo M2/80-III capacidade 50-75 mm – 06 Relógios comparador Zeiss Jena modelo M1/60 – 03 Equipamentos completos de arame calibrador Zeiss Jena modelo com furo – Esquadros e réguas para tracagem com cinco unidades em estojo – 02 Jogos de blocos paralelos planos Zeiss Jena e Jena tipo “2” – Nivelador de coincidência Zeiss Jena – Nivelador de medição e ajuste Zeiss Jena – 05 Lentes de magnificação tipo RS 111 IGV – Relógio comparador Zeiss Jena modelo M2/120 – Relógio apalpador universal divisão 0,01 mm diâmetro 34 mm – 07 Instrumentos indicador e controlador para medição de comprimentos por meio de ar comprimido Massi modelo AEROPAN 8-IX – Suporte comparador tipo universal sem relógio comparador tipo pesado jogo com quatro peças em estojo – Mesa oscilatória TIW – 02 Aparelhos para teste de molas pequenas IGV modelo RM-505 – 02 Medidores e registradores de vibrações e deslocamento TIW modelo Tastograph – Aparelho para teste de excentricidade Zeiss Jena com relógio de precisão com acessórios – Projetor de perfis de imagem dupla Zeiss Jena com acessórios – 08 Mesas para laboratório – Aparelho para medir espessura de dentes de engrenagem Zeiss Jena com estojo – Microcomputador IBM Pentium – 02 Paquímetros Mitutoyo 3130-300 mm, precisão 1/20 e 150mm, 1/5 precisão – Micrômetro externo com catraca e trava positiva, capacidade 0-25 mm – Paquímetro de precisão “quadrimensional”, tipo universal, capacidade 150 mm – 02 Micrômetros externo com catraca e trava positiva, capacidade 0-1 – Micrômetro para medidas em polegada, externo 0-1’, Starret – Acessórios extras para microscópio BK 70x50 Zeiss Jena – Acessórios extras para o grande microscópio Zeiss Jena com equipamento para projeção e fotografia, ocular revolver E2, P2 e Z – Acessórios extras para metroscópio horizontal universal Zeiss Jena modelo ULM 


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Metalurgia Física 
	72,00
	20
	X
	X
	-

	Coordenador
	Inácio da Fontoura Limberger

	Equipamentos 
	

	01 Aparelho de Raio X Industrial – 01 Forno elétrico para tratamento térmico – 01 Prensa para montagem espécimes, para trabalhos com materiais termoplásticos e termoendurerecíveis – 01 Desbastadeira manual para trabalho com folha – 01 Aparelho semi-automático para ensaio de dureza para cargas até 3000kgf – 14 Microscópios metalográficos – 01 Polidor eletrolítico para polimento de provas metálicas – 01 Microscópio universal para pesquisa metalográfico Neophot 2 – 01 Espectrômetro – 01 Forno de mufla com regulagem automática de temperatura – 01 Máquina para ensaios de embutimento de chapas Erichson – 02 Microscópios monocular – 01 Microscópio esteroscópio – 02 Retificadores de amostras – 01 Prensa de amostras – 01 Politriz metalográfica para polimento – 01 Unidade de comando radiográfico – 01 Gerador de raio X – 01 Negatoscópio industrial sem lupa com 2 lâmpadas e 2 interruptores: 01 lanterna de segurança ajustável com filtro redondo de 13,9 em alumínio – 01 Câmara escura para revelação de filmes – 01 Microscópio metalográfico LEITZ universal – 01 Aparelho para ensaio de dureza com projeção ótica de impressão – 01 Aparelho universal para ensaio de dureza em plástico e borrachas – 01 Aparelho para ensaio de dureza tipo universal com 8 gramas de ensaio – 03 Aparelhos para teste de dureza para acessórios – 01 Aparelho para ensaio de dobramento alternado em chapa e arame – 02 Aparelhos para teste de fadiga com rotação 

	Laboratório de Soldagem e Materiais
	82,00
	15
	X
	X
	-

	Coordenador
	Aleir Antonio Fontana De Paris

	Equipamentos 
	

	Processo de solda e corte oxiacetilênico (reguladores, maçaricos, etc.) – Transformador para soldagem com eletrodos revestidos – Retificador para soldagem com eletrodos revestidos – 02 Máquinas para soldagem MIG/MAG – Equipamento para soldagem TIG – Máquina de corte plasma – Máquinas de soldagem por pontos – Forno a vácuo – 02 Muflas – 03 Estufas – Forno de cadinho basculante – Politriz metalográfica – Ultra-som para limpeza de peças – Policorte Serralheiro – Policorte metalográfico – Estufa de grande porte para secagem de eletrodos – Equipamentos para análise de areia de fundição: 01 misturador, 02 peneiras, 02 permeâmetros, 01 durômetro, 03 determinadores de resistência de machos, 01 balança de umidade, 01 forno de vitrificação, 02 compactadores de areia – Balança de precisão – 04 Lupas estereoscópicas – 03 Microscópios metalográficos – Microdurômetro – 05 Microcomputadores – 02 Impressoras – Furadeira de Bancada – Tartaruga para oxicorte – Bancadas e armário – Forno de Indução para fusão de ligas metálicas – Sistema de aquisição de dados, SPIDER.

	Laboratório de Termotécnica e Termodinâmica
	160,00
	75
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo de Tarso Fontoura da Silva

	Equipamentos 
	

	Módulo Experimental: Condicionador de ar Plint & Partners, modelo TE 94 – Módulo Experimental de mecânica dos fluídos, com dinamômetro e medidores de vasão (equacional) – Módulo para estudo de bomba de palheta e de engrenagens, Equacional –Torre para resfriamento de água, modelo TRA, 25 RM, ALPINA – Aparelho de análise de ORSAT, EXATA – Anemômetro digital LUTRON, de 0,4 a 30,0 m/s – Psicrômetro giratório WILH LAMBRECHT, modelo 740 – Psicrômetro de fluxo contínuo – Termômetro eletrônico de 4 sensores – Termômetro de globo – Módulo para estudo do processo de resfriamento adiabático – 02 Módulos didáticos de sistema de refrigeração por absorção: NH3 + H2O, marca Consul – Módulo de refrigeração para resfriamento de água – Diversas peças e componentes de sistemas de refrigeração, em corte, para visualização interna – Balança de precisão eletrônica: capacidade 1000g, resolução 1 g – Módulo experimental para ensaio de bombas, em série e paralelo, esquciona – Módulo experimental para ensaio de turbina KAPLAN – Módulo experimental para ensaio de turbina ELTON, equacional.l 

	Laboratório de Motores e Combustão Interna
	160,00
	25
	X
	X
	-

	Coordenador
	Paulo Leitão Barreto

	Equipamentos 
	

	Dinamomêtro de bancada, com acessórios, para testes de motores de combustão interna, indicadores analógicos e eletrônicos para torque, potência, temperatura de gases de descarga – Banco de Fluxo para avaliação de perda de carga em tampas, cabeçotes, elementos dos sistemas de alimentação e de descarga de motores de combustão interna, com acessórios – Decebilímetro digital – Balança de precisão eletrônica, capacidade 6000g, resolução 1 g – Balança para cargas de molas de cabeçotes de motores, indicador analógico digital – Medidor de diâmetro interno de cilindros (súbito), capacidade 50-150 mm, precisão 0,01 mm – Luxímetro digital, modelo LD 500 – Micrômetros externos, conjunto: capacidade 0-100 mm, precisão 0,01 mm – Relógio comparador, capacidade 30 mm, precisão 0,01 mm – Retifica para sede de válvulas – Torno mecânico universal, com motor elétrico – Guincho hidráulico, capacidade 500 kg, lança máxima 2,0m (350kg) – Prensa hidráulica, capacidade 15 T – Unidade de treinamento em hidráulica – Esmerilhadeira de Disco 5, elétrica – Politriz de disco, 850 W – Máquina para lavar peças – Furadeira de bancada completa   

	Laboratório de Microscópio Eletrônica
	20,00
	200 alunos/dia
	X
	X
	-

	Coordenador
	Aleir Antonio Fontana De Paris

	Equipamentos 
	

	Microscópio eletrônico de varredura


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Vibrações
	*
	*
	X
	X
	-

	Coordenador
	Iberê Luiz Nodari

	Equipamentos 
	

	* Obs.: Laboratório em fase de implantação.

	LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

Chefe: Ronaldo Hoffmann

LABORATÓRIO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Coordenador Geral: Djalma Dias da Silveira

	I  LABORATÓRIO DE APOIO DIDÁTICO

	Laboratório de Ensino de Operações Unitárias, Fenômenos de Transferência, Instrumentação e Controle de Processos Químicos, Termodinâmica e Físico-Química
	116,20
	08 a 20 (variável)
	X
	X
	-

	Coordenador
	Wilson Passos

	Equipamentos 
	

	Moinho de bolas – Moinho de pistilo – Equipamento para ensaios de fluidização e fluidodinâmica – Jogo de peneiras padrão com vibrador mecânico – Filtro de placa para demonstração – Conímetro para análise microscópica de partículas – Centrífuga de laboratório – Vidraria para ensaios de sedimentação e outros ensaios rápidos –  Sistema para determinação de tempo de residência em reatores CSTR e PFR – Aparelhos montados por pesquisa no laboratório para diversas determinações, utilizando vidraria, mangueiras, bomba de água, termostatos e medidores diversos – Estufa para secagem – Trocador de calor – Viscosímetro – Rotâmetro – Banho termostático – Controlador microprocessador multi-malha com acessórios e duas malhas de controle – Computador acoplado ao controlador – Instrumentos para demonstração – Termógrafo – Banho termostático para ensaios de temperatura – Compressor de ar portátil – Válvulas de controle – Controlador de nível – Controlador de temperatura – Máquina politriz para amostras – Milivoltímetros de precisão – Medidor de pH de bancada – Medidor de condutividade – 02 Banhos termostáticos – Estufa Fanen – Balança analítica – Vidraria anexa com armário – Geladeira – Freezer horizontal – Bomba de vácuo – Chapas de aquecimento – 02 Aparelhos de ensaio termodinâmicos, montados em vidraria

	II  LABORATÓRIOS DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO

	Laboratório de Controle Ambiental 
	37,40
	Até 08 alunos
	X
	X
	-

	Coordenador
	Djalma Dias da Silveira

	Equipamentos 
	

	Estufa para DBO – Microscópio – 02 Balanças analíticas – Colorímetro microprocessado para 100 análises DR-700 e DR-890 – Digestor para DQO – Colorímetro para DQO – Aparelho para DBO manométrico – Medidor de Oxigênio dissolvido em água – Medidor de pH portátil – Bomba de vácuo – Mufla – Banho-maria – Aparelho para separação de gorduras – Digestor de microamostras para Nitrogênio Kjeldahl – Chapa de aquecimento – Estufa com vácuo – Aparelho montado para análise de óleos e graxas, e outras análises – Aparelho e vidraria para análise de sedimentabilidade – Vidraria e reagentes – Capela

	Laboratório de Processos Agroindustriais
	37,40
	Até 08 alunos
	X
	X
	-

	Coordenadora
	Lisiane de Marsillac Terra

	Equipamentos 
	

	02 Microscópios e lupa – Estufa de esterilização – Autoclave vertical – Caldeira – Refratômetro – Tachos encamisados – Capela de fluxo laminar – Computador conectado ao Data logger de 14 canais


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Energia, Reatores e Materiais
	40,00
	Até 10 alunos
	X
	X
	-

	Coordenador
	Utinguassú Lima Portugual Jr.

	Equipamentos 
	

	Cromatógrafo a gás, com detector de condutividade térmica e ionização de chama – 02 Microreatores de fabricação local – Banho termostático para ensaios em diferentes temperaturas – Vidraria de apoio – Espectrofotômetro – Estufa com circulação forçada – Equipamento de ultra-som – Linha para avaliação de catalisadores heterogêneos em fase gasosa (tubos, bomba dosadora e conexões) – Sistema para avaliação de catalisadores em fase líquida – 08 Mini autoclaves para preparação de catalisadores – Balança analítica, 04 casas decimais, até 200 g – Reator para avaliação da permeabilidade de membranas inorgânicas – Viscosímetro Mooney – Aparelho para confecção e corte de amostras padronizadas – Ensaio de fadiga por torção – Ensaio de fadiga por flexão – Viscosímetro Vicat – Ensaio por abrasão – Plastômero – Ensaio de dureza Brinell, para couros e materiais poliméricos – 03 Ensaios de dureza por choque – Aparelho de ensaio de dureza de vernizes – Testador do grau de secura – Aparelho para aplicação de filme conforme Keyl – Testador de flexão de tintas – Controlador do n. de cobertura de tintas – Turbo-viscosímetro de tintas – Atmômetro – Viscosímetro de copo Ford n. 5 – Extrator por arraste, para até 500g – Analisador de gases de combustão industrial EcoLine 6000 – Banho termostático – Vidraria de apoio

	LABORATÓRIOS MULTIPROFISSIONAIS 



	Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria

Monitoramento do Ozônio Atmosférico
	750,00
	30
	X
	X
	X

	Coordenadora
	Damaris Kirsch Pinheiro

	Equipamentos 
	                         

	Rede de 17 PCs – Rede de 12 Estações SUN – 10 Impressoras – 02 Osciloscópios – 01 Freqüencímetro – 01 Network Analyzer – 01 Voltímetro – 01 Gerador de sinais – 01 Medidor de LCR – 01 Medidor de figura de ruído – 01 Plotter A4


	LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas
	81,52
	35
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	Pipetas graduadas – Pipetas volumétricas – Tubos de vidro – Tubos de ensaio – Estantes para tubos de ensaio – Provetas graduadas – Buretas – Copos graduados – Balões de destilação – Balões de fundo chato – Condensadores de Liebig – Suportes de ferro – Anéis de ferro – Mufas simples – Bicos de bunsen – Telas de amianto – Espátulas – Cadinhos de porcelana – Dessecador – Funis de vidro – Soxhlet – Funis de separação – Lâminas e lamínulas – Copos de béquer – Erlenmeyers – Tripés de ferro – Chapa de aquecimento – Lentes de aumento – Destilador de água – Estufa para esterilização – Microscópios – Balanças comum – Balança analítica – Reagentes: nitrato de chumbo, óxido de bário, cloreto férrico, alaranjado de metila, iodeto de potássio, cloreto de sódio, fenolftaleína, zinco em pó, enxofre em pó, éter etílico, álcool metílico, álcool acético, tiocianato de sódio, cloreto de potássio, nitrato de bário, óxido de cálcio, óxido de manganês, nitrito de sódio, nitrato de prata, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, álcool n-propílico, álcool isopropílico – 01 Somet CSN 25 N 1231 – 01 Conjunto educacional de física – 05 Lentes de aumento com pedestal – 01 Multiteste didático com escala de tensão, corrente e resistência – 01 Voltímetro CC/AC didático formato trapezoidal em alumínio – 01 Amperímetro didático CC/AC – 01 Fonte de alimentação CC/AC audipel Modelo 6028

	Laboratório de Informática
	62,04
	19
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	04 Microcomputadores marca UIS, modelo Pentium 133 MHZ, memória 16 Mbytes, vídeo SVGA 14”, teclado e mouse – 05 Microcomputadores IBM 300GL, Pentium 133 MHz, 16 MB, CD-ROM, monitor IBM, teclado e mouse PS/2 – 01 Microcomputador Pentium IBM modelo 6282-36P, 166 MHZ, 32 MB, monitor 15”, teclado e mouse – 02 Microcomputadores IBM Aptiva, Pentium 100 MHz, 16 MB, vídeo IBM, CD-ROM, teclado e mouse PS/2 – 04 Microcomputadores NK AMD K6II 400 MHz, 64 MB de memória, HD com 8,4 Gbytes, vídeo SVGA 15”, multimídea 48x, teclado e mouse – 03 Microcomputadores Troni Amd k6II 300 MHz, 32 MB de memória, HD com 6 Gbytes, vídeo SVGA 15”, CD 44x, teclado e mouse

	Sala de Aula Informatizada
	62,04
	35
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	06 Microcomputadores 400 MHz, 64 MB de memória, HD com 8,4 Gbytes, vídeo SVGA 15”, multimídea 48x, teclado, mouse – 06 Microcomputadores Sat. 500 MHZ, 64 MB de memória, HD de 6 Gbytes, vídeo SVGA 15”, CD 52x, teclado e mouse – 23 Computadores Pentium III 750MHz, 128 MB de memória, HD de 20 Gbytes, vídeo SVGA 15”, CD-ROM 56x, teclado e mouse

	Laboratório de Indústrias Rurais
	245,56
	30
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	Moedor de carne – Misturador de carne – Moinho – Refrigerador – Câmara fria – Fogão a gás industrial – Forno elétrico industrial – Panela ou tacho mecânico – Embutideira – Depenadeira – Soque para erva-mate – Moedor de cana – Gerador de vapor – Fatiador – Embaladora a vácuo

	Laboratório de Microbiologia e

Físico-química
	27,60
	15
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	Agitador magnético – Estufa bacteriológica – Estufa de secagem – Contador de colônias – Medidor de pH – Autoclave vertical – Capela para exaustão de gases – Banho-maria para 45 tubos – Capela de fluxo laminar – Balança semi-analítica – Homogeneizador de amostras – Microscópios estereoscópicos – Microscópios binoculares – Centrífuga de gerber – Crioscópio – Fogão com quatro queimadores – Refrigerador – Condicionador de ar – Deionizador de água

	Laboratório de Hardware e Redes
	45,00
	18
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	05 Microcomputadores AMD 1600+, 256 MD de memória, HD com 20 GB, vídeo SVGA 15”, multimídea 52x, teclado, mouse – 05 Microcomputadores Itautec 486, 16 MB de memória, vídeo SVGA 14”, teclado e mouse – 01 Testador de cabos de rede categoria 5 e 6 – 01 Alicate para limpar conectores RJ-45 – 01 Rack com switches e hubs para rede Ethernet – 02 Kits para montagem de gabinetes – Infra-estrutura para conexão em rede dos microcomputadores

	Laboratório de Frutas e verduras
	73,30
	30
	X
	X
	-

	Equipamentos
	

	02 Autoclaves – 01 Tanque esterilizador – 01 Destilador – 03 Tachos inox – 01 Liquidificador – 01 Despolpadeira – 01 Mesa em aço inox 1 x 2 m – 01 Mesa aço inox para lavagem e seleção de frutos – Carro tanque em aço inox para transporte de frutos, capacidade 150 litros – Carro para transporte de frutos 4 rodas – Caldeira capacidade 250kg vapor/hora 



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Geomática
	73,30
	30
	X
	X
	x

	Equipamentos
	

	12 Microcomputadores AMD 1600+, 256 MD de memória, HD com 40 GB, vídeo SVGA 17”, multimídea 52x, teclado, mouse – 20 Microcomputadores MIRAXPentium4 2.26 Ghz, 512 MB DDR, vídeo SVGA Monitores 17”, tela plana, teclado , mouse PS2 scrol óptico– 03 Scanner 1200DPI/48-BIT – 16 GPS garmin navegação 01 câmara digital CANON 3.2 mega, 02 projetores multimídia ( infocus e ASK Próxima) 01 Estação total marca Leica modelo TC407 01 Teodolito eletrônico marca CST modelo DGT-10


	LABORATÓRIOS DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Ajustagem
	104,00
	26
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Plaina Limadora n.1, quantidade: 02 peças, Marca: Sanches Blanes, Modelo: PL 400, Velocidades (golpes por minuto): 28, 60 e 76, Acessórios: cabeçote divisor, Potência instalada: 0,5 CV – Plaina Limadora n. 2, Quantidade: 01 peça, Marca: Walca, Velocidades (golpes por minuto): 10, 20 30 e 40, Potência instalada: 2,5 CV – Plaina Limadora n. 3, Quantidade: 01 peça, Marca: Zocca, Modelo: PL2800/N112, Velocidades (golpes por minuto): 10, 19, 30, 40, 55, 75, – Furadeira n. 1, Furadeira de Coluna, Quantidade: 01 peça, Marca: S.A Yadoya, Modelo: FY-S 32, Capacidade do mandril: 1/32” a 5/8”, Velocidades (rotações por minuto): 116, 209, 332, 599, 829, 1495 – Furadeira n. 2, Furadeira de bancada, Quantidade: 01 peça, Marca: Usina Metalúrgica Joinville S.A., Modelo: 1UB, Ano: 1997, Capacidade do mandril: até 3/8”, Velocidades (rotações por minuto): 406, 828, 1404, 2247 – Furadeira n. 3, Furadeira de coordenadas, Quantidade: 01 peça, Marca: I. E.ROCCO, Modelo: RRB 20, Velocidade do mandril: até 1”, Velocidades (rotações por minuto): 250, 420, 500, 640, 840, 1000, 1280, 2000 – Motoesmerilhadora n. 1, Quantidade: 01 peça, Marca: Construções Elétricas Limitada, Modelo: 65/85, Potência: 0,75 HP, Velocidade (rotações por minuto): 3400 rpm, Diâmetro do rebolo: 150 milímetros                         Capacidade: 2 rebolos – Motoesmerilhadora n. 2, Quantidade: 01 peça, Marca: Sem identificação, Diâmetro do rebolo: 150 milímetros, Capacidade: 2 rebolos – Motoesmerilhadora n. 3, Quantidade: 01 peça, Marca: Construções Elétricas Limitada, Modelo: 75/30, Potência: ½ CV, Velocidade (rotações por minuto): 3400 rpm, Diâmetro do rebolo: 150 milímetros, Capacidade: 2 rebolos – Paquímetro, Modelo: quadridimensional, Quantidade: 12 pç, Capacidade: 150 mm – Paquímetro, Modelo: Digital, Quantidade: 02 peças, Capacidade: 150 mm – Paquímetro, Traçador de altura, Modelo: Digital, Quantidade: 01 peça, Capacidade: 18 polegadas – Transferidor de ângulos – Serra fita: Marca: Ronemak, Modelo: AL-250, Quantidade: 01, Velocidades: 18, 30, 45, 65, 100, 110, 180, 300, 700 metros por minuto, Acessórios: Dispositivo para corte, solda e esmerilhamento da lâmina de serra, Compressor de limpeza e refrigeração tipo diafragma, luminária, Potência instalada: 380 VAC/ 9 Ampères – Calandra e viradeira, Marca: Lenzi, Acionamento: manual, Diâmetro dos rolos da calandra: 52 mm – Desempeno para traçagem, Tipo: granito lapidado, Dimensões: 600 x 600 x 150 mm – Bancadas, Tipo madeira com 8 portas e 6 morsas, Quantidade: 3 peças – Bancadas, Tipo madeira simples, Quantidade: 1 peça

	Laboratório de Ajustagem – 

Área Externa
	104,00
	26
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	Prensa Hidráulica, Marca Augusto Salgado da Silva, Modelo: EVA, Acionamento: manual, Prensa principal: Capacidade em toneladas força: 100 toneladas, Curso máximo do cilindro: 150 milímetros, Curso máximo da mesa: 600 milímetros, Prensa Auxiliar: Capacidade em toneladas força: 10 toneladas, Curso máximo do cilindro: 60 milímetros, Curso máximo da mesa: 150 milímetros – Serra Alternativa, Marca: Schneider, Modelo: T-10, Capacidade: serra de 12" com 80 golpes por minuto               Potência instalada: 0,5 HP/1700 rpm – Serra Fita Horizontal, Marca: Ronemak, Modelo: MR 200, Capacidade máxima de corte: diâmetro de 400 milímetros, Velocidade de corte: 31, 46, 64, 84 metros por minuto, Potência instalada: 1,0 CV/ 830 rpm – Moto esmeril de coluna, Marca: Rebello, Modelo: EC, Capacidade: rebolo até 250 milímetros, Potência instalada: 2,5 HP/ 1700 rpm – Torno de madeira, Marca: CTISM – Construído nas dependências do Colégio Técnico Industrial, Modelo: - 1998, Potência instalada: 1,5 HP/3500 rpm – Forja, Tipo: para carvão, Acionamento: Ventoinha elétrica, com chaminé com tiragem natural – Bigorna aço forjado, Modelo: AV-70 – Prensa excêntrica, Marca: Ictor, Modelo: 508, Capacidade: 12 toneladas, Potência instalada: 1,5 HP/ 1100 rpm – Serra circular para madeira, Marca: Manzolli, Modelo: SM 312, Capacidade: disco diâmetro 165 milímetros, Potência instalada: 2,0 HP/ 3470 rpm
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	Laboratório de Máquinas e Ferramentas
	129,60
	Máximo 15/Ideal 12
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	Torno horizontal mecânico Tipo 1, Marca: Mitto, Modelo NAT, números de série do fabricante 4210, 4238, 4240, Quantidade: 03 máquinas, Distância usinável entre pontas: 1.000 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 220 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 360 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: 560 milímetros, Largura da cava: 200 milímetros, Velocidades (rotações por minuto): 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 rpm, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim, Indicador de entradas de rosca: não, Potência/rotação do motor: 3 CV/ 1750 rpm, Marca: Arno S.A. – Torno horizontal mecânico Tipo 2, Marca: Imor, Modelo: MID15 N 21066, Quantidade: 01 máquina, Distância usinável entre pontas: 1500 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 200 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 400 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: 600 milímetros, Largura da cava: 280 milímetros, Velocidades (rotações por minuto): 32, 50, 80, 130, 200, 320, 500, 750, 1180, 2000, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim, Indicador de entradas de rosca: sim, Potência/rotação do motor: 4 HP/ 1690 rpm - Torno horizontal mecânico Tipo 3, Marca: NARDINI, Modelo: 220 M II, Quantidade: 01 máquina, Distância usinável entre pontas: 1400 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 320 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 460 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: 1.000 milímetros, Largura da cava: 280 milímetros, Velocidades (rotações por minuto): 65, 95, 130, 200, 320, 485, 660, 1000 rpm, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim,                                                                 Indicador de entradas de rosca: não, Potência/rotação do motor: 2,5 CV/ 2 velocidades, Marca: GE – Torno horizontal mecânico Tipo 4, Marca: IMOR                                 Modelo PRN-320, Quantidade: 01 máquina, Distância usinável entre pontas: 800 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 170 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 280 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: não, Largura da cava: não, Velocidades (rotações por minuto): 47, 75, 118, 300, 475, 750, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim, Indicador de entradas de rosca: sim, Potência/rotação do motor: 1 CV/ 1160 rpm – Torno horizontal mecânico Tipo 5, Marca: MITTO, Modelo: NAT, números de série do fabricante 3571, Quantidade: 01 máquina, Distância usinável entre pontas: 2000 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 460 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 600 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: 870 milímetros, Largura da cava: 220 milímetros, Velocidades (rotações por minuto): 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 800 rpm, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim                                                                 Indicador de entradas de rosca: não, Potência/rotação do motor: 3 CV/ 1740 rpm – Torno horizontal mecânico Tipo 6, Marca: MITTO, Modelo: TRS, números de série do fabricante: 4907, 4921, Quantidade: 02 máquinas, Distância usinável entre pontas: 1400 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 340 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 480 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: 680 milímetros, Largura da cava: 220 milímetros, Velocidades (rotações por minuto): 45, 75, 120, 195, 315, 520, 850, 1400 rpm, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: sim, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: sim, Luneta fixa: sim, Indicador de entradas de rosca: não, Potência/rotação do motor: 3 CV/ 1750 rpm - Torno horizontal mecânico Tipo 7, Marca: JOINVILLE, Modelo: J 35, Quantidade: 02 máquinas, Distância usinável entre pontas: 900 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro porta ferramentas: 200 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre o barramento: 320 milímetros, Diâmetro máximo de usinagem sobre a cava: não, Largura da cava: não, Velocidades : 43, 58, 78, 86, 106, 117, 156, 210, 215, 292, 391, 429, 533, 584, 783, 1067 rpm, Acessórios: Placa de três castanhas autocentrante: sim, Placa de Quatro castanhas independentes: não, Placa de arraste: sim, Luneta móvel: não, Luneta fixa: sim, Indicador de entradas de rosca: não, Potência/rotação do motor: 1,25 e 2 CV, 860 e 1750 rpm (motor de duas velocidades) – Furadeira n. 1, Quantidade: 01 peça, Marca: Usina Metalúrgica Joinville, Modelo: 1 UB, Capacidade do mandril: 3/8", Velocidades (rotações por minuto): 406, 828, 1404, 2247, Acessórios: morsa número 1 – Furadeira de coordenadas, Quantidade: 01 peça, Marca: Sanches Blanes S.A., Modelo: FF 20 número de série do fabricante: 1684, Capacidade do mandril: pinças intercaladas, Velocidades do mandril: 105, 210, 350, 695, 440, 880, 1440, 2880, Deslocamento transversal da mesa: 150 milímetros, Deslocamento longitudinal da mesa 315 milímetros, Velocidades da mesa: 25, 40, 48, 80, 90, 11100, 140, 180, 190, 300, 360, 620 milímetros por minuto, Potência do motor principal: 1 CV, Potência do motor auxiliar: 0,33 CV, Acessórios: Cabeçote divisor, contra-ponta, morsa manual, jogo de pinças – Fresadora 01, Quantidade: 01 peça, Marca: Máquinas Cruzeiro S.A., Modelo: NS 65, n. 386, Velocidades (rotações por minuto) do eixo: 50, 90, 130, 260, 340, 600, Deslocamento transversal da mesa: 200 milímetros, Deslocamento longitudinal da mesa: 600 milímetros, Deslocamento vertical da mesa: 500 milímetros, Velocidades da mesa: 2,5 até 192 milímetros por minuto, Potência do motor principal: 2 HP, Potência do motor auxiliar: 1/8 HP, Acessórios: eixo porta fresa diâmetro 16 mm, eixo porta fresa diâmetro 32 mm, cabeçote divisor universal, cabeçote para fresagem vertical, contra-ponta ajustável – Fresadora 02, Quantidade: 01 peça, Marca: SMC 19, Velocidades (rotações por minuto) do eixo: 24, 34, 48, 68, 96, 135, 190, 270 rpm, Deslocamento transversal da mesa: 300 milímetros, Deslocamento longitudinal da mesa: 400 milímetros, Deslocamento vertical da mesa: 300 milímetros, Velocidades da mesa: de 9,6 à 120 milímetros por minuto, Potência do motor principal: 2,5 CV, Potência do motor auxiliar: transmissão mecânica, Acessórios: cabeçote divisor universal, morsa número 5, cabeçote de fresagem vertical – Fresadora 03, Quantidade: 01 peça, Marca: CARDOSO, Modelo: FFC 30, Velocidades (rotações por minuto) do eixo: 180, 300, 390, 500, 600, 1000, 1200, 2100 rpm, Deslocamento transversal da mesa: 200 milímetros, Deslocamento longitudinal da mesa: 400 milímetros, Deslocamento vertical da mesa: 300 milímetros, Velocidades da mesa: 30, 45, 60, 80, 90, 160 milímetros por minuto, Potência do motor principal: 1,0 e 1,6 CV, Potência do motor auxiliar: 0,3/0,5 CV, Acessórios: morsa MFF 2 – Retificadora plana n. 1, Quantidade: 01 peça, Marca: ASTEN, Modelo: 8008218, Potência: 2,5 CV, Velocidade (rotações por minuto): 3400 rpm, Diâmetro do rebolo: 190 milímetros – Motoesmerilhadora N. 1, Quantidade: 01 peça, Marca JOVA, Modelo: MB, Potência: ½ CV, Velocidade (rotações por minuto): 3450 rpm, Diâmetro do rebolo: 150 milímetros – Motoesmerilhadora N. 2, Quantidade: 02 peças, Marca: Construções Elétricas Ltda, Modelo: 65/60 n. 21.782, Potência: ½ HP, Velocidade (rotações por minuto): 3400 rpm, Diâmetro do rebolo: 160 milímetros – Indicador de posição eletrônico, Marca: Digicom, Modelo: RC-3, Quantidade: 02 peças – Acessórios de bancada: facão, morsas de bancada, retífica Marca Adriática para acoplar à torno
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	Equipamentos
	

	Compressor de ar número 1 – Bancadas didática com trilho DIN 35 mm. São bancadas em aço, com trilhos metálicos DIN 35 mm, em todo o tampo (basculante), utilizadas para treinamento em eletropneumática, com tensão de operação de 24 VDC. Alimentação 110/220VAC- com fonte 24 VDC. Nestas bancadas podem ser montados também dispositivos para pneumática pura, Marca: Parker Training, Quantidade: 2 peças, Quantidade de alunos: até dois alunos por bancada – Bancada recuperada. Trata-se de uma antiga bancada didática, onde são realizados ensaios exclusivamente de eletropneumática, com tensão de 220 VAC e 110 VAC (em alguns elementos), composto por válvulas direcionais 5/2 e 3/2 vias, simples e duplo solenóide (6 peças), cilindros pneumáticos dupla ação (3 peças), chaves de fim de curso elétrica (6 peças) e botões. Podem ser montados relés diversos e outros acessórios pneumáticos. Possui conexões tipo régua de bornes, para maior similaridade com os equipamentos industriais. Conexões pneumáticas: tipo rápida 1/4" (6,35 mm), Marca: sem marca, Quantidade: 01 peça, Quantidade de alunos: até dois alunos por bancada – Bancadas desmontáveis. Tratam-se de placas de madeira compensada, onde foram montados trilhos DIN 35 mm, com igual espaçamento das bancadas. Marca: sem marca, Quantidade: 05 peças, Quantidade de alunos: um aluno por bancada – Cilindro pneumático dupla ação com êmbolo magnético, duplo amortecimento regulável, construído conforme norma DIN, diâmetro nominal 32 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexões tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 2 peças – Cilindro pneumático dupla ação, duplo amortecimento regulável, construído conforme norma DIN, diâmetro nominal 32 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexões tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 1 peça – Cilindro pneumático dupla ação com êmbolo magnético, duplo amortecimento regulável, construído conforme norma DIN, diâmetro nominal 32 milímetros e curso 150 milímetros, montado em dispositivo didático com conexões tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 13 peças – Cilindro pneumático dupla ação, tipo duplex contínuo, com êmbolo magnético, duplo amortecimento regulável, conforme DIN 6431, diâmetro nominal 32 milímetros e cursos de 100 e 50 milímetros, montado em dispositivo didático com conexões tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 02 peças – Cilindro pneumático simples ação, tipo retorno por mola, diâmetro nominal 25 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 03 peças – Cilindro pneumático simples ação, tipo retorno por mola, construído conforme norma, diâmetro nominal 25 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Festo, Quantidade: 02 peças – Cilindro pneumático simples ação, tipo retorno por mola, construído conforme norma, diâmetro nominal 25 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Dover, Quantidade: 04 peças – Cilindro pneumático simples ação, tipo avanço por mola, construído conforme norma, diâmetro nominal 25 milímetros e curso 100 milímetros, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm e cabeçote atuador, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 02 peças – Manômetro diâmetro 50 mm capac. 0-10 bar, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", garras para trilho DIN 35 mm, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 05 peças – Reservatório de ar comprimido, construído a partir de cilindros usados, com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", de bronze, Marca: sem marca, Quantidade: 01 peça – Válvula de controle direcional pneumática, ação muscular, 3 vias, duas posições, acionamento tipo botão trava, montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca Parker Hannifin, Quantidade: 09 peças – Válvula de controle direcional pneumática, ação muscular, 3 vias, duas posições, acionamento tipo deslizante, Quantidade: 01 peça – Válvula pneumática lógica tipo alternadora (elemento OU), montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 08 peças – Válvula pneumática lógica tipo alternadora (elemento OU), montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueira diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 06 peças – Válvula pneumática lógica tipo simultaneidade (elemento E), montado em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 08 peças – Válvula pneumática tipo escape rápido, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 02 peças – Válvula pneumática tipo escape rápido, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 03 peças – Gerador de vácuo com ventosa de borracha diâmetro 50 mm, com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", e silenciador de escape, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 05 peças – Válvula pneumática reguladora de pressão com manômetro diâmetro 50 mm capacidade 0-10 bar, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 05 peças – Válvula pneumática reguladora de vazão micrométrica, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 06 peças – Válvula pneumática reguladora de vazão, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 06 peças – Sensor de proximidade fluídico-pneumático montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 02 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação mecânica, 3 vias/2 posições, acionamento gatilho/mola NF (normalmente fechada) montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 04 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação mecânica, 3 vias/ 2 posições, acionamento rolete/mola NF (normalmente fechada) montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 08 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação mecânica, 3 vias/2 posições, acionamento rolete/mola NF (normalmente fechada) montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 08 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 3 vias/2 posições, acionamento botão/mola NF (normalmente fechada) montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 11 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 3 vias/2 posições, acionamento botão/piloto, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 5 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 5 vias/2 posições, acionamento alavanca/trava, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 4 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 5 vias/2 posições, acionamento botão/mola, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 09 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 5 vias/ 2 posições, acionamento botão/trava, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 05 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação muscular, 5 vias/3 posições, centro fechado-acionamento pedal, centrado por molas, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo ¼”, com garras para trilho DIN 35mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 3 vias/2 posições, acionamento piloto/mola NF montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo ¼”, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 3 vias/2 posições, acionamento piloto/mola NF montada em dispositivo com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo ¼”, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 05 peças
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	Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 5 vias/2 posições, acionamento piloto/mola montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 1 peça – Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 5 vias/2 posições, acionamento piloto/mola montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 5 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 5 vias/2 posições, acionamento duplo piloto montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 15 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação pneumática, 5 vias/3 posições, centro fechado acionamento duplo piloto, centrada por molas, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 03 peças – Conjunto pneumático para comando tipo passa-a-passo ação pneumática, com 4 passos, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 02 peças – Temporizador pneumático 0-30 segundos, com válvula de controle direcional pneumática, ação pneumática, 3 vias/2 posições, acionamento piloto/mola NF (normalmente fechada) montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Temporizador pneumático 0-30 segundos, com função de válvula direcional pneumática, 3 vias/2 posições, NF, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 05 peças – Chave de fim de curso eletromecânica acionamento por rolete com um contato reversor montada em dispositivo didático, com tomadas unipolares 4,00 mm de cor amarela para contato NA, azul para contato NF e branca para comum com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 14 peças – Fonte entrada 110/220 VAC, saída 24 VDC, 5 amperes, com Led indicativo de operação, chave liga/desliga e tomada unipolar de 4,00 mm cor vermelha para positivo, preto para contato negativo, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 3 peças – Módulo didático com 01 chave comutadora e 2 botões de impulso, com 01 contato NA e 01 NF com tomadas unipolares 4,00 mm de cor amarela para contato NA, azul para contato NF e branca para comum com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 2 peças – Módulo didático com 01 dispositivo sonoro (buzina) e 01 dispositivo visual (lâmpada) com tomadas unipolares 4,00 mm de cor vermelha para positivo, preto para contato negativo com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 2 peças – Módulo didático com 01 pressostato, com 01 contato reversor, faixa 0-8 bar, com tomadas unipolares 4,00 mm de cor amarela para contato NA, azul para contato NF e branca para comum, com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Módulo didático com 01 contactora (relé), com pelo menos 02 contatos NF e 2 NA, com tomadas unipolares 4,00 mm de cor amarela para contato NA, azul para contato NF e verde para bobina, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 15 peças – Módulo didático com 01 sensor de proximidade capacitivo, com tomadas unipolares 4,00 mm, com garras para trilho DIN 35 mm. – 24 VDC, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Módulo didático com 01 sensor de proximidade indutivo, com tomadas unipolares 4,00 mm, com garras para trilho DIN 35 mm. – 24 VDC, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 04 peças – Módulo didático com 01 sensor de barreira fotoelétrico, tipo emissor e receptor, com pelo menos 02 contatos NF e 2 NA, com tomadas unipolares 4,00 mm, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 01 peça – Módulo didático com 01 sensor de proximidade magnético para cilindros pneumáticos com pinos banana 4,00 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 5 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação elétrica, 3 vias/2 posições, acionamento duplo solenoide 24 VDC, com atuador muscular, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com tomadas unipolares 4,00 mm preto e vermelha, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 5 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação elétrica, 3 vias/2 posições, acionamento simples solenoide 24 VDC, retorno por mola, com atuador muscular, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com tomadas unipolares 4,00 mm preto e vermelha, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 1 peça – Válvula de controle direcional pneumática ação elétrica, 5 vias/2 posições, acionamento duplo solenoide 24 VDC, com atuador manual, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com tomadas unipolares 4,00 mm preto e vermelha, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 06 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação elétrica, 5 vias/2 posições, acionamento duplo solenoide 24 VDC, com atuador manual, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Dover, Quantidade: 04 peças – Válvula de controle direcional pneumática ação elétrica, 5 vias/2 posições, acionamento simples solenoide 24 VDC, retorno por mola, com atuador muscular, montada em dispositivo didático com conexão tipo rápida para mangueiras diâmetro externo 1/4", com tomadas unipolares 4,00 mm preto e vermelha, com garras para trilho DIN 35 mm, Marca: Parker Hannifin, Quantidade: 1 peça – Mangueiras e acessórios

	Laboratório de Solda
	108,73
	15
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	02 Transformadores para solda elétrica, Marca: Brasweld, Modelo: Soldador, Capacidade: 250 ampères, Aplicação: eletrodo revestido – Retificador para solda elétrica, Marca: Lincoln Eletric, Modelo: Square Wave TIG 255, Capacidade: 255 ampères, Aplicação: eletrodo revestido e TIG, Acessórios: Cabo para solda com eletrodo revestido, tocha para TIG resfriada a água, resfriador de água, garrafa de alta pressão de Argônio, com manômetro – Retificador para solda elétrica, Marca: White Martins, Modelo: Soltig 350 AC/DC, Capacidade: 350 ampères, Aplicação: eletrodo revestido e TIG, Acessórios: tocha para TIG seca, garrafa de alta pressão de Argônio – Conversor para solda elétrica, Marca: General Eletric, Modelo: BGWD3200B, Capacidade: 350 ampères, Aplicação: eletrodo revestido, Acessórios: Cabo para solda com eletrodo revestido – Conversor para solda elétrica, Marca: ESAB, Modelo: smalshweld- 250, Capacidade: 250 ampères, Aplicação: Solda MIG/MAG, Acessórios: Cabo para solda com arame MIG/MAG – Conversor para solda elétrica, Marca: Eletrimel, Capacidade: 250 ampères, Aplicação: eletrodo revestido, Acessórios: Cabo para solda com eletrodo revestido – Transformador para solda elétrica, Marca: Eletrical, Modelo: Super 300, Capacidade: 300 ampères, Aplicação: eletrodo revestido, Acessórios: Cabo para solda com eletrodo revestido – Máquina de solda ponto manual, Marca: Mauá, Modelo: SP 12, Potência: 12 Kva – Conjunto de solda oxi-acetilênico, Marca: White Martins – Policorte para aços, Marca: Ferrari, Potência: 3HP – Guilhotina corte de chapas 1 metro, Marca: IMAG, Modelo: TI1, Capacidade: 1,20 mm – Furadeira, Marca: FUNDEMQ, Modelo: Elmo, Capacidade do mandril: 3/8", Velocidades (rotações por minuto): 406, 828, 1404, 2247, Potência: 1/2 CV – Sistema de exaustão de fumos composto por 2 exautores elétricos e dutos de captação de fumos – Motoesmerilhadora, Marca: Helmo, Potência: 1/2 CV, Velocidade (rotações por minuto): 1740 rpm, Diâmetro do rebolo: 150 milímetros, Capacidade: 02 rebolos – Estufa para secagem de eletrodos elétrica – Motoesmerilhadora de coluna, Quantidade: 01 peça, Marca: Rebello, Modelo: EC, Potência: 1.5 CV, Velocidade (rotações por minuto): 1740 rpm, Diâmetro do rebolo: 250 milímetros, Capacidade: 02 rebolos – Bancadas diversas

	Laboratório de Controle e Ensaio de Máquinas Elétricas
	44,00
	15
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	06 MQCC, Máquinas de corrente contínua, onde são feitos ensaios de ligações e levantamento de curvas características das máquinas funcionando como gerador ou motor – 06 MQAC, Máquinas de corrente alternada, sendo do tipo síncronas e assíncronas – Instrumentos de medição, utilizados para fazer medições nos ensaios efetuados, sendo esses 09 Voltímetros (AC e CC); 15 Amperímetros (AC e CC); 09 Freqüêncímetros e Wattímetro, mais o multímetro – 18 Reostatos, utilizados para excitação das máquinas, ou para provocar queda de tensão – 04 Fontes, do tipo AC para CC, usadas para excitação das máquinas – 02 Quadros de carga contendo cargas dos tipos resistivas, indutivas e capacitivas, para simulação em operação de geradores com cargas, ou outro tipo ensaio


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Máquinas Térmicas e Refrigeração
	102,80
	16
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Modelos para treinamento: motor Palio 1.0 MPI 4 cilindros, 8 válvulas – Motor Willis carburado – Motor 1600 Wolkswagem 4 cilindros, carburado – 02 Motores Mercedes – Teste de bico injetor – Teste de molas – Motor estacionário Agrale (Diesel) – Motor Fiat 147, 4 cilindros, 1300 – Motor Chevete 4 cilindros– Motor Ford Corcel 4 cilindros – Diferenciais: Chevete, Opala, Mercedes Benz – Multímetro automotivo – Bomba injetora Bosch em corte – Bomba injetora Cav em corte – Caixa de transmissão Motor Corcel (sincronizada) – Caixa de transmissão motor Willis (seca) – Caixa de transmissão Mercedes para motor OM 352 – Motor Willis, 4 cilindros em corte – Motor Palio 1.0, MPI, 8 válvulas – Motor Willis, carburado – Motor Wolksvagen 1600 – Motor Mercedes OM 366 – Motor Mercedes OM 352 – Diferencial Mercedes

	Laboratório de Química
	54,00
	12
	X
	X
	-

	Equipamentos 
	

	01 Estufa – 01 Autoclave – 01 Aquecedor elétrico – 01 Balança comum – 01 Destilador – 01 Deionizador

	Laboratório de Informática I
	52,00
	10
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	06 Microcomputadores 

	Laboratório de Informática II
	162,00
	30
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	22 Microcomputadores – 01 Ploter  

	Laboratório de Instalações Elétricas
	124,00
	16
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Ferramentas básicas para trabalhar com instalações elétricas – 06 Multímetros para medir VCA, VCC, ACC e resistência – 04 Amperímetros-alicate multímetro – Morsa de bancada – Morsa para curvar eletrodutos – Equipamentos para instalações elétricas aparentes e instalações elétricas embutidas – Amperímetros – Voltímetros – Wattímetros – Cossenofímetros – Freqüêncímetro de painel e de bancada – Sistema didático com duas caixas d’água com motobomba – Furadeira de bancada – Esmeril – Morsa para prender eletroduto – Tarraxa para fazer rosca em eletrodutos – Painéis didáticos com amostra de componentes elétricos e para fazer ensaios elétricos – Medidores monofásico e trifásico – Simulador de uma rede de distribuição secundária com isoladores roldana e poste de madeira – Box para simular instalações elétricas – Bancadas com instalações básicas para fazer ensaios – Cabos e fios elétricos – Equipamentos de proteção individual, como óculos, capacete, trepas e cintos de segurança

	Laboratório de Instalação e Manutenção de Máquinas Elétricas
	80,00
	16
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	08 Motores elétricos trifásicos – 04 Motores elétricos monofásicos – 02 Tacômetros digitais ótico-contato – 01 Megômetro digital e analógico – 01 Bancada didática com um motor trifásico e um monofásico, com todos os terminais das bobinas e dispositivos disponíveis para fazer as ligações internas e externas – 06 Multímetros para medir VCA, VCC, ACC e resistência – 04 Amperímetros-alicate multímetro – Aparelhos eletrodomésticos para análise funcional – Morsas de bancada – Máquinas manuais para confeccionar bobinas de motores e transformadores – Núcleos de transformadores pequenos, de vários tamanhos – Fios magnéticos de várias bitolas – Papéis isolantes – Espaguetes isolantes – Transformadores e autotransformadores para ensaios até 1 kVA – Bancadas com instalações básicas para fazer ensaios – Furadeira de bancada – Esmeril – Ferramentas básicas para trabalhar com máquinas elétricas

	Laboratório de Acionamentos e Proteção de Circuitos
	71,50
	12
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Instrumentos de medição – Microcomputadores – Controladores lógico programáveis – Contadores – Disjuntores – Relés de proteção – Sensores elétricos – Temporizadores – Transformadores – Controladores de velocidade – Soft Starter – Motores monofásicos e trifásicos – Capacitores – Indutores – Condutores – Inversores de freqüência – Soldadores – Retroprojetor

	Laboratório de Automação Industrial
	40,00
	12
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	Instrumentos de medição – Microcomputadores – Controladores lógico programáveis – Contadores – Disjuntores – Relés de proteção – Sensores elétricos – Temporizadores – Transformadores – Controladores de velocidade – Soft Starter – Motores monofásicos e trifásicos – Capacitores – Indutores – Condutores – Inversores de freqüência – Soldadores – Retroprojetor – Conversores de freqüência (04 Toshiba, 03 Siemens, 01 WEG, 03 SEW, 02 Telemecanique) – Soft-starter 02 WEG, motores de passo, encoders – Painéis didáticos – Motores de indução trifásicos – Multímetros analógicos – Ferramentas


	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Eletrônica
	84,50
	16
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	07 Multímetros Marca Minipa ET-2052 – 01 Minipa ET-2080 – 01 Minipa ET-2091 – 01 Minipa ET-2600 – 03 Minipas MX-901 – 01 Minipa ET-2030 – 04 Minipas ET-2060 – 01 Marca Icel MD-2000 – 01 Icel IK-1500 A – 01 Minipa ET-2060 – 01 Icel MD-2000 – 02 Minipas ET-3008 – 01 Icel IK-105 – 01 Icel IK-25 – 03 Proto-Board Minipas MP-1680 – 08 Minipas MP-2420 – 03 Shakomikos Pl-553 – 04 Minipas MP-1680 – 05 Shakomikos Pl-551 – 03 Shakomikos Pl-552 – 02 Shakomikos Pl-553 – 01 Shakomiko Pl-553K – 10 Fontes Estabilizadas Marca Minipa MPS-3003 – 02 CC Sun CC-305 – 02 Instronic CC-305 – 08 Maletas de Experiências Marca Minipa 500 EM 1 – 08 Osciloscópios Marca Agilent 54621A – 01 Hitachi V-422 – 01 ATP/Hi-Tek Cos 6100A – 02 Tektroniks TDS-210 – 04 Pantee 5120 – 01 Termômetro Digital Minipa MT-510 – 02 Pontas de Prova Lógica Minipas MP-2800 – 02 Geradores de Funções Minipa MFG-4205 – 01 Entelbra ETB-512 – 02 Minipas MFG-4200 – 02 Pantee 3414 – 01 Gerador de RT Diatron – GRT-30 – 01 Trio SG-402 – 01 Gerador de Barras Redael LPG-500 – 01 Diatron GB-52 – 01 Hub Encore ENH916-NWY – Soldadores: 01 Enér Ref N. 2; 01 Goot PX-10; 01 Peerless Imperial; 02 Weller; 02 Fame – 01 Pistola de Solda Weller WT100-2 – 01 Dissoldador com vácuo interno Colsedon Hot Vac 4000 – 01 Chiptester Megatel CHT-01 – 01 Rifran – GEP-128 – Freqüencímetros: 01 Entelbra ETB-150; 01 Entelbra ETB-500 – 01 Ponte LCR Minipa MX-1001 – Provador Recuperador de Cinescópios: 1 Diatron Prc-40 – 09 Computadores Pentium III – 01 Impressora Hewlett Packard Deskjet 640C

	Laboratório de Segurança do Trabalho
	34,00
	60
	X
	X
	X

	Equipamentos 
	

	01 Termômetro sem contato, marca: Raytek, Modelo Raynger St, Made In Usa – 02 Luxímetros digitais, marca: Hagner, modelo EC1-X, Made In Sweden – 01 Multímetro Alicate, marca: Minipa, modelo ET-3110, Made In Brasil – 01 Bomba manual de gases, marca: Gastec, modelo Pump Set Gu- 100 S, Made In Japan – 01 Dosímetro, marca: Simpson, modelo 897, Made In Usa – 01 Monitor Medidor de Stress, marca: Quest Technologies, modelo Questemp 15, Area Heat Stress Monitor, Made In USA – 01 Dosímetro, marca: Quest Technologies, modelo Q-400, Noise Dosimeter, Made In Usa – 01 Monitor Detector de Gases, marca: Quest Technologies, modelo Multilog 2000, Made In Usa – 01 Medidor de Pressão Sonora, marca: Realistic – Radio Shack, Made In Korea; 01 Medidor de Pressão Sonora, marca: Quest Technologies, modelo 2800 – Impulse Integrating Sound Level Meter, Made In Usa – Bomba Calibradora, marca: Buck, modelo The Mini Buck Calibrater, Made In Usa – Bomba de Amostragem Pessoal, marca: Buck, modelo The Buck Pump, Made In Usa


	LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN



	Área de
	Área Física
	Capacidade de Atendimento
	Turno de Funcionamento

	Conhecimento
	(m2)
	(N. de Alunos)
	M
	T
	N

	Laboratório de Química e Biologia
	123,20
	30
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	11 Microscópios comuns – 18  Lupas – Conjunto Educacional de química – Balança laboratório 

	

	Laboratório de Informática
	63,00
	20
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	11 Computadores Pentium IV, 1.8GHZ, 256 MB de memória, 40 GB de disco rígido – 10 Computadores Celeron 850MHZ, 128 MB de memória, 20GB de disco rígido – 01 Projetor Multimídia SVGA colorido de 1600 Lumens com Zoom de 300” – Rede Fast Ethernet 100Mbps – 01 Switch Fast Ethernet 100Mbps de 24 portas padrão 19” 

	Laboratório de Transformação de Produtos Derivados de Origem Animal
	94,32
	30
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	01 Picador de carne, boca 98 com pré cortador – 01 Misturador de carne, dois eixos para 70Kg – 01 Embutideira manual para 8Kg – 01 Embutideira hidráulica para 20kg – 01 Câmara fria de carcaça de suínos, 1200 kg – 01 Geladeira comercial com duas portas para produtos prontos – 01 Serra fita 2,85 – Grampeador pneumático  – 02 Mesas com tampo inox – 01 Tanque de cozimento à gás – 01 Fogão de quatro bocas – 01 Balança de pé para 300 kg – 01 Balança de mesa para 20 kg – 01 Balança eletrônica para 3 kg – 01 câmara fria para massas, 300 kg – 01 fatiador de frios – embaladora/seladora à vácuo.

	Laboratório de Transformação de Produtos Derivados de Origem Vegetal/Lácteos
	80,00
	30
	X
	X
	X

	Equipamentos
	

	01 Despolpadeira de frutas – 01 Suqueira - 03 Armários de madeira - 01 Liquidificador industrial – 02 Fogões industrial de 2 bocas– 01 Geladeira doméstica 240 litros

01 queijeira inox, capacidade para 100litros de leite – 01 filadora manual (queijo mussarela) - 01Tanque para salga de queijos – 01 prensa manual com capacidade de 40 fôrmas retangulares de 1 kg – 01 desidratadora de alimentos, capacidade de 25 kg – 03 refratômetro de mão: 0 – 32oB, 28-62oB, 58-90oB – 01 extrusora/laminadora de massas, capacidade de 5 kg de farinha.


      Fonte: Unidades Universitárias e Colégios de Ensino Médio e Tecnológico

      Base de Dados: Dezembro/2004.
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